[Type here]


[image: image1.png]



	Tiekėjams
	2025-06-02

	Nr 25SR-VPS-2599


DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PRAŠYMĄ 
           Informuojame, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdanti atviro konkurso vykdanti atviro konkurso „Medicinos įrangos atsargines detalės (Nr.10788)“ procedūras,  susipažino su 4 pirkimo daliai pateiktu tiekėjo raštu (CVP IS ID 220987): „Prašome nurodyti 4 pirkimo dalies Heine rankenėlių modelius, kurioms bus perkamos lemputės. Gali būti, kad senesnio modelio rankenoms lemputės nebegaminamos. Clasic yra mentelės modelis.“  ir susipažino su  pirkimo iniciatoriaus atsakymu, kuriame nurodyta, jog Laringoskopo lemputė Heine clasik - 2,5V lemputė tinkanti Laringoskopui HEINE FlexTip bei vadovaujantis  pirkimo dokumentų Bendrųjų pirkimo sąlygų  9.8 p. „Tuo atveju jei pirkimo procedūrų metu būtų keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai ar techninė specifikacija taip, kad po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimo procedūros nutraukiamos ir pradėdamas naujas pirkimas, t. y. pirkimo vykdytojas negali daryti esminių pakeitimų, dėl kurių pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų, kadangi tokie pakeitimai pažeistų skaidrumo principą ir tiekėjų teisėtus lūkesčius.“, Komisija laiko, jog šis papildymas neturėtų būti laikomas esminiu ir nedaro įtakos dalyvių apsisprendimui dalyvauti pirkime, nes pirkimo dokumentuose 4 pirkimo dalyje itin aiškiai nurodyta, jog detalės perkamos Heine įrangai:
	4.1
	Laringoskopo lemputė Heine clasik
	2,5V  lempute tinkanti Laringoskopui


 todėl pirkimo procedūros 4 pirkimo dalies nenutraukiamos.

            Komisija priėmė sprendimą papildyti pirkimo dokumentų SPS priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 4 pirkimo dalies „Heine įrangos detalės“ 4.1 p. ir išdėstyti taip:

	Eil. Nr.
	Detalės pavadinimas
	Siūlomos detalės aprašymas                                                             

	4.1
	Laringoskopo lemputė Heine clasik
	2,5V  lempute tinkanti Laringoskopui HEINE FlexTip


Viešųjų pirkimų komisijos narė

                                                  Lina Aleknė
Tel. 8 5 2501373, el. p. lina.alekne@santa.lt

VIEŠOJI ĮSTAIGA


VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ


SANTAROS KLINIKOS









