B DALIS.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I KATEGORIJA

- Objektas

1.1. Pirkimo objektas - medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

1.2. Objektas skirstomas į dalis:

1 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (be detalių);

2 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

3 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

4 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

5 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (be detalių);

6 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

7 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

8 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

9 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos (be detalių);

10 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

11 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

12 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

13 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina;

14 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina (su gamintojo atstovavimu);

15 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

16 pirkimo dalis.  Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

17 pirkimo dalis. Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

18 pirkimo dalis.  Medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

19 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

20 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

21 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu

22 pirkimo dalis. Medicinos priemonių remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu).

- Medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

2.1. Trumpiniai ir sąvokos:

2.1.1. MP - Medicinos priemonės;

2.1.2. TP - Medicinos priemonių techninė priežiūra;

2.1.3. RP - Medicinos priemonių diagnostikos ir remonto paslaugos;

2.1.4. Specialioji techninė specifikacija - informacija, kurią perkančioji organizacija nurodo konkrečiame pirkime (pvz.: MP pavadinimas, tipas/modelis, gamintojo pavadinimas ir šalis, MP pagaminimo data, MP kiekis, paslaugų periodiškumas ir kt.);

2.1.5. TP – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė MP naudotojo atliekama MP priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., MP kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).

2.2. TP paslaugoms keliami bendrieji reikalavimai:

2.2.1. Paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 ,,Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

2.2.2. TP paslaugos turi būti atliekamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje nurodytu periodiškumu (taikoma, jei užsakoma ne vienkartinė paslauga);

2.2.3. TP atliekantis asmuo privalo turėti būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas patalpas paslaugų atlikimui;

2.2.4. TP paslaugos teikiamos MP  eksploatacijos vietoje (-ose), nurodytoje (-ose) perkančiosios organizacijos. Jeigu yra poreikis TP paslaugas atlikti kitoje vietoje (pavyzdžiui, gamintojo patalpose), MP perduodama pasirašant perdavimo-priėmimo aktą ir su perkančiąja organizacija suderintais terminais grąžinama atgal;

2.2.5. Į TP paslaugų kainą įskaičiuojami visi privalomi mokesčiai ir visos su tinkamų paslaugų suteikimu susijusios išlaidos;

2.2.6. Tais atvejais, kai įsigyjamos TP paslaugos su detalėmis ir jų keitimu, paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas dalis ir medžiagas. Išskyrus atvejus, kai gamintojas nutraukęs atitinkamų MP detalių gamybą, gavus PO sutikimą, gali būti naudojamos paslaugų teikėjo siūlomos dalys ir medžiagos, techniškai suderinamos su MP;

    - Jei TP darbai galėjo turėti ir (arba) turėjo įtakos MP svarbių konstrukcijų, mazgų ar charakteristikų saugai ir darbingumui, pabaigus TP darbus, šios konstrukcijos, mazgai ir charakteristikos turi būti patikrintos;

    - TP atlikęs asmuo privalo pateikti išvadą apie MP tinkamumą naudoti po patikros darbų.

    - Identifikavus MP gedimą, paslaugų teikėjas privalo nustatyti gedimą ir informuoti perkančiąją organizaciją apie sugedusias ir būtinas keisti MP dalis pateikiant defektinį aktą;

    - Atliktos TP paslaugos priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą TP paslaugų  atlikimą patvirtinantį dokumentą;

    - Apie atliktą TP ir MP tinkamumą tolimesnei eksploatacijai paslaugų teikėjas privalo pažymėti MP pase (jei MP turi turėti pasą).

  - RP keliami bendrieji reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjo siūlomos paslaugos privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 ,,Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

    - RP atliekantis asmuo privalo turėti būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas patalpas MP apžiūrai ir remontui;

    - Paslaugų teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės paslaugas, kurių kokybė atitinka paslaugų grupei keliamas technines sąlygas, standartus ar kitus norminius aktus bei sąlygas;

    - Į RP kainą įskaičiuojami visi privalomi mokesčiai ir visos su tinkamų paslaugų suteikimu susijusios išlaidos (išskyrus detales, kai įsigyjamos RP su detalėmis ir jų keitimu. Už detales apmokama pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis);

    - Tais atvejais, kai įsigyjamos RP su detalėmis ir jų keitimu, paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas dalis ir medžiagas. Išskyrus atvejus, kai gamintojas nutraukęs atitinkamų MP detalių gamybą, gavus PO sutikimą, gali būti naudojamos paslaugų teikėjo siūlomos dalys ir medžiagos, techniškai suderinamos su MP;

    - Paslaugų teikėjas pakeistoms dalims bei atliktoms remonto paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 6 mėn, garantiją. Išskyrus atvejus, kai pakeistų detalių garantija gamintojo yra numatyta trumpesnė nei 6 mėn., pateikiamas gamintojo dokumentas, kuriame nurodytas detalės garantijos terminas;

    - Identifikavus gedimą, paslaugų teikėjas privalo tiksliai nustatyti gedimą ir informuoti perkančiąją organizaciją apie sugedusias ir būtinas keisti MP dalis ir jų kainas;

    - Detalės keičiamos tik esant perkančiosios organizacijos rašytiniam sutikimui/užsakymui;

    - Nesant galimybės suremontuoti MP paslaugų teikėjas privalo surašyti defektinį aktą apie MP būklę ir jos netinkamumą tolimesnei eksploatacijai bei nurodyti priežastis, kodėl nėra galimybės suremontuoti MP;

    - Atliktos RP priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą RP atlikimą patvirtinantį dokumentą;

    - Apie atliktas RP ir MP tinkamumą tolimesnei eksploatacijai paslaugų teikėjas privalo pažymėti MP pase (jei MP turi turėti pasą).