B DALIS.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV KATEGORIJA

- Objektas

1.1. Pirkimo objektas - jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių, kurių priežiūrai ir remontui reikalinga Radiacinės saugos centro išduota licencija ar laikinasis leidimas, techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

1.2. Objektas skirstomas į dalis:

1 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (be detalių);

2 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

3 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

4 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

5 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (be detalių);

6 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

7 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

8 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

9 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos (be detalių);

10 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu);

11 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos (be detalių, su gamintojo apmokytu asmeniu);

12 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos (su detalėmis ir jų keitimu, su gamintojo atstovavimu);

13 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina;

14 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina (su gamintojo atstovavimu);

15 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

16 pirkimo dalis.  Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

17 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

18 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninės priežiūros paslaugos, kai į įkainį įskaičiuota detalių kaina ir remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

19 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

20 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos su (nebaigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu);

21 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu;

22 pirkimo dalis. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių remonto paslaugos su (baigtiniu) keičiamų detalių sąrašu (su gamintojo atstovavimu).

2. Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių, kurių priežiūrai ir remontui reikalinga Radiacinės saugos centro išduota licencija ar laikinasis leidimas, techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

2.1. Trumpiniai ir sąvokos:

2.1.1. MP - Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančios medicinos priemonės;

2.1.2. TP - Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių techninė priežiūra;

2.1.3. RP - Jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančių medicinos priemonių diagnostikos ir remonto paslaugos;

2.1.4. Specialioji techninė specifikacija - informacija, kurią perkančioji organizacija nurodo konkrečiame pirkime (pvz.: MP pavadinimas, tipas/modelis, gamintojo pavadinimas ir šalis, MP pagaminimo data, MP kiekis, paslaugų periodiškumas ir kt.);

2.1.5. Medicinos priemonės techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė MP naudotojo atliekama MP priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., MP kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.);

2.1.6. Licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais – reguliuojančiosios institucijos (Radiacinės saugos centro) asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis;

2.1.7. Laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais – reguliuojančiosios institucijos (Radiacinės saugos centro) asmeniui išduodamas dokumentas arba Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ar Licencijų informacinės sistemos įrašas, kuriuo suteikiama teisė asmeniui, turinčiam valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti tokią veiklą šiame dokumente arba įraše nustatytomis veiklos sąlygomis.

2.2. TP paslaugoms keliami bendrieji reikalavimai:

2.2.1. TP paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis  RSĮ (aktuali redakcija) bei Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 ,,Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

2.2.2. TP paslaugos turi būti atliekamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje nurodytu periodiškumu (taikoma, jei užsakoma ne vienkartinė paslauga);

2.2.3. TP paslaugų teikėjas privalo turėti būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas darbo vietas ir (ar) patalpas paslaugų atlikimui;

2.2.4. TP paslaugų teikėjas turi turėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos priemones (teisines, organizacines ir technines), atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;

2.2.5. TP paslaugos teikiamos MP  eksploatacijos vietoje (-ose), nurodytoje (-ose) perkančiosios organizacijos. Jeigu yra poreikis TP paslaugas atlikti kitoje vietoje, MP perduodama pasirašant perdavimo-priėmimo aktą ir su perkančiąja organizacija suderintais terminais grąžinama atgal;

2.2.6. Į TP paslaugų kainą įskaičiuojami visi privalomi mokesčiai ir visos su tinkamų paslaugų suteikimu susijusios išlaidos;

2.2.7. Tais atvejais, kai įsigyjamos TP paslaugos su detalėmis ir jų keitimu, paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas dalis ir medžiagas. Išskyrus atvejus, kai gamintojas nutraukęs atitinkamų MP detalių gamybą, gavus PO sutikimą, gali būti naudojamos paslaugų teikėjo siūlomos dalys ir medžiagos, techniškai suderinamos su MP;

2.2.8. Jei TP darbai galėjo turėti ir (arba) turėjo įtakos MP svarbių konstrukcijų, mazgų ar charakteristikų saugai ir darbingumui, pabaigus TP darbus, šios konstrukcijos, mazgai ir charakteristikos turi būti patikrintos;

2.2.9. TP atlikęs asmuo privalo pateikti išvadą apie MP tinkamumą naudoti po patikros darbų;

2.2.10. Identifikavus MP gedimą, paslaugų teikėjas privalo nustatyti gedimą ir informuoti perkančiąją organizaciją apie sugedusias ir būtinas keisti MP dalis pateikiant defektinį aktą;

2.2.11. Atliktos TP paslaugos priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą TP paslaugų  atlikimą patvirtinantį dokumentą;

2.2.12. Apie atliktą TP ir MP tinkamumą tolimesnei eksploatacijai paslaugų teikėjas privalo pažymėti MP pase (jei MP turi turėti pasą).

  - RP keliami bendrieji reikalavimai:

    - RP turi būti teikiamos vadovaujantis  RSĮ (aktuali redakcija) bei Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 ,,Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

    - RP teikėjas privalo turėti būtinus įrenginius ir kitas darbo priemones, o jei reikia, ir atitinkamai įrengtas darbo vietas ir (ar) patalpas paslaugų atlikimui;

    - RP teikėjas turi turėti radiacinės ir (ar) fizinės saugos priemones (teisines, organizacines ir technines), atitinkančias teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) fizinę saugą, reikalavimus;

    - RP teikėjas garantuoja, kad teiks tinkamos kokybės paslaugas, kurių kokybė atitinka paslaugų grupei keliamas technines sąlygas, standartus ar kitus norminius aktus bei sąlygas;

    - Į RP kainą įskaičiuojami visi privalomi mokesčiai ir visos su tinkamų paslaugų suteikimu susijusios išlaidos (išskyrus detales, kai įsigyjamos RP su detalėmis ir jų keitimu. Už detales apmokama pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis);

    - Tais atvejais, kai įsigyjamos RP su detalėmis ir jų keitimu, paslaugų teikėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas dalis ir medžiagas. Išskyrus atvejus, kai gamintojas nutraukęs atitinkamų MP detalių gamybą, gavus PO sutikimą, gali būti naudojamos paslaugų teikėjo siūlomos dalys ir medžiagos, techniškai suderinamos su MP;

    - RP teikėjas pakeistoms dalims bei atliktoms remonto paslaugoms suteikia ne trumpesnę kaip 6 mėn, garantiją. Išskyrus atvejus, kai pakeistų detalių garantija gamintojo yra numatyta trumpesnė nei 6 mėn., pateikiamas gamintojo dokumentas, kuriame nurodytas detalės garantijos terminas;

    - Identifikavus gedimą, paslaugų teikėjas privalo tiksliai nustatyti gedimą ir informuoti perkančiąją organizaciją apie sugedusias ir būtinas keisti MP dalis ir jų kainas;

    - Detalės keičiamos tik esant perkančiosios organizacijos rašytiniam sutikimui/užsakymui;

    - Nesant galimybės suremontuoti MP paslaugų teikėjas privalo surašyti defektinį aktą apie MP būklę ir jos netinkamumą tolimesnei eksploatacijai bei nurodyti priežastis, kodėl nėra galimybės suremontuoti MP;

    - Atliktos RP priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą ar kitą RP atlikimą patvirtinantį dokumentą;

    - Apie atliktas RP ir MP tinkamumą tolimesnei eksploatacijai paslaugų teikėjas privalo pažymėti MP pase (jei MP turi turėti pasą).