2021 m. kovo 1 d.

Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 6

2 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

Viešajame pirkime „Medicininių testų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – Pirkimas), kuris vykdomas taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS), pirkimo Nr. 529492, buvo gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 papunkčiu, paaiškiname pirkimo sąlygas:

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

prašome patikslinkite:

Techninės specifikacijose nurodyta, kad „Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga“, ar laikmatis yra laikomas kaip papildoma įranga? Ir ar jis turi būti sukomplektuostas. Ar antikūnių testų komplektacijoje turi būti priemonės paimti veniniam kraujui (pvz. žgutas)?

Atsakymas:

Laikmatis neturi tiesioginio poveikio tyrimo rezultatui, nes juo neimamas, neruošiamas ėminys ir tyrimas juo neatliekamas, todėl jis nėra laikomas papildoma įranga, tačiau laikmatis yra bendro naudojimo visiems lengvai prieinama priemonė, todėl jo siūlyti nereikia.

"Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant kapiliarinio kraujo ėminio paėmimo priemones)." - veniniam kraujui paimti priemonių nereikalaujame (pvz. varžčio).

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

Techninėse specifikacijose nurodyta, kad ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs, ar tai kad jie sandariai supakuoti laikoma, kad atitinka šį reikalavimą?

Atsakymas:

Gamintojo aprašytoje priemonių naudojimo instrukcijoje arba kitame gamintojo dokumente turi būti nurodyta, kad ėminio paėmimo tamponėlis yra sterilus. Taip pat pažymėtina, kad sterilūs tamponėliai yra pakuojami individualiai ir sandariai.

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sintetiniai, ne medvilniniai. Ar užtenka patvirtinimo gamintojo aprašyme?

Atsakymas:

Gamintojo aprašytoje priemonių naudojimo instrukcijoje arba kitame gamintojo dokumente turi būti nurodyta, kad ėminio paėmimo tamponėlis yra sintetinis (be medvilnės).

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje. Ar užtenka, kad gamintojo aprašyme paminėta, jog testas turi būti atliekamas sveikatos priežiūros specialisto?

Atsakymas:

Reikalavimas "Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje" reiškia, kad tiekėjo pasiūlymo visuma turi užtikrinti testo atlikimą paciento medicininės priežiūros vietoje (papildoma įranga nereikalinga, testo rezultato vertinimas atliekamas vizualiai, ėminio paėmimo priemonės pateikiamos kartu).

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

Techninėje specifikacijoje Nr. 2 punkte 2 nurodyta ėminių paėmimo priemonės - vienas nazofaringinis ir vienas orofaringinis tamponėlis, kadangi šie tamponėliai yra identiški, prašome gal galite plačiau pakomentuoti, kodėl šių tamponėlių reikia dviejų skirtingų?

Atsakymas:

Nazofaringinis ir orofaringinis tamponėliai nėra identiški, jie yra skirtingi. Nazofaringinis tamponėlis yra pritaikytas ėminiui imti iš nosiaryklės, o orofaringinis tamponėlis yra pritaikytas ėminiui imti iš gerklės.

- Klausimas. (pateikiamas netaisytas paklausimo tekstas).

Techninėje specifikacijoje Nr. 4 punkte 10 nurodyta reikalavimas „Siūlomo testo klinikinis jautrumas turi būti ≥ 90 procentų, kai klinikiniam jautrumui įvertinti buvo naudojama imtis ≥ 100, kurią sudarantiems asmenims simptomai pasireiškė ne anksčiau kaip prieš 14 dienų ir jiems buvo patvirtintas SARS CoV-2 naudojant AT-PGR metodą“. Gal galite pakomentuoti kaip turėtų būti pagrindžiama 14 dienų terminas pateikiamoje dokumentacijoje?

Atsakymas:

Imtis (asmenys, kuriems simptomai pasireiškė ne anksčiau kaip prieš 14 dienų ir jiems buvo patvirtintas SARS CoV-2 naudojant AT-PGR metodą) turi būti nurodyta testo jautrumo vertinimo procedūros dokumentacijoje, jautrumo vertinimo gautuose duomenyse, išvadose arba kituose dokumentuose (bet ne deklaratyviuose raštuose), kuriais remiantis yra įrodomas siūlomų testų charakteristikų tikrumas.