1 pirkimo dalis

INSTRUMENTŲ RINKINIO ATVIROMS OPERACIJOMS 
VIENO RINKINIO SĄRAŠAS
Preliminariai numatomas 5 komplektų pirkimas.

	Eil. Nr
	Techninė specifikacija
	Kiekis
	Pastabos

	1
	Skalpelio rankenėlė su pašiurkštinimais šonuose, kad sumažinti slydimą, Nr3
	1
	

	2
	Skalpelio rankenėlė su pašiurkštinimais šonuose, kad sumažinti slydimą, trumpa Nr4
	1
	

	3
	Disekcinės žirklės Mayo arba lygiavertės tiesios 145 mm ±3mm ilgio galiukai bukas/bukas.
	1
	

	4
	Disekcinės žirklės Metzenbaum Nelson arba lygiavertės lenktos 180 mm ±3 mm ilgio galiukai bukas/bukas.
	1
	

	5
	Standartinės žirklės arba lygiavertės tiesios 145 mm ±5 mm ilgio galiukai bukas/smailus.
	1
	

	6
	Zondas tiesus su pailga akute 145 mm ±3 mm ilgio
	1
	

	7
	Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 145 mm ±3 mm ilgio
	2
	

	8
	Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 200 mm ±3 mm ilgio
	2
	

	9
	Standartinis anatominis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti, 250 mm ±3 mm ilgio
	1
	

	10
	Standartinis Chirurginis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai su dantukais 1x2, 145 mm ±3 mm ilgio
	2
	

	11
	Standartinis Chirurginis pincetas arba lygiavertis tiesus, galiukai su dantukais 1x2, 200 mm ±3 mm ilgio
	2
	

	12
	Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 140 mm ±3 mm ilgio
	15
	

	13
	Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 160 mm ±3 mm ilgio.
	5
	

	14
	Hemostatinis spaustukas Rochester Pean tipo arba lygiavertis lenktas, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su fiksatoriumi 180 mm ±5 mm ilgio
	5
	

	15
	Hemostatinis spaustukas Ochner Kocher tipo arba lygiavertis tiesus, galiukai skersai ruožuoti per visą ilgį su dantukais 1x2 su fiksatoriumi 140 mm ±3 mm ilgio.
	5
	

	16
	Žarnė spaustukas Allis tipo arba lygiavertis tiesus su dantukais 4x5 150 mm ±5 mm ilgio su fiksatoriumi.
	2
	

	17
	Retraktorius Volkmann tipo arba lygiavertis 215 mm ±5 mm  ilgio su žiedo formos laikikliu pirštui ir pailgu laikikliu, dantukai 4 vnt. buki
	2
	

	18
	Žaizdos retraktorius Richardson tipo arba lygiavertis 240 mm ±3mm ilgio, plėtimo mentelės išmatavimai 30 x 25 mm ±5 mm
	1
	

	19
	Ligatūrinė adata Deschamps tipo arba lygiaverttė 205 mm ± 10 mm  ilgio adatos galiukas bukas atraumatinis, skirta dešinei rankai.
	1
	

	20
	Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis tiesus 180 mm ±3mm ilgio, skirtas dešinei rankai, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi.
	2
	

	21
	Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis tiesus 200 mm ±5 mm ilgio, skirtas dešinei rankai, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi.
	1
	

	22
	Hemostatinis spaustukas MicroMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 120 mm ±5 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi.
	5
	

	23
	Hemostatinis spaustukas HalstedMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 12 5mm ±3 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi.
	5
	

	24
	Hemostatinis spaustukas BabyMixter tipo arba lygiavertis lenktas 140 mm ±3 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi
	2
	

	25
	Adatkotis MayoHegar arba lygiavertis tiesus 180 mm ±3 mm ilgio, su volframo karbido įdėklais, kurių paviršiai skersai ruožuoti x 0,5 mm dydžio, skirti 4/0 siūlui. Su fiksatoriumi.
	2
	

	26
	Hemostatinis spaustukas BabyMixter tipo arba lygiavertis lenktas 180 mm  ±3 mm ilgio, galiukai be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi.
	2
	

	27
	Fansler anoskopas Ø 29 mm ±1 mm, ilgis 65 mm ±1 mm
	1
	

	28
	“Roux” kablys, 170 mm ±3 mm                              
	1
	

	29
	Luer tipo spaustukai, ilgis 250 mm ±3 mm                              
	2
	

	30
	Boys -Allis tipo spaustukai, ilgis 155 mm ±3 mm
	3
	

	31
	Sims anoskopas 80 x15 mm ±1 mm, ilgis 150 mm ± 1 mm
	1
	


