TVIRTINU: Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė_____________________ A.V.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

PROJEKTO“ V.KUDIRKOS G 29A, NAUJOJI AKMENĖ MIESTO STADIONO APŠVIETIMO TINKLŲ SUPARASTINTO PROJEKTO“

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-11-28 PRU-

Naujoji Akmenė

Projektuojamų statinių bendriniai duomenys

| Statinio bendrieji duomenys |  |
| --- | --- |
| Užsakovas (Statytojas) | Akmenės rajono savivaldybė |
| Užsakovas | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| Statinio pavadinimas | Naujosios Akmenės miesto stadiono apšvietimo tinklų Techninio darbo projekto parengimas |
| Statybos adresas | V. Kudirkos g 29A, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav. |
| Statybos rūšis | Inžinerinių tinklų su apšvietimo atramomis įrengimas Statinio (Nauja statyba) |
| Statinio tikslinė naudojimo paskirtis | Statiniui reikalingų inžinerinių tinklų įrengimas (miesto stadiono apšvietimas) |
| Bendras apšviečiamas plotas (m²) | 5800,00 |
| Atramų aukštis (m) | Nuo 18-24 |
| Apšvieta LUX (m2)ne mažiau | 600 |
| Statinio kategorija | Ypatingame statinyje, inžinerinių tinklų įrengimas, inžineriniai tinklai (registruojami neypatingas statinys (inžineriniai tinklai), atramos apšvietimo |
| Lėšų pobūdis | SB, VB ir kt lėšos |
| Esantys inžineriniai tinklai Vandentiekis | Centralizuoti miesto vandentiekio tinklai |
| Esantys inžineriniai tinklai Nuotekos | Centralizuoti miesto buitinių nuotekų tinklai |
| Esantys inžineriniai tinklai Melioracija | Valstybiniai melioracijos tinklai |
| Projektinės dokumentacijos rengimo bendrieji duomenys |  |

2. Projektuotojas techninį darbo projektą rengia vadovaudamasis:

2.1. LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais;

2.2.Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

2.3. Projekto rengimo dokumentais:

2.3.1. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

2.3.2. Statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“).

3. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos:

3.1. 1 egz. projekto komplekto pateikimas Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui;

3.2. Projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Užsakovo vardu;

3.3. Projekto pateikimas internetinėje svetainėje „Infostatyba“ Užsakovo vardu.

3.4. Prašymo statybą leidžiančiam dokumentui gauti užpildymas ir pateikimas Užsakovo vardu;

3.5. Galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius .xls formatu).

4. Kiti reikalavimai techninės dokumentacijos rengimui

4.1. Techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techninė specifikacija) yra Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą. Techninė užduotis-statytojo techninė specifikacija yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties –statytojo techninės specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sąlygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.

4.2. Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (užsakovu). Techninio darbo projekto sprendinių svarstymo su visuomene ir suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo datos, su statytoju (užsakovu) derina ir pasirašius pateikia (originalus) projektuotojas. Svarstymų su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole užfiksuotos ir su statytoju (užsakovu) suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir apimtis, turi būti išsprendžiamos techninio projekto apimtyje.

4.3. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninė dokumentacija turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.

4.4. Techninėje dokumentacijoje visos medžiagos ir spalviniai sprendimai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą ir per laiką susiformavusią stilistiką. Projekto architektūrinius sprendinius derinti su Akmenės rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu.

4.5. Želdinius tvarkyti taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės kraštovaizdžio vertybės, nebūtų daroma neigiama vizualinė įtaka aplinkinėms teritorijoms, numatyti galimybę želdinių perkėlimui.

4.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, užtikrinant pėsčiųjų ir transporto saugų eismą, darbų saugos reikalavimus, viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

4.7. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas, funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus.

4.8. Techninis darbo projektas turi būti rengiamas ant ne senesnės kaip 3 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri gali būti tikslinama (esant poreikiui) projekto rengimo metu. Topografinę geodezinę nuotrauką pasirengia pats projektuotojas, savo iniciatyva.

4.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos gruntų geologinius tyrinėjimus ir atlieka remontuojamų statinių ekspertizę(jei aktualu).

4.10. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti, racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

4.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus privalomuosius dokumentus (topografinę geodezinę nuotrauką, geologinių tyrinėjimų ataskaitas, ekspertizės išvadas, prisijungimo sąlygas ir kt.), kokių gali prireikti užtikrinti sklandžias projekto rengimo procedūras ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

4.12. Statinio projekto ekspertizę (-es) atlieka užsakovo parinktas paslaugos tiekėjas. Gavus ekspertizės išvadą su pastabomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projektą pagal pateiktas ekspertizės aktą, kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada.

4.13. Techninės dokumentacijos rengėjas privalo užtikrinti projekto tikslinimo procedūras iki tol, kol techniniam projektui bus gauti statybą leidžiantys dokumentai.

4.14. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava, šią rinkliavą apmoka užsakovas-statytojas.

4.15.Visi architektūriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medžiagos ir koloritas su Užsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

4.16. Įvykdžius projekto viešųjų svarstymų procedūras ir atlikus projekto sprendinių derinimą su projektą derinančiomis institucijomis, projektavimo darbai, jų kiekis ir pobūdis gali keistis projektuotojo nuožiūra (tik raštiškai suderinus su statytoju (užsakovu)) pagal poreikį bei konkretų atvejį. Projektavimo užduotis darbų eigoje gali būti pakeista ar papildyta.

4.17. Techninio darbo projekto dokumentacija rengiama 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 1 egzemplioriu skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf).

5. Projektinės dokumentacijos sprendiniai(pildomos aktualios eilutės)

| 5.1. PASTATO PLANINIAI SPRENDINIAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastato paskirtis (Sporto) |  |  | Suprojektuoti apšvietimo tinklus ir atramas reikalingas stadiono apšvietimui |
| 5.2. ARCHITEKTŪRINIAI - KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI |  |  |  |
| Inžinerinių tinklų įrengimas |  |  | Inžineriniai tinklai įrengiami ne aukščiau kaip 1,2m gylyje. Prisijungimo spinta parodyta schema Nr.:1. |
| Apšvietimo atramos |  |  | Stadiono apšvietimo atramos projektuojamos parenkant tinkamą aukštį, kad atitiktų keliamus reikalavimus sporto aikštynų, aikščių. |
| Reikalavimai apšvietimui Stadionui |  |  | Nustatomas minimalus keliamas reikalavimas stadiono apšvietimus 600 Liuksų. Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ Tiesioginio regėjimo lauko apšvieta, stadionui taikoma matuojant 600 lx |
| Elektros galios didinimas |  |  | Projektuotojas savo iniciatyva prašo ir gauna prisijungimo sąlygas iš tinklo savininko AB „ESO“ apšvietimo tinklų prisijungimui, jeigu reikalinga ir/arba galios didinimui už kurią apmoka Užsakovas. |
| Rengiamos projekto dalys. |  |  | 1.Bendrojis dalis; 2.Sklypo sutvarkymas dalis; 3.Eso prijungimas vartotojo dalis; 4.Elektrotechnikos (lauko inžineriniai tinklai) dalis; 5.Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis; 6.Konstrukcijų dalis (pamatas, atramos); |
| 5.3. TERITORIJOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI |  |  |  |
| Teritorijos sutvarkymas |  | Gerbūvio atstatymas. Augalinio sluoksnio išlyginimas. Žolės sodinimas. Asfalto ar betono atstatymas po remonto darbų. |  |
| 5.4. PASTATO VIDAUS INŽINERINIŲ SISTEMŲ SPRENDINIAI |  |  |  |
| Elektros instaliacija | Demontuojama esama elektros instaliacija ir įrengiama nauja numatant LED šviestuvus 2 vnt. |  |  |
| Žaibosauga | Statinio apsaugai nuo tiesioginių žaibo smūgių ir nuo žaibo iškrovų ant statinio stogo turi būti numatomas žaibosauga. |  |  |
| 5.5. LAUKO INŽINERINIŲ TINKLŲ SPRENDINIAI |  |  |  |
| 5.6. PASTABOS |  |  |  |
| Projektavimo ir įrengimo reikalavimams turi atitikti visi keliami reikalavimai vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, apšvietimo tinklai, elektros kabėlių projektavimas ir keliami reikalavimas. Visus sprendinius derinti su užsakovu. Pridedame preliminarius keliamus reikalavimus apšvietimo atramoms, tipams ir kiekiui. |  |  |  |

PARENGĖ:

| Alvydas Statkus, Statybos skyriaus vedėjas | Parašas |
| --- | --- |

SUDERINTA:

| Mantas Mačius, Sporto centro direktorius | Parašas |
| --- | --- |
| Paulius Žymantas, Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas | Parašas |

Pridedama techninė informaciją apie planuojamus apšvietimo tinklus ir apšvietos reikalavimus.

Priedas Nr.:1 viso (19 lapų).

Projektavimo rangovas privalo vadovautis ir visais kitais šioje projektavimo užduotyje nenurodytais galiojančiais normatyviniais dokumentais, atsižvelgdamas į projektuojamo objekto paskirtį bei specifiką.

Užsakovas parengia įgaliojimą projektuotojui statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrai.