TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS: LED šviestuvai ir LED prožektoriniai šviestuvai (toliau – LED šviestuvai, Šviestuvai, Prekės). BVPŽ kodas 31521000-4.
2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: kelynų iešmynų, peronų, pervažų, teritorijų (toliau – Objektai) esamų apšvietimo šviestuvų keitimas taupiais LED šviestuvais.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI LED ŠVIESTUVAI:
3.1. LED ŠVIESTUVŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR / AR NORIMAS REZULTATAS:

3.1.1. LED šviestuvai privalo būti nauji, tinkami naudojimui Lietuvos klimatinėmis oro sąlygomis, pagaminimo data ne vėlesnė kaip 18 mėnesių. Šviestuvai turi būti tinkami naudojimui padidintos vibracijos teritorijose ir nereikalauti periodinių Šviestuvo korpuso valymo nuo dulkių ir medžių lapų, pagal įrenginių naudojimo instrukciją;
3.1.2. Tiekėjo pasiūlytų Šviestuvų suminė pilnoji aktyvinė galia turi sumažėti ne mažiau kaip 40 % nuo esamų šviestuvų suminės galios;
3.1.3. Šviestuvų garantinis laikotarpis ne mažesnis kaip 10 (dešimt) metų, per kurį turi būti užtikrinta reikiama apšvieta;
3.1.4. Vykdant Dinaminės pirkimų sistemos II etapo pirkimą bus pateikiamos Šviestuvų techninės specifikacijos, apšvietimo objektų planai ir apšvietimo lygio reikalavimai.
1
2

