	[image: image1.png]@ kauno
OOO  ENERGIA



                                                                                                Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sandūrų Movų montavimo žurnalas

	



Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sandūrų Movų montavimo žurnalas 
Užsakovas: AB „Kauno energija“


                                                                                                                


Objektas:_______________________________________
Rangovas:_______________________________________
	Eil. Nr.
	Sumontavimo data
	Movos Nr. siūlių schemoje
	Movos diametras / ilgis
	Movos tipas, tiksli markė.
	Movos gamintojas
	Movas sumontavusio specialisto vardas pavardė ir parašas.
	Movas sumontavusio specialisto atestato Nr.
	Gamintojo reikalavimai varžai grandinės Ωir izoliacijos MΩ
	Gedimų kontrolės laidų patikros metu gauti rezultatai (grandinės ir izoliacijos) Ω. Pridedama fotofiksacija
	Žyma apie atliktą sandarumo bandymą. Pridedama fotofiksacija
	Žyma apie movos užpildymą putomis, komponentų A ir B kiekiai kg arba mL Pridedama fotofiksacija.
	Žyma apie vizualine movos apžiūrą. Pridedama fotofiksacija.
	Movos koordinatės (X, Y), pagal LKS-94
	Movos koordinatė (Z), pagal LAS07
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Atliekant fotofiksaciją turi matytis movos identifikacinis žymuo (numeris atitinkantis siūlių schemą).
* Besikartojančius davinius (movos tipas, gamintojas, specialisto pavardė....) lentelėje galima žymėti nuoroda į išnašą.
* Jeigu geodezinėje išpildomojoje nuotraukoje yra pažymėtos suvirinimo siūlių vietos, papildomai koordinačių pateikinėti nereikia. Įrašykite išpildomosios geodezinės nuotraukos numerį.

[image: image1.png]