Pirkimo sąlygų priedas Nr. 21

„16 pd. Techninė specifikacija. Medikamentinė spinta“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

16 pirkimo objekto dalis. Medikamentinė spinta, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Medikamentinės spintos paskirtis | Mobilus vežimėlis spinta smulkioms medicininėms priemonėms, tvarsliavai ar medikamentams laikyti, transportuoti ir saugoti. |  |
|  | Medikamentinė spinta, išmatavimai be priedų (PxGxA) | 1470mm x 640mm x 1840mm visų matmenų paklaida ± 50 mm |  |
|  | Medikamentinė spinta, rėmas | Pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos, su antibakterinėmis savybėmis, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms ir pažeidimui |  |
|  | Medikamentinė spinta, konstrukcija | Sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų vertikalių skyrių, su įrengtais specialiais bėgeliais ISO (arba lygiaverčio) standarto krepšelių-lentynų standartinio dydžio (60 cm x 40 cm) tvirtinimui norimame aukštyje. Krepšelius-lentynas galima įstatyti horizontaliai arba kampu. |  |
|  | Medikamentinė spinta, skyrių durelės | Skyriams uždaryti naudojamos žaliuzinio tipo durelės ar roletai, uždaromos/atidaromos vertikaliai, lengvai išimamos valymui, su užraktu. |  |
|  | Komplektacija 3 spintoms | Išimami ISO (arba lygiaverčio) standarto krepšeliai-lentynos: 10 cm aukščio – 24 vnt. 20 cm aukščio – 24 vnt. |  |
|  | Medikamentinė spinta, ratukai | 4 ratukai: ne mažiau 100 mm diametro, ne mažiau du ratukai su stabdžiais, ne mažiau vienas ratukas antistatinis |  |
|  | Apsauginis buferis | Apsauginis buferis visu perimetru arba atskiri apsauginiai buferiai kiekviename kampe. |  |
|  | Medikamentinė spinta, spalva | Galimybė pasirinkti spalvą iš kelių spalvų. |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |