ŠALČININKŲ M. PRIE MICKEVIČIAUS G. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBAI, INŽINIERINĖS PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS Nr. 2026/2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | /nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu perkamos paslaugos/ - Aikštelės įrengimo (supaprastinto) projekto parengimas - Darbų atlikimas - Nekilnojamojo turto kadastrinių bylų parengimas Taip pat Užsakyti ir parengti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; bei projekto tikslinimas pagal ekspertizės pastabas, APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas (jeigu taikoma), kiti projektui parengti reikalingi tyrimai |
| 3. | Projekto pavadinimas | Šalčininkų m. prie Mickevičiaus g. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbai, projekto parengimo paslaugos |
| 4. | Statinio adresas | Mickevičiaus g. ruožas Šalčininkų m. Šalčininkų r. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Sklypo unikalus Nr.: nesuformuotas. |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Susisiekimo komunikacijos: kiti inžinieriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės); Nesudėtingasis II grupės Susisiekimo komunikacijos: gatvė, neypatingas statinis |
| 7. | Statinio statybos rūšis | /nurodoma statybos rūšis. Jeigu projektuojama statinių grupė, nurodoma kiekvieno statinio statybos rūšis/ statinio remontas: -statinio įrengimas (nauja statyba) |
| 8. | Statinio kategorija | /nurodoma statinio kategorija. Jeigu projektuojama statinių grupė, nurodoma kiekvieno statinio kategorija/ - Nustatoma pagal aktualios redakcijos STR “Statinių klasifikavimas“ |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | /statinio rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto atveju pirkimo vykdytojas, jei turi, pateikia informaciją apie esamas statinio konstrukcijas, jų funkcinę paskirtį/ -Kelio konstrukcija įrengiama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles, Patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127 |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | /jeigu statytojas turi ar numato įsigyti įrenginius ar statybos produktus, kuriuos projekto rengėjas privalo įvertinti rengdamas projektą, turi būti pateikiamas sąrašas ir detalus techninis aprašymas/ Netaikoma |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | /jeigu yra žinoma, nurodoma, kiek lėšų numatoma skirti statybos rangos darbams, realizuojant projekto sprendinius/ Pagal konkurso laimėtojo pasiūlymą |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis | /nurodoma, kurių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos yra perkamos/ - bendroji; - susisiekimo; - elektrotechninė; - kitos pagal poreikį |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas bei statinio ekspertizės akto (aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti) gavimas... |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda projektuotojui: užsakyti visas reikalingas sąlygas, parengti topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentus, atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; APAV, PAV, NATURA 2000 vertinimas (jeigu taikoma), kiti projektui parengti reikalingi tyrimai (arba projekto kita dalis (esamų tinklų apsaugojimo atveju)) ir t.t./ |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Netaikoma |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projekto parengimo paslaugos suteikimu laikoma teigiamo ekspertizės akto, arba statybą leidžiančio dokumento gavimas. - Supaprastinto projekto parengimas pradžia sutarties pasirašymo data trukmė 180 (k.d.) |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | /nurodoma, kad projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai/ - Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles - STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; - Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, http://www.salcininkai.lt/lit/Salcininku-rajono-savivaldybes-teritorijos-bendrasis-planas/3868 ik .k.t. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Susisiekimo komunikacijos: kiti inžinieriniai statiniai (automobilių stovėjimo aikštelės) |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Netaikoma |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis Pagal statinio (gatvės) raudonąsias ribas | /nurodomi konkretūs bendrieji reikalavimai ir tokie, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai/ Valstybiniame sklype (tarp A.Mickevičiaus g. ir darželio teritorijos) suprojektuoti bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (numatant maksimaliai stovėjimo vietų) |
| 18.1. | Bendroji projekto dalis | Esamame Valstybiniame sklype(tarp A.Mickevičiaus g. ir darželio teritorijos) suprojektuoti bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę (numatant maksimaliai vietų), paženklinant bei įrengiant kelio ženklus, iš darželio pusės techninį šaligatvį, dvi nuovažos iš gatvės pusės, taip pat esamų stulpų demontavimas bei naujo apšvietimo įrengimas. |
| 18.2. | susisiekimo dalis | Aikštelėje įrengti asfalto 8 cm AC16PD dangą, dolomito skaldos 0/45 pagrindą, ŠNM sluoksnį (arba AŠAS) bei iš darželio pusės techninį trinkelių dangos šaligatvį 0,6 m., visa aikštelę aprėminant kelių bortais (h-10 cm), numatyti paviršinio vandens nuvedimą. Numatyti įvažiavimą/išvažiavimą iš A.Mickevičiaus g. |
| 18.3. | Elektrotechninė dalis (gatvės apšvietimo) | Gatvės ruožo apie 180 m. seno apšvietimo pakeitimas (senu stulpų demontavimas – 6 vnt., priklauso administracijai) nauju stulpų h-8 m. įrengimas (4 vnt su dviguba gembę + 3 vnt su vienguba) (prijungiant prie esamo įvado) ž. Ortofoto. |
| 18.4. | Elektrotechninė dalis (elektromobilių įkrovimo infrastruktūra) | Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“(galiojančia redakcija) įrengti stovėjimo vietų elektros kabelių, kanalų bei įkrovimo stotelių minimaliai reikalaujama infrastruktūra |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Statybos projekto sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu bei gauta teigiamą projekto ekspertizės išvadą, esant poreikiui statybą leidžianti dokumentą |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | gerinti kelio techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones (pagal poreikį) |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Netaikoma |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | Netaikoma |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | projekto rengimo dokumentai rengiami Lietuvių kalba |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas pateikiamas: 2 egz. originalo (2 kompiuterinės laikmenas pdf ir DWG, k t. formatais). |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Projekto visi sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu bei gauta teigiamą projekto ekspertizės išvadą (ekspertus samdo užsakovas) (Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas) |
| 26. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio elementai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“; Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| statinio projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji projekto dalis; - Susisiekimo dalis; - Elektrotechninė dalis; - Kitos dalis pagal poreikį Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos |

Šalčininkų m. Mickevičiaus g. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas ortofoto schema (centro koor. X: 6020367 Y: 589881 LKS) Apšvietimo įrengimo ruožas