## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės talpos biopsinei medžiagai
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomosprekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Priemonių galiojimo laikas - ne mažiau 6 mėn nuo prisatytmo datos
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Priemonės charakteristika | Talpų tūris |  |  | Matavimo vienetas |  | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).
1 | Vienkartinės talpos biopsinei medžiagai transportuoti su formalinu | Skirta biopsijų išsaugojimui ir transportavimui. Bioptato konteineris pagamintas iš plastiko, 2-jų dalių. Indelis į kurį įdedamas bioptatas (skaidrus), ir užsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia formalino kapsule. Formalinas išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir spustelėjus dangtelį pirštu ar lygiavertis mechanizmas. Sudėtis: 4% formaldehidas vandeniniame tirpale (10% formalino tirpalas) ir < 2,5% metanolis. Pažymėtas CE ženklu (EU) 2017/746. (Produkto klasė A- Annex II + Annex III) - Pateikti ES atitikties deklaraciją. Kartu su pasiūlymu pateikti kiekvienos tūrio talpos po 10 vnt. vakuuminio pašto bandymams. | talpa 20 ml su formalinu | vnt. | laukiam sutarties | vnt. | 0 | 24000 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 60 ml su formalinu | vnt. | laukiam sutarties | vnt. | 0 | 19200 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 90000
| Viso: 1 dalis | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
2 | Vienkartinės talpos biopsinei medžiagai transportuoti | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau tekste – krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specialioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø12 cm, talpa – 5 kg.Talpos – skaidrios ar dalinai skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Talpa atspari cheminėms medžiagoms (krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą). Išorėje gali turėti spacialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turi išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | talpa 10ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 12000 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 60ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 12000 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 100ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 12000 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 120ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 12000 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 1000ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 4800 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 3000ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 3600 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | talpa 5000ml | vnt. | laukiam sutarties | vnt. |  | 3600 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 30000
| Viso: 2 dalis | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
120000
120000