## SDKŽ
KAINOS SKAIČIAVIMO LENTELĖ
1 Lentelė. Perimetro ir įvažiavimo stiprinimo Pasiūlymo kaina pagal objektą
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Pasiūlymo kaina Eur be PVM
1. | Alytaus 330/110 kV TP | 0
2. | Alytaus 400kV skirstykla ir SKS | 0
3. | Klaipėdos TP ir NordBalt | 0
4. | Neries TP ir SKS | 0
5. | Telšių TP ir SKS | 0
2 Lentelė. Kainos skaičiavimo lentelė pagal objektą
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, (eur/vnt, eur/m, eur/t, eur/kūb.m, eur/kompl. be PVM) | Visos paslaugos / darbų kaina, EUR be PVM
1 | Alytaus 330/110 kV TP |  |  |  | 0
1.1. | Projektvimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 481 |  | 0
1.3. | Tvoros iš permatomų surenkamų pl. segmentų su koncertina įrengimas | m | 190 |  | 0
1.4. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su koncertina įrengimas | m | 1284 |  | 0
1.5. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1 |  | 0
| Alytaus 400 kV skirstykla ir SKS |  |  |  | 0
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 112 |  | 0
1.3. | Tvoros iš permatomų surenkamų pl. segmentų su koncertina įrengimas | m | 564 |  | 0
1.4. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su koncertina įrengimas | m | 1103 |  | 0
1.5. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 3 |  | 0
1.6. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara) įrengimas perkeliant esamą apsauginį užtvarą į naują vietą, pajungimas ir pėsčiųjų vartelių su įeigos kontrolės sistema įrengimas naujoje vietoje. | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 3 |  | 0
1.8. | Betono lego blokų (1600x600x600mm) įsigijimas ir sumontavimas | vnt. | 183 |  | 0
1.9. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
1.10. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1 |  | 0
| Klaipėdos TP ir NordBalt |  |  |  | 0
1.1. | Projektvimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 1330 |  | 0
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su koncertina įrengimas | m | 1330 |  | 0
1.4. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1 |  | 0
| Neries TP ir SKS |  |  |  | 0
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 937 |  | 0
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su koncertina įrengimas | m | 1291 |  | 0
1.4. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara), su pėsčiųjų varteliais ir vartelių įeigos kontrolės sistema įrengimas ir pajungimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1 |  | 0
| Telšių TP ir SKS |  |  |  | 0
1.1. | Projektavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Esamos tvoros demontavimas | m | 110 |  | 0
1.3. | Tvoros iš surenkamų g/b segmentų su koncertina įrengimas | m | 1193 |  | 0
1.4. | Apsauginio sustiprinto užtvaro rankinio valdymo įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1.5. | Automatinio apsauginio sustiprinto užtvaro (su elektrine pavara), su pėsčiųjų varteliais ir vartelių įeigos kontrolės sistema įrengimas ir pajungimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.6. | Nepermatomų vartų rankinių (h2,5m, b4,0m) įrengimas. | kompl. | 1 |  | 0
1.7. | Demontuotų dangų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
1.8. | Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Įkainiai pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 2. Tiekėjai pildo tik geltonus langelius (stulpelis E, "Vieneto kaina") 3. Naudojami darbų ir/ar elementų įkainiai turi būti įvrtinti su visomis reikalingomis išlaidomis (statybvieties įrengimas, sezoniniai darbai, papildimi darbai, rangovo pelnas ir panšiai) reikalingais statybos darbams atlikti. |  |  |  | Pildyti tik geltonus langelius