## Vandentiekis, nuotekos
Pirkimo sąlygų x priedas
Darbų kiekių žiniaraštis. Vandentiekis, nuotekos VN
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Kauno Saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas. Vandentiekis, nuotekos.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Viso
I skyrius. Buitinis šaltas vandentiekis (V1), Buitinis karštas vandentiekis (T3):
1 | Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis d16 su fasoninėmis dalimis, šarve | m | 20
2 | 20 mm storio kevalinė izoliacija nuo rasojimo su aliuminio folija, vamzdžiui d25 | m | 6
3 | 20 mm storio kevalinė izoliacija nuo rasojimo su aliuminio folija, vamzdžiui d20 | m | 5
4 | 20 mm storio kevalinė izoliacija nuo rasojimo su aliuminio folija, vamzdžiui d16 | m | 25
5 | 40 mm storio šiluminė kevalinė izoliacija su aliuminio folija, vamzdžiui d25 | m | 6
6 | 40 mm storio šiluminė kevalinė izoliacija su aliuminio folija, vamzdžiui d20 | m | 5
7 | 40 mm storio šiluminė kevalinė izoliacija su aliuminio folija, vamzdžiui d16 | m | 23
8 | Vamzdynų hidraulinis bandymas, sistemos dezinfekavimas | kompl. | 1
9 | Kampinis prietaisų pajungimo ventilis d15 | kompl. | 28
10 | Rutulinis ventilis PN10 1, 5...65°C, d16 | vnt. | 2
II skyrius. Nuotekų tinklai (F1):
11 | Plastikinis PVC vidaus nuotekų vamzdis, su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais d50 | m | 30
12 | Plastikinis PVC vidaus nuotekų vamzdis, su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais d110 | m | 35
13 | Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas kloti grunte d50 | m | 10
14 | Plastikinis PVC nuotekų vamzdis, skirtas kloti grunte d110 | m | 25
15 | Vamzdyno hidraulinis bandymas | kompl. | 1
16 | Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis ir sifonu | kompl. | 3
17 | Revizija, d110 | kompl. | 3
18 | Pravala, d110 | kompl. | 1
19 | Revizinės durelės aptarnavimui, 400x300 | kompl. | 4
20 | Buitinių nuotekų stovų, kertančių tarpaukštines perdangas, gaisrinės apsauginės apkabos | kompl. | 6
21 | Vėdinimo kaminėlis plastikiniam d110 mm vamzdžiui su perėjimu per stogą sandarinimo detale, angos kirtimu, hermetizavimas | kompl. | 1
22 | Atbulinis vožtuvas d110 (automatizuotas), skirtas montuoti grindyse | kompl. | 1
23 | Išvado per pastato pamatą sandarinimas, d110 | kompl. | 1
24 | Kietos dangos atstatymas nuo pastato iki esamo šulinio E-8 | kompl. | 1
25 | Plastikinis PVC D25 mm vamzdis, su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais | m | 90
26 | Plastikinis PVC D32 mm vamzdis, su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais | m | 8
27 | Plastikinis PVC D40 mm vamzdis, su fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais | m | 20
28 | Vamzdyno hidraulinis bandymas | kompl. | 1
III skyrius. Sanitariniai prietaisai
29 | Keramikinis pisuaras su nuplovimo čiaupu, šalto vandens pajungimo žarnele, prietaiso pajungimo alkūne, tvirtinimo detalėmis | kompl. | 1
30 | Praustuvas keramikinis su dekoratyvine puskoja, sifonu, maišytuvu, hidrauline užtvara ir tvirtinimais | kompl. | 5
31 | Nerūdijančio plieno plautuvė su sifonu, maišytuvu, hidrauline užtvara ir tvirtinimais | kompl. | 1
32 | Klozetas keramikinis su bakeliu, sėdine, dangčiu, žarnele vandens pajungimui, su hidrauline užtvara ir tvirtinimais, skirtas žmonėms su negalia | kompl. | 3
33 | Praustuvai keramikiniai su dekoratyvine puskoja, sifonu, maišytuvu, hidrauline užtvara ir tvirtinimais, skirti žmonėms su negalia | kompl. | 3
34 | Dušinis maišytuvas žmonėms su negalia su lanksčia dušo žarna | kompl. | 3
IV skyrius. Demontavimo darbai
35 | Praustuvo su visomis fasoninėmis dalimis demontavimas. Grąžinant užsakovui | kompl. | 12
36 | Klozeto su visomis fasoninėmis dalimis demontavimas. Grąžinant užsakovui | kompl. | 3
37 | Vandentiekio vamzdyno su izoliacija ir armatūra d16-32 mm demontavimas atidengus konstrukcijas | m | 30
38 | Nuotekų vamzdyno d50-110 mm demontavimas | m | 40
Iš viso Eur be PVM
PVM, Eur
Iš viso Eur su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbu / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.