## Gaisrinės saugos signalizacija
Pirkimo sąlygų x priedas
Darbų kiekių žiniaraštis. Gaisrinės saugos signalizacija GSS
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Kauno Saulės gimnazijos, Savanorių pr. 46, Kaune, kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas. Gaisrinės saugos signalizacija.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Viso
I skyrius. Gaisro pavojaus signalizacijos sistema:
1 | Gaisrinė centralė adresinė. Esama | vnt. | 0
2 | Akumuliatorius 17Ah, 12V | vnt. | 2
3 | Gaisro pavojaus daviklis dūminis, adresinis EN54. Su atsarga | vnt. | 60
4 | Adresinio daviklio bazė | vnt. | 60
5 | Adresinio daviklio izoliatorius | vnt. | 2
6 | Adresinio daviklio indikacinis modulis ant pak. Lubų | vnt. | 14
7 | Pavojaus mygtukas, adresinis komplekte su daugkartiniu stikliuku EN54. Esami | vnt. | 0
8 | Sirena vidinė, adresinė, EN54 Esama | vnt. | 0
9 | Sirena lauko, su blykste, EN54 Esama | vnt. | 0
10 | Vidinė blykstė adresinė | vnt. | 2
11 | Vieno išėjimo modulis adresinis komplekte | vnt. | 4
12 | 12. 9 Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x1,0 | m | 1200
13 | Kabelis gaisrinei signalizacijai 2x0,8 | m | 100
14 | PVC vamzdis instaliacinis vidaus d16-25 | m | 900
15 | Smulkios instaliacinės medžiagos | kompl. | 1
II skyrius. Montavimo darbai:
16 | Kabelių paklojimas | m | 1300
17 | Esamų kilpos įrenginių permontavimas, komutacija | vnt. | 10
18 | Darbai – montuojamų kilpos įrenginių komutacija, programavimas | vnt. | 47
19 | Esamų kilpos įrenginių permontavimas, komutacija, programavimas | vnt. | 20
20 | Centralės akumuliatorių montavimas | vnt. | 2
21 | Priešgaisrinis užtaisymas | kompl. | 1
22 | Paleidimo-programavimo darbai | kompl. | 1
Iš viso Eur be PVM
PVM, Eur
Iš viso Eur su PVM
Pastaba: Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbu / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.