## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 5612878, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM. *Pastaba. Pirkimo organizacijos (toliau - PO) kaina pirkimo dalims nuo 1 iki 9 suplanuota taikant 21 % PVM tarifą, o pirkimo dalims nuo 10 iki 24 suplanuota su 5% PVM tarifu. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.
3. Atskirose pirkimo dalyse (4, 7, 20 ir 24 p. d.) turi būti siūlomi visi pirkimo dalies objektai, t. y. pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
8. Būtinieji reikalavimai: 8 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
9. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su pvm pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Darbo priemonės su 21 % PVM
1 |  | Imersinis aliejus | Klampumas 450cSt, sklaida 23˚C=41. šviesos laužimo indeksas=1,518. Imersinė terpė fluorescencijos mikroskopavimui. Pakuotėje su aliejaus dozatoriumi. | 30 ml | ml | 270
2 |  | Kalkė | 2,5cm pločio kalkės rulonėlis. Kokybiškam, sklandžiam darbui su SlideMade PRO stiklelių spausdinimo aparatu. |  | vnt | 300
3 |  | Parafino valiklis | Netoksiškas, neriebus, skystas purškalas skirtas parafinui pašalinti nuo parafino įliejimo sistemų, mikrotomų, apdirbimo paviršių ir darbo priemonių. Neleidžia parafinui prilipti prie įrankių ir stalviršių. | 150-200 ml | ml | 4000
4 | 4.1 | Dengiamoji medžiaga histologijai | Automatiniam histologinių preparatų dengimui, bevandenė, ksileno pagrindu. Kiekio turi pakakti uždengti apytikriai 4200 dengiamųjų stiklelių Buteliukai pakuotėje suderinami ir pritaikyti tiesiogiai sumontuoti į turimą stiklelių dengimo automatą HistoCore SPECTRA, Leica biosystems. | 2 x 150 ml | ml | 27000
| 4.2 | Dengiamasis stiklelis, 24 x 50 mm | Matmenys 24x50 mm. Stikleliai dėkluose suderinami ir pritaikyti tiesiogiai sumontuoti į turimą dengimo automatą HistoCore SPECTRA, Leica biosystems. | 2400 | vnt | 403200
4 pirkimo dalies suma be PVM
PVM suma
4 pirkimo dalies suma su PVM
5 |  | Pjovimo lenta, didelė | Tvirta, ilgalaikio naudojimo; pagaminta iš polietileno; baltu matiniu šiek tiek grublėtu paviršiumi, be griovelių pakraščiuose, su guminėmis kojelėmis; ilgis- 58 cm (± 2 cm), plotis - 40 cm (± 2 cm), storis - 1,8 cm (± 0,2 cm) |  | vnt | 10
6 |  | Pjovimo lenta, maža | Tvirta, ilgalaikio naudojimo; pagaminta iš polietileno; baltu matiniu šiek tiek grublėtu paviršiumi, be griovelių pakraščiuose, su guminėmis kojelėmis; ilgis -40 cm (± 2 cm), plotis - 30 cm (± 2 cm), storis - 1,8 cm (± 0,2 cm); |  | vnt | 10
7 | 7.1 | Antgaliai 10-100µl | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 10-100 µl tūrio intervalą. Pritaikytas Sartorius/Biohit mikrodozatoriui. | 960vnt. | vnt | 49920
| 7.2 | Antgaliai 100-1000µl | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 100-1000 µl tūrio intervalą. Pritaikytas Sartorius/Biohit mikrodozatoriui. | 480vnt. | vnt | 29760
7 pirkimo dalies suma be PVM
PVM suma
7 pirkimo dalies suma su PVM
8 |  | Svėrimo popierius | 100x100mm±5mm dydžio lapeliais; birių cheminių medžiagų svėrimui. | 100vnt | vnt | 3000
9 |  | Didelių (76x52 mm) objektinių stiklelių padėklai | Pagamintas iš PS, atsparus ksileno poveikiui, skirtas 76x52 ± 1 mm mega objektiniams stikleliams. Padėklas skirtas 10 vnt. stiklelių transportavimui / laikymui; 34 x 20 cm dydžio (±1 cm) , baltos spalvos |  | vnt. | 20
Darbo priemonės su 5 % PVM
10 |  | Indai 1L | Histologinių mėginių transportavimo indas 1 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 15000
11 |  | Indai 500ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 500ml l talpos (±100 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 15000
12 |  | Indas 2 litrų | Histologinių mėginių transportavimo indas 2 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 1000
13 |  | Indas 3 L | Histologinių mėginių transportavimo indas 3 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt. | 1000
14 |  | Indas 5 L | Histologinių mėginių transportavimo indas 5 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt. | 1000
15 |  | Mėgintuvėlis centrifūginis. 15ml | 15 ml talpos Falcon tipo graduotas, pagamintas iš PP, užsukamas, 17±1 mm skersmens, 120±1 mm ilgio, galimybė centrifuguoti iki 3500 aps/min. Tinkantis naudoti dirbant su Hettich ROTANTA 460 centrifugos 6306 adapteriu. |  | vnt | 4000
16 |  | Pastero pipetė | 3ml, vienkartinė, pagaminta iš PE, graduota, nesterili. |  | vnt | 40000
17 |  | Mėgintuvėlis 1,5ml | Eppendorf tipo 1,5 ml talpos, pagamintas iš PP; neutralios spalvos, standartinio tipo-konusiniu galu, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio |  | vnt | 100000
18 |  | Dideli dengiamieji stikleliai | Nestandartinių objektinių stiklelių, kurių matmenys 76x50 dengimui. Matmenys 50x65±2 mm |  | vnt | 2000
19 |  | Dideli objektiniai stikleliai | Matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku abiejose matinio lauko pusėse), matmenys - 76x50 mm, storis 1 mm, 90º kampais, neperdengti popierėliais. |  | vnt | 2000
20 | 20.1 | Ašmenys 130mm | Ašmenys 130 mm – pagaminti iš specialaus anglinio plieno, 130 mm ilgio, tinkantys darbui su 260mm rankenėle |  | vnt | 450
| 20.2 | Ašmenys 260mm | Ašmenys 260 mm – pagaminti iš specialaus anglinio plieno, 260 mm ilgio, tinkantys darbui su 390mm rankenėle |  | vnt | 300
20 pirkimo dalies suma be PVM
PVM suma
20 pirkimo dalies suma su PVM
21 |  | Parafinas | CAS Nr. 8002-74-2 Baltų granulių pavidale; lydymosi temperatūra - 56-58°C; be priedų (tokių kaip DMSO ir pan.), greitinančių infiltraciją, aliejaus priemaiša- max 0,50 %, skverbtis pagal ASTM D1321 25°C temperatūroje- 14-18 (1/10 mm) ; histologijai: kasdieniniam kokybiškam audinių mėginių impregnavimui ir įliejimui į parafininį vašką bei kokybiškam ir lengvam parafininių audinių blokų pjovimui; CE, IVD. | 10-20 kg | kg | 10000
22 |  | Histologinė liejimo kasetė su dangteliu | Standartinė, su pailgomis angomis; audinių parafininio bloko formavimui. Atskirai baltos, geltonos, šviesiai žalios, rožinės ir šviesiai mėlynos spalvų. Tinkanti kokybiškam ir lengvam žymėjimui lazeriniu kasečių žymėjimo įrenginiu Epredia „FA-TECH VEGA“. Ant jų atspausdintas barkodas turi būti lengvai nuskaitomas barkodų skaitytuvu. |  | vnt | 340000
23 |  | Formaliną neutralizuojančios šluostės | Sugeria ir neutralizuoja formalino kvapą. Matmenys 40cm ±3cm x 45cm ±5cm |  | vnt | 250
24 | 24.1 | Antgaliai 10µl | Antgalis 0.1-10µl tūrio, 40mm ilgio su dvigubu filtru apsaugančiu nuo aerozolių patekimo į dozatorių, sterilus, savyje neturintis Dnazės, Rnazės, PGR inhibitoriaus ir žmogaus DNR. Antgaliai turi būti suderinami su tokio patie tūrio Eppendorf mikrodozatoriais. |  | vnt | 6720
| 24.2 | Antgaliai 1000µl | Antgalis 50-1000µl tūrio, 76mm ilgio su dvigubu filtru apsaugančiu nuo aerozolių patekimo į dozatorių, sterilus, savyje neturintis Dnazės, Rnazės, PGR inhibitoriaus ir žmogaus DNR. Antgaliai turi būti suderinami su tokio patie tūrio Eppendorf mikrodozatoriais. |  | vnt | 9600
24 pirkimo dalies suma be PVM
PVM suma
24 pirkimo dalies suma su PVM