## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Kineziterapinis stalas | Ne
| 2 pirkimo objekto dalis. Reguliuojamo aukščio kineziterapijos stalas | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis. Reguliuojamo aukščio masažinis stalas | Ne
| 4 pirkimo objekto dalis. Kūdikių vystymo stalas | Ne
| 5 pirkimo objekto dalis. Elektroninės svarstyklės kūdikiams | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle | Ne
| 7 pirkimo objekto dalis. Darbo kėdutė | Ne
| 8 pirkimo objekto dalis. Maitinimo kėdutė | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Portatyvi kušetė | Ne

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (Reikalavimas netaikomas 4PD, 7 PD, 8 PD)
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį (Vytauto g. 2, LT-66130 Druskininkai), pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas). (Reikalavimas dėl instaliavimo taikomas tik 1PD, 2PD, 3 PD, 4 PD, 7 PD ir 9 PD)
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 p. papunkčiu: 8.1. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: Pirminė, antrinė ir tretinė Prekių pakuotės (atsižvelgiant į tai, kurios (-ių) pakuotės (-čių) kategoriją (-as) Tiekėjas naudoja tiekdamas ar perduodamas Prekes Pirkėjui), turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr. Pakuotės medžiaga Ženklinimas 1. Stiklas GL (arba GL nuo 70 iki 79) 2. Metalas FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 3. Popierius ar kartonas PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) 4. Medis ar kamštinė medžiaga FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) 5. Medvilnė ar džiutas TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) 6. Polietilentereftalatas PET arba PET 1 7. Aukšto tankumo polietilenas HDPE (arba HDPE 2) 8. Polivinilchloridas PVC (arba PVC 3) 9. Žemo tankumo polietilenas LDPE (arba LDPE 4) 10. Polipropilenas PP (arba PP 5) 11. Polistirenas PS (arba PS 6) arba turi būti naudojamos daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos). Dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Medicininis ėjimo/bėgimo takelis
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Medicininis bėgimo takelis skirtas reabilitacijai
3 | Ekranas | Spalvotas, lietimui jautrus, LCD ar lygiavertis ekranas
4 | Ekrane atvaizduojami parametrai | 1. Pakilimo kampas
2. Greitis
3. Kalorijos
4. Įveiktas atstumas
5. Laikas
5 | Avarinio sustabdymo funkcija | Bėgtakis turi avarinio sustabdymo funkciją
6 | Bėgimo takelio greičio reguliavimo ribos | Ne siauresnėse kaip nuo 1 km/h iki 20 km/h
7 | Greičo reguliavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 0,5 km/h
8 | Bėgtakio pakilimo kampo (įkalnės) reguliavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 0˚ – 15 ˚
9 | Pakilimo kampo reguliavimo žingsnis | Ne daugiau 1%
10 | Bėgimo takelio ėjimo paviršiaus matmenys (ilgis x plotis) | Ne mažiau kaip 140 x 50 cm
11 | Paciento (naudotojo) maksimalus svoris | Ne mažiau nei 150 kg
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. Reguliuojamo aukščio kineziterapijos stalas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Dviejų dalių gulimoji dalis
2. Padengtas dirbtine oda arba lygiavertė medžiaga
3 | Elektrinis aukščio reguliavimas | Būtina
4 | Gulimos dalies plotis | ≥ 120 cm
5 | Gulimos dalies ilgis | ≥ 200 cm
6 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg.
7 | Aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 cm iki 90 cm
8 | Valdymo pultas aukščio reguliavimui | Būtina
9 | Keturios reguliuojamos kojelės arba ratukai | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Reguliuojamo aukščio masažinis stalas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Ne mažiau kaip dviejų sekcijų stalas
2. Padengtas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga
3. Anga veidui su kaisčiu
3 | Elektrinis aukščio reguliavimas | Būtina
4 | Gulimos dalies plotis | ≥ 65 cm
5 | Gulimos dalies ilgis | ≥ 190 cm
6 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg.
7 | Nugaros atramos kampas | Reguliuojamas ne prastesnėse ribose kaip nuo –50° iki +45°
8 | Aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 cm iki 80 cm
9 | Valdymo pultas aukščio reguliavimui | Būtina
10 | Popieriaus laikiklis | Būtina
11 | Keturios reguliuojamos kojelės arba ratukai | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Kūdikių vystymo stalas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Plieninis arba lygiavertės medžiagos rėmas
3 | Gulimoji dalis | 1. Su apsauginiais borteliais
2. Padengta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga
4 | Spintelė po gulimuoju paviršiumi | Būtina
5 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 100 kg.
6 | Aukštis | ≥ 80 cm
7 | Plotis | ≥ 95 cm
8 | Gylis | ≥ 70 cm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Elektroninės svarstyklės kūdikiams
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Kūdikių svėrimui
3 | Svarstyklių tikslumo klasė | III klasė (vidutinio tikslumo)
4 | Maksimali svėrimo galia | Ne mažiau kaip 20 kg.
5 | Matavimo diskretiškumas | 5 g < 10 kg > 10 g
6 | Integruota ūgio matuoklė | Integruota arba papildomai pritvirtinama prie svarstyklių
7 | Maksimali ūgio matavimo riba | Ne mažiau kaip 80 cm.
8 | Ekranas svėrimo matavimo rezultatų atvaizdavimui | Būtina
9 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba iš kintamos įtampos tinklo
10 | Funkcijos | 1. Automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles
2. Automatinis išjungimas
3. TARE funkcija
4. HOLD funkcija
11 | Gamintojo galiojanti metrologinė patikra | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## TS6
6 pirkimo objekto dalis. Elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Pacientų svėrimui ir ūgio matavimui
3 | Maksimali svėrimo galia | Ne mažiau kaip 200 kg.
4 | Matavimo padalos vertė | Ne daugiau 100 g.
5 | Konstrukcija | Kolonos tipo, pastatomos ant žemės
6 | Ūgio matuoklė | Integruota arba papildomai pritvirtinama prie svarstyklių
7 | Maksimali ūgio matavimo riba | Ne mažiau kaip 200 cm.
8 | Ekranas svėrimo matavimo rezultatų atvaizdavimui | Būtina
9 | Maitinimo šaltinis | Baterijos arba iš kintamos įtampos tinklo
10 | Funkcijos | 1. "TARE" funkcija
2. Kūno masės indekso funkcija
3. "HOLD" funkcija
4. Automatinio išsijungimo funkcija
11 | Gamintojo galiojanti metrologinė patikra | Būtina
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## TS7
7 pirkimo objekto dalis. Darbo kėdutė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Rėmas | Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos
3 | Kėdės aukščio reguliavimas | Dujine spyruokle arba lygiaverčiu metodu
4 | Pagrindas su ratukais | Ne mažiau kaip 5 ratukai
5 | Kėdutės aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 cm iki 60 cm
6 | Maksimali apkrova | ≥ 120 kg.
7 | Kėdutės medžiaga | Padengta dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## TS8
8 pirkimo objekto dalis. Maitinimo kėdutė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Sulankstoma
3 | Sėdimoji dalis | 1. Paminkštinta
2. Su diržais pritvirtinimui
4 | Nuimamas padėklas | Būtina
5 | Maksimali apkrova | ≥ 15 kg.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## TS9
9 pirkimo objekto dalis. Portatyvi kušetė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | 1. Ne mažiau kaip dviejų sekcijų
2. Padengtas dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga
3 | Elektrinis aukščio reguliavimas | Būtina
4 | Gulimos dalies plotis | ≥ 65 cm
5 | Gulimos dalies ilgis | ≥ 190 cm
6 | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 150 kg.
7 | Nugaros atramos kampas | Reguliuojamas ne prastesnėse ribose kaip nuo –50° iki +45°
8 | Aukščio reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 50 cm iki 80 cm
9 | Valdymo pultas aukščio reguliavimui | Būtina
10 | Mobilumas | Ne mažiau kaip 4 ratukai su stabdžiais
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
Suma be PVM, Eur
PVM suma, Eur
Suma su PVM, Eur
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne