## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 162 |  | 91
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 3
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Statinio konstrukcijos II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius Grunto kasimas
1 | Esamo dirvožemio grunto kasimas | m3 | 375 |  |  |  |  | 0
2 | Esamo grunto kasimas ir išvežimas | m3 | 525 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Grunto kasimas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Poliniai pamatai P-1
3 | Gelžbetoninių gręžtinių pamatų įrengimas, naudojant C30/37 F100 XC2-W4-F100 kl. betoną (40vnt.) d=400mm, h=5000mm | m3 | 28.4 |  |  |  |  | 0
4 | Gelžbetoninių gręžtinių pamatų armavimas S500 kl. armatūra (40vnt.) | t | 2.985 |  |  |  |  | 0
5 | Polinių pamatų bandymas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Poliniai pamatai P-1 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Poliniai pamatai P-2
6 | Gelžbetoninių gręžtinių pamatų įrengimas, naudojant C30/37 F100 XC2-W4-F100 kl. betoną (108vnt.) d=300mm, h=5000mm | m3 | 44 |  |  |  |  | 0
7 | Gelžbetoninių gręžtinių pamatų armavimas S500 kl. armatūra (108vnt.) | t | 4.863 |  |  |  |  | 0
8 | Polinių pamatų bandymas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Poliniai pamatai P-2 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Rostverkas
9 | Gelžbetoninio rostverko įrengimas, naudojant C30/37 F100 XC2 kl. betoną bendras ilgis 178m.; b=300mm, h=600mm | m3 | 38.4 |  |  |  |  | 0
10 | Gelžbetoninio rostverko armavimas S500 klasės armatūra | t | 4.552 |  |  |  |  | 0
11 | Išlyginamasis sluoksnis, betonas C8/10 | m3 | 11.2 |  |  |  |  | 0
12 | Pagrindas h=200mm, skaldos frakcija 0/22 | m3 | 24.3 |  |  |  |  | 0
13 | Polistireninis putplastis XPS, 100mm. Šiltinama vidinė rostverko pusė | m2 | 115 |  |  |  |  | 0
14 | Polistireninis putplastis XPS, 100mm. Šiltinama rostverko apačia | m2 | 115 |  |  |  |  | 0
15 | Hidroizoliacinė plėvelė | m2 | 120 |  |  |  |  | 0
16 | Peikko Striff 43 deformacinės siūlės jungtis, arba analogas | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Rostverkas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Galvenos G1
17 | Gelžbetoninės galvenos įrengimas, naudojant C30/37 F100 XC2 kl. betoną (20vnt.) l=1400, b=1400mm, h=600mm | m3 | 10.5 |  |  |  |  | 0
18 | Gelžbetoninės galvenos armavimas S500 klasės armatūra | t | 2.225 |  |  |  |  | 0
19 | Ankeriai kolonai HPM16L arba analogas | vnt. | 28 |  |  |  |  | 0
20 | Gelžbetoninės galvenos išlyginamasis sluoksnis, betonas C8/10 | m3 | 2.2 |  |  |  |  | 0
21 | Gelžbetoninės galvenos pagrindas h=200mm, skaldos frakcija 0/22 | m3 | 4.4 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Galvenos G1 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Gelžbetoninės kolonos/ 300x300 - 20vnt
22 | Gelžbetoninių kolonų montavimas, tvirtinant varžtais | vnt. | 20 |  |  |  |  | 0
23 | Betonas kolonų padams Weber vetonit 600/5P arba analogas | m3 | 1.8 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Gelžbetoninės kolonos/ 300x300 - 20vnt | [6 empty] | 0,00
Skyrius Antkoloniai (20vnt.)
24 | Valcuoti plieniniai profiliai, S355J2 | t | 2.1 |  |  |  |  | 0
25 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 71 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Antkoloniai (20vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Mūrinė siena 248mm silikatiniai blokeliai
26 | Armuotas silikatinių blokelių mūras, 248mm storio | m2 | 1120 |  |  |  |  | 0
27 | Armavimo tinklelis blokelių sienai | t | 1.855 |  |  |  |  | 0
28 | Monolitinių žiedų mūro sienoje įrengimas. Betonas C30/37 | m3 | 17.8 |  |  |  |  | 0
29 | Monolitinių žiedų armavimas S500 armatūra | t | 1.845 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Mūrinė siena 248mm silikatiniai blokeliai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Mūrinis parapetas, 200 akytbetonio mūras
30 | Armuotas akytbetonio blokelių mūras, 200mm storio | m2 | 145 |  |  |  |  | 0
31 | Armavimo tinklelis blokelių sienai | t | 0.25 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Mūrinis parapetas, 200 akytbetonio mūras | [6 empty] | 0,00
Skyrius Kiaurymėtos perdangos plokštės PL-1 H=200mm(37 vnt./ surenkamos)
32 | Perdangos plokštė H=200mm | m2 | 200 |  |  |  |  | 0
33 | Inkaravimo armatūra S500 | t | 1.27 |  |  |  |  | 0
34 | Smulkiagrūdis betonas siūlėms C30/37 | m3 | 4.7 |  |  |  |  | 0
35 | Plieninės sijos Peikko Petra | vnt | 24 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Kiaurymėtos perdangos plokštės PL-1 H=200mm(37 vnt./ surenkamos) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Monolitiniai ruožai
36 | Monolitinių ruožų perdangoje įrengimas. Betonas C30/37, h=200 | m3 | 9.5 |  |  |  |  | 0
37 | Monolitinių ruožų armavimas S500 armatūra | t | 1.177 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Monolitiniai ruožai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Santvaros SN-1 (5vnt.)
38 | Vamzdinis profilis 200x120x6; 120x120x5; 100x100x4; 60x60x4. Lakštinis plienas. S355J2 | t | 12.8 |  |  |  |  | 0
39 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 450 |  |  |  |  | 0
40 | Plieninių konstrukcijų dažymas priešgaisriniais dažais | m2 | 450 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Santvaros SN-1 (5vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Sijos S-1 (8vnt.)
41 | Dvitėjinis profilis HEA200. Lakštinis plienas. S355J2 | t | 2.15 |  |  |  |  | 0
42 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 88 |  |  |  |  | 0
43 | Plieninių konstrukcijų dažymas priešgaisriniais dažais | m2 | 88 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Sijos S-1 (8vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Ryšiai HR-1 (22vnt.)
44 | Vamzdinis profilis 100x100x4. Lakštinis plienas. S355J2 | t | 2.425 |  |  |  |  | 0
45 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 95 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Ryšiai HR-1 (22vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Ryšiai HR-2 (20vnt.)
46 | Vamzdinis profilis 100x100x4. Lakštinis plienas. S355J2 | t | 2.325 |  |  |  |  | 0
47 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 82 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Ryšiai HR-2 (20vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Ryšiai HR-3/S-2 (12vnt.)/surenkamos sijos 300x500
48 | Surenkamos sijos 300x500 (14m3) | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Ryšiai HR-3/S-2 (12vnt.)/surenkamos sijos 300x500 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Plieninės sporto salės sąramos (9vnt.)
49 | Dvitėjinis profilis HEA200. Lakštinis plienas. S355J2 | t | 2.245 |  |  |  |  | 0
50 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 84 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Plieninės sporto salės sąramos (9vnt.) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Apkrovas laikantis paklotas
51 | Plieninis apkrovas laikantis paklotas h=153, t=1.0mm | m2 | 750 |  |  |  |  | 0
52 | Plieninės konstrukcijos angoms paklote formuoti, iš valcuotų plieninių profilių ir lakštinio plieno, S355 | t | 1.225 |  |  |  |  | 0
53 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 47 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Apkrovas laikantis paklotas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Grindys ant grunto GR1 (600m2)
54 | Betonas C30/37, 120mm | m3 | 72 |  |  |  |  | 0
55 | Grindų armavimas armatūriniu tinklu S500 | t | 3 |  |  |  |  | 0
56 | Polietileno plėvelė 200μm | m2 | 600 |  |  |  |  | 0
57 | Polistireninis putplastis EPS 100, 300mm | m2 | 600 |  |  |  |  | 0
58 | Smėlio-žvyro mišinys, 200mm | m3 | 120 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Grindys ant grunto GR1 (600m2) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Grindys ant grunto GR2 (150m2)
60 | Betonas C30/37, 100mm | m3 | 15 |  |  |  |  | 0
61 | Grindų armavimas armatūriniu tinklu S500 | t | 0.75 |  |  |  |  | 0
62 | Polietileno plėvelė 200μm | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
63 | Polistireninis putplastis EPS 100, 300mm | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
64 | Smėlio-žvyro mišinys, 200mm | m3 | 35 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Grindys ant grunto GR2 (150m2) | [6 empty] | 0,00
Skyrius Iėjimo stogelis
65 | Valcuoti plieniniai profiliai, S355J2 | t | 0.785 |  |  |  |  | 0
66 | Lakštinis plienas. S355J2 | t | 0.149 |  |  |  |  | 0
67 | Plieno dažymas antikoroziniais dažais | m2 | 47 |  |  |  |  | 0
68 | Plieninis apkrovas laikantis paklotas h=153, t=1.0mm | m2 | 45 |  |  |  |  | 0
69 | Stogo šiltinimas 100 mm storio EPS100 | m2 | 45 |  |  |  |  | 0
70 | Stogo nuolydžio formavimo sluoksnis EPS100 | m3 | 8 |  |  |  |  | 0
71 | Stogo šiltinimas kieta mineraline vata 40mm | m2 | 45 |  |  |  |  | 0
72 | Parapeto šiltinimas nuo stogo pusės ir viršutinės dalies 40 mm storio kieta priešvėjine vata | m2 | 10 |  |  |  |  | 0
73 | Bortelio iš mineralinės vatos suformavimas ties parapetais | m | 15 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Iėjimo stogelis | [6 empty] | 0,00
Skyrius Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas
74 | Fasadų sienų šiltinimas 260 mm storio mineraline vata | m2 | 1180 |  |  |  |  | 0
75 | Fasadų sienų šiltinimas 30 mm storio mineraline vata | m2 | 1380 |  |  |  |  | 0
76 | Karkasas fasado šiltinimui | m2 | 1180 |  |  |  |  | 0
77 | Cokolio požeminė dalies šiltinimas 280 mm storio polistireniniu putplasčiu XPS | m2 | 70 |  |  |  |  | 0
78 | Cokolio antžeminė dalies šiltinimas 280 mm storio polistireniniu putplasčiu XPS | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
79 | Drenažinė membrana | m2 | 70 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas | [6 empty] | 0,00
Skyrius Stogo šiltinimas ST-1
80 | Stogo šiltinimas 320 mm storio EPS100 | m2 | 220 |  |  |  |  | 0
81 | Stogo nuolydžio formavimo sluoksnis EPS100 | m3 | 33 |  |  |  |  | 0
82 | Stogo šiltinimas kieta mineraline vata 40mm | m2 | 220 |  |  |  |  | 0
83 | Parapeto šiltinimas nuo stogo pusės ir viršutinės dalies 40 mm storio kieta priešvėjine vata | m2 | 120 |  |  |  |  | 0
84 | Bortelio iš mineralinės vatos suformavimas ties parapetais | m | 80 |  |  |  |  | 0
85 | Bituminė danga, 2 sluoksniai | m2 | 220 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Stogo šiltinimas ST-1 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Stogo šiltinimas ST-2
86 | Stogo šiltinimas 320 mm storio EPS100 | m2 | 600 |  |  |  |  | 0
87 | Stogo nuolydžio formavimo sluoksnis EPS100 | m3 | 90 |  |  |  |  | 0
88 | Stogo šiltinimas kieta mineraline vata 40mm | m2 | 1200 |  |  |  |  | 0
89 | Parapeto šiltinimas nuo stogo pusės ir viršutinės dalies 40 mm storio kieta priešvėjine vata | m2 | 165 |  |  |  |  | 0
90 | Bortelio iš mineralinės vatos suformavimas ties parapetais | m | 105 |  |  |  |  | 0
91 | Bituminė danga, 2 sluoksniai | m2 | 600 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Stogo šiltinimas ST-2 | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0