## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 158 |  | 110
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 11
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimo į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | Procesų valdymas ir automatizacija I etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
ĮRANGA
Skyrius Vėdinimo sistemos AHU-7
1 | Gamyklinės automatikos komplektas (Įtraukta ŠVOK dalyje) | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemos AHU-7 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Vėdinimo sistema AHU-6
2 | Laisvai programuojamas valdiklis 9AI, 8AO, 12DI, 6DO | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Lauko oro temperatūros jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Ortakinis oro temperatūros jutiklis | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
5 | Patalpos oro temperatūros jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Ortakinis temperatūros ir oro kokybės (CO2) jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Oro slėgio skirtumo relė | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
8 | Spyruoklinė moduliuojanti oro užsklandos pavara | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
9 | Moduliuojanti oro užsklandos pavara | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistema AHU-6 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Patalpų grindinio šildymo sistema
10 | Patalpos oro termostatas | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
11 | Kolektoriaus valdymo blokas | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
12 | Grindinio šildymo pavara | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Patalpų grindinio šildymo sistema | [6 empty] | 0,00
| Viso ĮRANGA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
Skyrius Valdymo automatizacijos skydai
13 | VAS-AHU6 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Valdymo automatizacijos skydai | [6 empty] | 0,00
Skyrius Montavimo medžiagos
14 | Kabelių kanalas 50x40 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
15 | Kabelių kanalas 100x60 mm | m | 20 |  |  |  |  | 0
16 | Instaliacinis vamzdelis Ø16 mm | m | 200 |  |  |  |  | 0
17 | Gofruotas vamzdelis Ø16 mm | m | 150 |  |  |  |  | 0
18 | Gofruotas vamzdelis Ø25 mm | m | 50 |  |  |  |  | 0
19 | Sujungimų dėžutė | vnt. | 50 |  |  |  |  | 0
20 | Kabelių tvirtinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montavimo medžiagos | [6 empty] | 0,00
KABELIAI
Skyrius Vėdinimo sistemos AHU-6
22 | 2x0,75 | m | 400 |  |  |  |  | 0
23 | 3x0,75 | m | 75
24 | 4x1,5 | m | 75 |  |  |  |  | 0
25 | 5x0,75 | m | 25 |  |  |  |  | 0
26 | 5x25 | m | 40
27 | 10x0,75 ekr. | m | 25 |  |  |  |  | 0
28 | 4x2x0,5 ekr. | m | 75 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistemos AHU-6 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Vėdinimo sistema AHU-7
29 | 2x0,75 | m | 40 |  |  |  |  | 0
30 | 3x0,75 | m | 20
31 | 4x2x0,5 ekr. | m | 50 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Vėdinimo sistema AHU-7 | [6 empty] | 0,00
Skyrius Patalpų grindinio šildymo sistema
32 | 4x0,75 | vnt. | 220 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Patalpų grindinio šildymo sistema | [6 empty] | 0,00
| Viso KABELIAI |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0,00
Skyrius Montavimo darbai
33 | AHU-7 gamyklinės automatikos montavimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
34 | AHU-6 montavimo, paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
35 | Grindinio šildymo sistemos paleidimo-derinimo darbai | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Bendrieji montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Darbo projekto ruošimas | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Personalo apmokymas (+ paleidimas derinimas) | Kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių Montavimo darbai | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0