## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai ir pagalbinės priemonės Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijai (10152)
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai, išskyrus 1.7. pozicijoje nurodytas prekes, kurių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 4 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės SeqStudioFlex 8 ir 7900 HTgenetiniams analizatoriams arba jiems lygiaverčiams prietaisams, suteikiamiems panaudos būdu. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
1.1 | GeneScan-500 LIZ molekulinio ilgio standartas | Darbui su SeqStudioFlex 8 genetiniu analizatoriumi, pakuotėje ne mažiau nei 400 reakc. | reakc. | 3200 | 21
1.2 | GeneScan-600LIZ v2 molekulinio ilgio standartas | Darbui su SeqStudioFlex 8 genetiniu analizatoriumi, pakuotėjene mažiau nei 400 reakc. | reakc. | 1600 | 21
1.3 | Reagentas prietaiso praplovimui | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi, pateikiamas maišelyje. Paruoštas naudojimui. | rinkinys | 30 | 21
1.4 | Formamidas, dejonizuotas | Ultra grynas, laidumas <100m3/cm, paruoštas naudojimui. Buteliukai po ne daugiau nei 5 ml | ml | 260 | 21
1.5 | ABI Prism Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit with Amp-liTag DNA Polymerase v. 3.1 | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi nukleotidų sekvenavimui Sanger metodu, programos versija v.3.1; 4 dažų technologijos, rinkinyje ne mažiau 100 reakc. | reakc. | 500 | 21
1.6 | Performance Optimized Polymer 7 | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi; 8 dažų technologija. Turi būti su radiodažnuminiu indikatoriumi. Ne mažiau nei 960 reakcijų atlikti. | reakc. | 11520 | 21
1.7 | Performance Optimized Polymer 7 | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi; 8 dažų technologija (galiojimo trukmė ne mažiau 4 mėn. nuo pristatymo dienos). Turi būti su radiodažnuminiu indikatoriumi. Ne mažiau nei 384 reakcijų atlikti. | reakc. | 4224 | 21
1.8 | 8 kapiliarų puokštė | Skirta darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi, ne trumpoesnė nei 50 cm. Su vidiniu kapiliaro sienelių padengimu. | puokštė | 5 | 21
1.9 | Katodo buferis | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi. Turi būti su radiodažnuminiu indikatoriumi. | rinkinys | 30 | 21
1.10 | Anodo buferis | Darbui su darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi. Turi būti su radiodažnuminiu indikatoriumi. | rinkinys | 30 | 21
1.11 | Rinkinys mėginio paruošimui | Skirtas išvalyti sekvenavimo reakciją prieš kapiliarinę elektroforezę. Paremtas magnetinių dalelių sąveika su reakcijos komponentais. Naudojamas toje pat plokštelėje kaip ir atlikta sekoskaitos reakcija. Ne mažiau 20 ml. | ml | 100 | 21
1.12 | 96 duobučių plokštelė | Optnė. 96 šulionėlių. Darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | vnt. | 200 | 21
1.13 | Guminės tarpinės 96 duobučių plokštelėms | Darbui su SeqStudio Flex 8 kapiliarų genetiniu analizatoriumi. Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. | vnt. | 200 | 21
1.14 | Reagentų rinkinys RT-PGR sistemos spektriniam kalibravimui | Reagentų rinkinys 7900HT sistemos spektriniam kalibravimui fluorescensiniais dažais FAM, JOE, NED, ROX, SYBR Green, TAMRA, TET, VIC. Rinkinys turi būti daugkartinio naudojimo. | rinkinys | 1 | 21
1.15 | Reagentų rinkinys RT-PGR sistemos veikimo patikrinimui | Reagentų rinkinys 7900HT sistemos veikimo patikrinimui. Rinkinys turi būti paruoštas naudojimui. Veikimo principas turi būti paremtas žmogaus RNase P geno gausinimu ir kopijų skaičiaus nustatymu. | rinkinys | 1 | 21
1.16 | Reagentų rinkinys RT-PGR sistemos spektriniam kalibravimui | Reagentų rinkinys 7900HT sistemos spektriniam kalibravimui fluorescensiniais dažais FAM, VIC, ROX, SYBR, ABY, JUN, MUSTANG PURPLE, TAMRA, NED, Cy5. Rinkinys turi būti daugkartinio naudojimo. | rinkinys | 1 | 21
1.17 | Reagentų rinkinys RT-PGR sistemos veikimo patikrinimui | Reagentų rinkinys QuantStudio 5 sistemos veikimo patikrinimui. Rinkinys turi būti paruoštas naudojimui. Veikimo principas turi būti paremtas žmogaus RNase P geno gausinimu ir kopijų skaičiaus nustatymu. | rinkinys | 1 | 21
1.18 | PGR plokštelės | Plokštelės turi būti 96 šulinėlių, optinės skirtos PGR atlikimui. Ant kiekvienos plokštelės turi būti brūkšninis kodas. Tūris 0,2 ml šulinėlyje. Ne mažiau 20 vnt. pakuotėje. | vnt. | 160 | 21
1.19 | PGR plėvelės | Optinis lipnus dangtelis, turi būti skirtas 96 šulinėlių reakcijos plokštelei uždengti. Ne mažiau 100 vnt. pakuotėje. | vnt. | 100 | 21
1.20 | Atvirkštinės transkripcijos rinkinys | Reagentų rinkinys turi būti skirtas atlikti cDNR sintezę iš sudėtingų mėginių (parafinizuotų, stipriai degradavusių) išskirtos RNR, gaunant produktą tinkantį naujos kartos sekvenavimui. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 50 reakcijų. | reakc. | 50 | 21
1.21 | Atvirkštinės transkripcijos rinkinys | Reagentų rinkinys turi būti skirtas atlikti cDNR sintezę iš sudėtingų mėginių (parafinizuotų, stipriai degradavusių) išskirtos RNR, gaunant produktą tinkantį naujos kartos sekvenavimui. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 32 reakcijoms. | reakc. | 32 | 21
1.22 | Žmogaus genotipų identifikavimo rinkinys | Žmogaus DNR amplifikavimo reagentų rinkinys, gamintojo įteisintas (validuotas) žmogaus genotipo identifikavimui (HID). Rinkinys skirtas 24 STR lokusų (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S1338, Y indel, Amelogenin) amplifikavimui. Amplifikuojami fragmentai žymėti 6-FAM™, VIC®, NED™, TAZ™ ir SID fluorescensinėmis žymėmis. Amplikonų dydis iki 450 bp. iš kurių 10 amplikonų trumpesni nei 220 bp. Rinkinys skirtas 200 reakcijų. | reakc. | 200 | 21
1.23 | Kalibratorius | Turi būti skirtas bekiuvečio spektrofotometro veikimo patikrinimui. Vienkartinio naudojimo tirpalas turi būti paruoštas naudojimui ir sufasuotas į 0,5 ml ampules. Turi tikti NanoDrop spektrofotometrui. | rinkinys | 1 | 21
1.24 | Rinkinys SMN1/SMN2 genų tyrimui | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti 7 egzone esančių SMN1 ir SMN2 genų kopijų skaičių. Rinkinyje turi būti visi reagentai reikalingi genominės DNR daugiakomponentei amplifikacijai, o po amplifikacijos turi būti gauti 6-FAM, HEX, ROX žymėti DNR fragmentai tinkami tolimesnei analizei 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 50 mėginių analizei. | reakc. | 50 | 21
1.25 | Rinkinys FMR1 geno tyrimui | Reagentų rinkinys turi būti skirtas FMR1 gene esančių CGG pasikartojimų skaičiui nustatyti. Naudojant rinkinį turi būti galimybė tiksliai įvertinti CGG pasikartojimų skaičių bei pagal nustatytą pasikartojimų skaičių klasifikuoti tiriamą alelį kaip normalų ( <45), vidutinį (45-54), premutavusį (55-199) ir pilnai mutavusį (<200). Rinkinys taip pat turi turėti galimybė identifikuoti AGG įsiterpusias sekas. Skirtas darbui su 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 48 tyrimams atlikti. | reakc. | 48 | 21
1.26 | CFTR 50 mutacijų nustatymo rinkinys | Darbui su SeqStudioFlex8 arba analogišku genetiniu analizatoriumi, pakuotė ne mažesnė nei 50 reakcijoms, rinkinys turi aptikti ne mažiau nei 50 patogeninių variantų (CFTRdele2,3; R334W; R553X; R1066C; E60X; R347P; R560T; Y1092X(C>A); P67L; R347H; 1811+1.6kbA>G; M1101K; G85E; A455E; 1898+1G>A; D1152H; 394delTT; l507del; 2143delT; R1158X; 444delA; F508del; 2184delA; R1162X; R117C; 1677delTA; 2347delG; 3659delC; R117H; V520F; W846X; 3849+10KbC>T; Y122X; 1717-1G>A; 2789+5G>A; S1251N; 621+1G>T; G542X; Q890X; 3905insT; 711+1G>T; S549N; 3120+1G>A; W1282X; L206W; S549R (T>G); 3272-26A>G; N1303K; 1078delT; G551D) ir 8 introno polyT (5T/7T/9T) bei TGn. Su vidine kokybės kontrole, naudojami fluorescentiniai dažai 6FAM, VIC, NED ir PET, vidinis standartas LIZ. Naudojamas kartu su 600 LIZ dydžio standartu. Rinkinys turi būti žymėtas CE - IVD. | reakc. | 400 | 21
1.27 | Trombofilijos diagnostikos rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas genetinių mutacijų, padidinančių tikimybę susirgti venų tromboze, tyrimui. Tiriamos mutacijos: V Leiden faktorius (R506Q) , Prothrombin 20210A (faktorius II) ir MTHFR (metilenetetrahirofolato reduktazė) C677T bei 1298 A>C. Mutacijų nustatymo principas - ARMS technologija. Amplikonų nustatymo principas - kapiliarinė elektroforezė. Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi . Detekcjai naudojami fluorescentiniai dažai 6FAM, VIC, NED ir PET. Rinkinys naudojamas kartu su 600 LIZ dydžio standartu. Kartu turi būti pateikta rinkinio vartojimo instrukcija lietuvių kalba. Pakuotė - ne mažiau nei 50 reakcijų. Rinkinys turi būti žymėtas CE - IVD. | reakc. | 400 | 21
1.28 | Vyrų nevaisingumo diagnostikos rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas Y chromosomos mikrodelecijų AZFa, AZFb ir AZFc, AMEL, TAF9 ir X , Y specifinių markerių genetinėse srityse nustatymui. Amplikonų nustatymo principas - QF-PGR ir kapiliarinė elektroforezė. Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su SeqStudioFlex8 arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Detekcjai naudojami fluorescentiniai dažai 6FAM, VIC, NED ir PET.Rinkinys naudojamas kartu su 600 LIZ dydžio standartu. Pakuotė - ne mažiau nei 25 reakcijų | reakc. | 125 | 21
1.29 | Aneuploidijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas aptikti chromosomų trisomijas sukeliančias Platau, Edvardso ir Dauno sindromus. Rinkinį turi sudaryti, oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti ne mažiau nei 20 žymenų 13, 18, 21 chromosomose (DXS6803, DXS118,7 D21S1409, D21S1435, D21S1446, TAF9L, D13S252, D21S11, XHPRT, D18S978, D21S1442, D21S1437, D18S386, D18S819, D13S634, D13S305, D13S800, D18S535, D18S390, D13S628). Rinkinyje taip pat turi būti oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti lytinėse chromosomose esančius žymenys AMEL ir SRY genuose. Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. turi būti tinkamas atlikti 50 tyrimų. | reakc. | 500 | 21
1.30 | 13 chromosomos aneuploidijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas įvertinti chromosomų trisomijas sukeliančias Platau sindromą. Rinkinį turi sudaryti, oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti ne mažiau nei 8 žymenis 13 chromosomoje (D13S797, D13S325, D13S800, D13S252,D13S762, D13S305, D13S628, D13S634). Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. turi būti tinkamas atlikti 10 tyrimų. | reakc. | 10 | 21
1.31 | 18 chromosomos aneuploidijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas įvertinti chromosomų trisomijas sukeliančias Edvardso sindromą. Rinkinį turi sudaryti, oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti ne mažiau nei 9 žymenis 18 chromosomoje (D18S847, D18S391, D18S978, D18S977, D18S1002, D18S386, D18S390, D18S819, D18S535). Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. turi būti tinkamas atlikti 10 tyrimų. | reakc. | 10 | 21
1.32 | 21 chromosomos aneuploidijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas įvertinti chromosomų trisomijas sukeliančias Dauno sindromą. Rinkinį turi sudaryti, oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti ne mažiau nei 7 žymenis 13 chromosomoje (D21S1435, D21S1446, D21S1411, D21S1409, D21S11, D21S1442, D21S1437). Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. turi būti tinkamas atlikti 10 tyrimų. | reakc. | 10 | 21
1.33 | Lyties chromosomų aneuploidijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas įvertinti Lyties chromosomų aneuploidijas. Rinkinį turi sudaryti, oligonukleotidiniai pradmenys skirti nustatyti ne mažiau nei 7 žymenis. Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. Turi būti tinkamas atlikti 10 tyrimų. | reakc. | 50 | 21
1.34 | DPYD geno mutacijų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas 6 taškinių mutacijų (rs3918290, rs55886062, rs67376798, rs75017182, rs56038477, rs56276561), kuris nulemia DPYD geno pakitimus (*2A, *13, c.2846A>T, HapB36) nustatymui. Rinkinys turi būti validuotas naudojimui su Applied Biosystems 3130xl arba analogišku genetiniu analizatoriumi.Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. Turi būti tinkamas ne mažiau nei 25 tyrimams. | reakc. | 25 | 21
2. | Reagentai ir pagalbinės priemonės Preimplantaciniams genetiniams tyrimams genetiniu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu. Pasiūlymą teikti tik visai pirkimo daliai.
2.1 | ReproSeq™ PGS Kit with Ion 510™ Chips (16 samples/run) | Rinkinys turi būti skirtas preimplantacinei embrionų genetinei atrankai, kurios metu turi būti identifikuojamas pakitęs chromosomų skaičius (aneuploidijos) bei chromosomų persitvarkymai (didesni nei 20 Mb). Turi būti ištiriamos visos 24 žmogaus chromosomos. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 64 mėginių analizei. | reakc. | 640 | 21
2.2 | ReproSeq™ PGS Kit with Ion 520™ Chips (24 samples/run) | Rinkinys turi būti skirtas preimplantacinei embrionų genetinei atrankai, kurios metu turi būti identifikuojamas pakitęs chromosomų skaičius (aneuploidijos) bei chromosomų persitvarkymai (didesni nei 20 Mb). Turi būti ištiriamos visos 24 žmogaus chromosomos. Rinkinys skirtas ne mažiau nei 96 mėginių analizei. | reakc. | 96 | 21
2.3 | PGD reagentų rinkinys genomo sekos mutacijos tyrimui | Sukurti pradmenys taškinės mutacijos (sekos pokyčio ar iškritos/intarpo) tyrimui puslaidininkių technologija, panaudojant ReproSeq ir AmpliSeq technologijas mutacijos tyrimui. Sukurti pradmenis pagal užsakovo pateiktą tyrimo rezultatą. | pradmenų sistema | 20 | 21
2.4 | Qubit® dsDNA HS Assay Kit | Rinkinys skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne mažesniame nei nuo 0,2 ng iki 100 ng. Mėginio sąnaudos 1-20 µl. Rinkinys skirtas 500 mėginių analizei. | reakc. | 500 | 21
2.5 | Qubit® dsDNA BR Assay Kit | Rinkinys skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne mažesniame nei nuo 2 ng iki 1000 ng. Mėginio sąnaudos 1-20 µl. Rinkinys skirtas 500 mėginių analizei. | reakc. | 500 | 21
2.6 | Qubit® Assay Tubes | Mėgintuvėliai skirti nukleorūgščių kiekio nustatymui fluorimetru. Tūris 500 µl , plonasieniai, polypropyleniniai. Pakuotė ne mažiau 500 vnt. | vnt. | 500 | 21
2.7 | Qubit® RNA BR Assay Kit | Rinkinys skirtas RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. RNR kiekis nustatomas intervale ne mažesniame nei nuo 20 ng iki 1000 ng. Mėginio sąnaudos 1-20 µl. Rinkinys skirtas 500 mėginių analizei. | reakc. | 500 | 21

## KEF prietaisas
SPS 1 priedas
LYGIAVERČIO PASIŪLYMO ATVEJU TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI TEIKIAMAM ĮRENGINIUI
Jei siūlomi reagentai netinka įstaigos naudojamam SeqStudioFlex genetiniam analizatoriui, bet atitinka kitus reagentams keliamus reikalavimus, tada potencialus tiekėjas privalo panaudai pateikti SeqStudioFlex genetiniam analizatoriui lygiavertį įrenginį. Žemiau išvardinti reikalavimai siūlomam lygiaverčiui įrenginiui
Genetinio analizatoriaus paskirtis |  | Sekoskaitos įranga genetiniam identifikavimui bei žmogaus genomo analizei
Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Minimalios charakteristikos ir reikalavimai | Pardavėjo siūlomos charakteristikos būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Paskirtis | DNR analizatorius, turi būti skirtas nukleorūgščių sekos nustatymui (sekoskaitai) ir DNR fragmentų analizei
2 | Veikimo principas | Kapiliarinė elektroforezė. Detekcijos principas: lazeriu sužadinama fluorochromų fluorescencija
3 | Kapiliarų skaičius | Ne mažiau kaip 5 kapiliarai
4 | Kapiliarų tipas | Turi būti galimybė naudoti 36 cm. ir 50 cm. kapiliarus su vidinių sienelių dinaminiu padengimu
5 | Našumo didinimas | Turi būti galimybė padidinti našumą iki ne mažiau nei 20 kapiliarų
6 | Integruotas plokštelių dėklas | Talpa: ne mažiau kaip 4 plokštelės. Turi būti galimybė, bet kuriuo metu pridėti ar išimti plokšteles.
7 | Mėginių injekavimas | Turi būti galimybė bet kuriuo metu keisti mėginių analizės eiliškumą.
8 | Taikymų derinimas | Turi būti galimybė vienoje plokštelėje atlikti sekoskaitą ir fragmentų analizę.
9 | DNR analizės dažų sistema | Ne mažiau kaip 8 dažus (fluorochromus) identifikuojanti sistema
10 | Kalibravimas | Prietaisas turi turėti autokalibravimo funkciją.
11 | Sąnaudinių medžiagų identifikavimas | Turi būti galimybė naudoti sąnaudinės medžiagas su radio dažnio principu veikiančiais identifikatoriais.
12 | Duomenų apsauga | Turi būti galimybė individualiai duomenų apsaugai, auditui ir elektroniniam parašui (SAE)
13 | Mėginių identifikavimas | Prietaise turi būti vidinis barkodų skaitytuvas
14 | Automatizavimas | Prietaise turi būti pilnai automatizuoti polimero padavimo, mėginio injekavimo, kapiliarinės elektroforezės, duomenų registravimo procesai.
15 | Prietaiso valdymas | Pačiame prietaise integruotu kompiuteriu arba papildomu kontroleriu.
16 | Nuotolinis valdymas | Turi būti galimybė prie prietaiso prisijungus nuotoliniu būdu stebėti rezultatus realiu laiku bei keisti prietaiso parametrus.
17 | Kontroleris | Atitinkantis arba viršyjantis gamintojo nurodymus
18 | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti integruota ir suderinama su sistemos kontrolerio operacine sistema. Programos turi būti skirtos: · DNR analizatoriaus valdymui, · Duomenų analizei (tradiciniam DNR sekvenavimui, amplifikuotų fragmentų ilgio polimorfizmo (AFLP) analizei, vieno nukleotido polimorfizmų analizei, mutacijų nustatymui, mikrosatelitinės DNR sekų analizei)
19 | Komplektacija | Sistemą sudaro: · Automatinis DNR analizatorius, · Kontroleris, · Sistemos valdymo ir duomenų analizės programinė įranga
20 | Kiekis | 1 komplektas
21 | Tiekimo apimtis | Sistema turi būti pristatyta į naudojimo vietą, įdiegta, personalas apmokytas naudojimui.
22 | Licencijos, sertifikavimas | Tiekėjas turi būti įdiegęs ISO 9001 arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą ir ji turi būti galiojanti.
23 | Pakuotės ir transportavimas | Įranga turi būti pateikta gamintojo įpakavime. Ant įpakavimo turi būti įspėjamieji transportavimo pažeidimų davikliai (smūgiams, vartymui).
24 | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.
25 | Paslaugos | Pristatymas, Instaliavimas ir Apmokymai turi būti įskaičiuoti į kainą.
26 | Apmokymas | Ne mažiau kaip 3 specialistų apmokymas nurodytoje darbo vietoje arba 1 specialisto apmokymas gamintojo mokymų centre
27 | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.
28 | Pogarantinis aptarnavimas | Turi būti užtikrinta, kad ne mažiau 5 metų pogarantiniu laikotarpiu bus tiekiamos atsarginės dalys bei atliekami reikalingi priežiūros darbai.

## PGT prietaisas
SPS 1 priedas
PASIŪLYMO ATVEJU TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI TEIKIAMAM ĮRENGINIUI
Genetinio analizatoriaus paskirtis |  | Naujos kartos sekoskaitos įranga preimplantaciniams genetiniams tyrimams
nr. | Įrangos pavadinimas | Minimalios charakteristikos ir reikalavimai | Pardavėjo siūlomos charakteristikos būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Paskirtis | DNR analizatorius, skirtas nukleorūgščių sekos nustatymui
2 | Galimi taikymai | Žmogaus genomo, naviko ir cirkuliuojančios DNR, RNR sekos nustatymas;
3 | Sekoskaitos tipas | Sekoskaita turi būti atliekama ant puslaidininkinio detektoriaus, tiesiogiai registruojant sekoskaitos reakcijos metu susidarantį H+ ar analogišku. Sekoskaitos reakcijos produktui detektuoti neturi reikėti fluorescencinių, chemiliuminescencinių ar kitų reagentų, reikalingų optiniam detektavimo metodui.
4 | Multipleksinė analizė | Prietaisas turi turėti galimybę sekvenuoti ne mažiau nei 384 barkoduotus mėginius vienu metu.
5 | Pradinės DNR kiekis | Turi būti galimybė analizuoti 50 ng DNR
6 | Sistemos našumas | Sistemos našumas ne mažesnis kaip 30 Gb aukštos kokybės duomenų per 1 dieną, bei ne mažiau kaip 130 mln. nuskaitymų vienos reakcijos metu
7 | Sekvenuojamo DNR fragmento ilgis | Ne mažiau nuo 200 iki 600 nukleotidinių bazių
8 | Sekvenavimo trukmė | Ne ilgiau kaip 3 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu turi būti identifikuota ne mažiau kaip 0,3 Gb. Sekos. Ne ilgiau kaip 12 val. 200 bp standartinio nuskaitymo metu, kurio metu turi būti identifikuota ne mažiau kaip 20 Gb. Sekos.
9 | Automatizuota mėginio paruošimo sistema | Prietaisas turi būti pilnai uždara sistema, automatizuotai atliekanti mėginio paruošimą, tolygų lusto užpildymą ir paruošimą naujos kartos sekoskaitai. Sistemą turi sudaryti: mėginio paruošimo kloninei amplifikacijai, mėginio praturtinimo, bibliotekų konstravimo ir lustų parengimo bei užpildymo moduliai.
10 | Programinė įranga | Programinė įranga turi būti skirta prietaiso valdymui, pirminiam gautų duomenų apdorojimui bei kokybės analizei.
11 | Komplektacija | Sistemą turi sudaryti: • DNR analizatorius • Integruota programinė įranga prietaiso valdymui ir duomenų pirminei analizei • Automatizuota mėginio paruošimo sistema
12 | Konsultacijos ir techninis aptarnavimas | Privaloma gamintojo ar jo atstovo.
13 | Dokumentacija, instrukcijos | Tiekėjas turi pateikti detalų vartotojo vadovą anglų arba lietuvių kalba.
14 | Paslaugos | Pristatymas, Instaliavimas ir Apmokymai turi būti įskaičiuoti į kainą.