TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Reikalavimai tiekėjams | Reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Su pasiūlymu pateikiama skaitmeninė dokumento kopija |

| Eil. Nr. | Parametras | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Automatinis švirkšto Ulrich Inject Ct Motion (gamybos metai – 2018, serijos Nr. CTM1821909) dalys ir remonto paslaugos |  |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion akumuliatoriaus valdymo plokštė, 1 vnt. Prekės kodas - SP000320-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion maitinimo šaltinis 200W, 1 vnt. Prekės kodas - SP002475-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion rezervinis maitinimo šaltinis, 1 vnt. Prekės kodas - SP000445-ET. |  |
|  | Ulrich Inject Ct Motion tranzistorius su kabeliu, 1 vnt. Prekės kodas - SP000371-ET. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės |  |
|  | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, kalibravimas) – ne daugiau kaip 5 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |