## sheet
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Aplinkos paviršių dezinfekcinės priemonės (Nr.9589)
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
2. Techninėje specifikacijoje ar kituose dokumentuose galimai nurodyti medžiagų / įrangos gamintojai ar prekių ženklai / pavadinimai yra informacinio pobūdžio, tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti šiuos gaminius, gali būti siūlomi / naudojami lygiaverčiai produktai ir / ar medžiagos. Medžiagos, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertes prekes kartu su pasiūlymu privalo pateikti įrodymus, jog prekės yra lygiavertės.
PD Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Prekės charakteristika | Matavimo vienetas | Kiekis | Mato vnt. kaina eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
[7 empty] | PVM tarifas, % |  | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Patalpų valymo ir priežiūros priemonės
1. | Greitos paviršių dezinfekcijos priemonė | Biocidas. Aerozolinis preparatas, skirtas nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių skubiam dezinfekavimui. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti bakteriocidiniu (pagal EN 13727), tuberkuliocidiniu ir mykobakteriocidiniu (pagal EN14348), mielicidiniu ir fungicidiniu (pagal EN 13624), ribotu virucidiniu (pagal 14476). Ekspozicijos laikas nurodytiems poveikiams 1-5 min. Pateikti įrodančius dokumentus.Veikliosios medžiagos – sudėtyje tik alkoholiai, ne mažiau 70%. Tinka baldams, medicinos įrenginiams ir t. t., nepalieka dėmių, lipumo, greitai išdžiūsta, priemonė paruošta naudoti Išfasavimas 0,9 - 1 litrų talpose su purkštuvu. | litras | 14000 |  | 0 | 21 | 0 |  | 72860.21
2. | Įvairių paviršių dezinfekcijos priemonė. | Biocidas. Koncentruota priemonė. Taip pat priemonė tinkama medicininio inventoriau paviršių dezinfekcijai. Tinkama kūdikių inkubatoriams valyti. Sudėtyje turi būti trys veikliosios medžiagos (pagrinde ketvirtiniai amonio junginiai, aminai). Bendra veikliųjų medžiagų koncentracija ne mažiau 25%. Neturi savo sudėtyje aldehidų. Bekvapė, bespalvė priemonė.Plataus veikimo spektro, veikia bakterijas (taip pat TBC), grybelius, ivairius virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Papova, Rota ir Noro). Pasižymi geromis valymo savybėmis. Neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių, lieka nelipnus paviršius. Trumpas ekspozicijos laikas - baktericidinis poveikis ne daugiau 5 min ( pagal EN13727). Priemonė atitinka (ES) 2017/745 (MDR), atitinka standartus EN13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476 - pateikti gamintojo atitikimą standartui įrodančius dokumentus. | litras | 6000 |  | 0 | 21 | 0 |  | 65340
3. | Paviršių dezinfekcinė medžiaga, naudojama sauso rūko generatuoriuose | Vienkartinė talpa - kapsulė. Dezinfekcinis tirpalas turi būti vandens pagrindo vandenilio peroksido tirpalas su Ag+. Tirpalo koncentracija turi būti ne mažiau kaip 6,4 % ir ne daugiau kaip 6,8 %. Tirpale turi būti ne mažiau kaip 60 ppm Ag+. Dezinfekciniame tirpale negali būti peroksiacto rūgšties. Pateikti įrodantį dokumentą. Atitikimas „in vitro“ bandymų fazei 1 ir 2 pagal standartus: EN1040, EN13697, EN1650, EN14476, EN13623, EN1276, EN1275, EN13704, EN14348, EN13727 ir EN13624. Suteikti panaudai aerozolinį įrenginį - 1 vnt. | vnt. | 300 |  | 0 | 5 | 0 |  | 34020
4. | Dezinfekantas biologiniams skysčiams nukenksminti | Veiklioji sudėtinė medžiaga chloraminas T (aktyvaus chloro 10 - 12%), pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu. Dezinfekuoja sutirštindamas biologinius skysčius, po dezinfekavimo išpilamas į kanalizaciją. Nukenksminant ne mažiau 2 litrų biologinių skysčių tenka ne daugiau 30 – 35 g priemonės, išfasavimas 30 - 35 g. pakuotėje | vnt. | 2000 |  | 0 | 21 | 0 |  | 7260
5. | Laikikliai pirštinėms | Nerūdijančio plieno arba plastiko laikiklis, skirtas asmens apsaugos priemonių (gamintojo pakuočių) sudėjimui. Laikiklis turi palaikančių, dėžes tvirtinančių elementų, kabliukų. 3 pakopų, aukštis iki 50 cm, plotis iki 15 cm. Paviršius lygus, gerai valomas, dezinfekuojamas. | vnt. | 150 |  | 0 | 21 | 0 |  | 7260
6. | Druska | Natrio chloridas ne mažiau 99,7 %, be dirbtinių priedų. Fasuota tabletėmis polietileno maišuose po 25 kg. | kg | 15000 |  | 0 | 21 | 0 |  | 7260