Priedas Nr. 1

# NERIES KR. PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

# (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA |  |  |
| 1. | STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių 43, Kaunas, Sigutė Bliujienė sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt |
| 2. | PROJEKTO PAVADINIMAS | Neries kr. Kaunas paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija, nauja statyba |
| 3. | STATINIO ADRESAS | Neries kr., Kaunas |
| 4. | STATINIO PASKIRTIS | Inžineriniai tinklai |
| 5. | STATINIO STATYBOS RŪŠIS | Paviršinių nuotekų tinklų statyba, (projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patikslina statybos rūšį). |
| 6. | STATINIŲ KATEGORIJA | Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patikslinama |
| 7. | STATINIO APIBŪDINIMAS (ESAMA PADĖTIS) | - Numatyti paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimą Unikal. Nr. 4400-5944-0094; 4400-5944-0107 apie 1500 m, nauja statyba iki 600 m (numatyti šalutinių gatvių pajungimą, šalia gatvės esančių teritorijų pajungimą apie 200 m). - Nauja statyba numatoma nuo šulinio Nr. 211 iki Demokratų gatvės, iš viso apie 533,38 m. pagal pridedamą schemą Nr. 1. - Rekonstruojama dalis numatoma nuo šulinio Nr. 202 iki Nr. 102 ir nuo šulinio Nr. 64 iki Nr. 112, į bendruosius ilgius turi būti įvertinti išleistuvų rekonstravimo darbai, pagal pridedamą schemą Nr. 2. - Rangovas turi įvertinti esamos dangos su pagrindais išardymą ir atstatymą su pagrindais į buvusią padėtį darbų vykdymo zonoje. - Rangovas turi įvertinti, kad Kauno miesto savivaldybė lygiagrečiai vykdys darbus Neries krantinėje bei keis eismo organizavimo tvarką. |
| 8. | STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAS | Techninis darbo projektas |

| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS | - Projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimas; - Prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas. - Topografiniai, inžineriniai, geologiniai tyrimai, - Techninio darbo projekto parengimas. - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. - Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
| 10. | PASLAUGŲ TRUKMĖ | Techninio darbo projekto parengimas – 6 mėn. Rangos darbams numatomas terminas - 9 mėn. Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą (numatomas rangos darbų terminas 9 mėn.) Rangos darbus atlikti pagal parengtą techninį darbo projektą. |
| - REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  |
| 11. | PROJEKTAVIMO PASLAUGOS | Vadovautis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais |
| 12. | PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI | Projektinius pasiūlymus suderinti su Užsakovu, būtinus projektinių pasiūlymų, atitinkančių STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, išviešinimui bei pritarimo šiems projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų gavimui. |
| 13. | TECHNINIS PROJEKTAS | Projekte numatomi sprendiniai - Sprendinius derinti su Užsakovu ir komunikacijų savininkais - Parengti reikalingas projekto dalis pagal komunikacijų savininkų išduotas sąlygas - Projektuojant inžinerines sistemas parinkti optimaliausius būdus, atsižvelgiant į įrengimo ir eksploatavimo kaštus, aplinkos tausojimo faktorių. - Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams. - Priimami sprendiniai turi būti racionalūs, pagrįsti kaštų-naudos analizės principais ir (ar) sprendimų priėmimo metodais. |
|  |  | Preliminarios projekto dalys Bendroji Nuotekų šalinimo Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo Pastaba. Projekto sudedamosios dalys gali būti tikslinamos įvertinus statinio specifiką ir specialiuosius reikalavimus |
| 14. | TECHNINIŲ SPRENDIMŲ BEI SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAI, DETALUMO BEI KOMPLEKTAVIMO REIKALAVIMAI | Vadovautis UAB „Kauno vandenys“ pateikiamais techniniais reikalavimais medžiagoms: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20med%C5%BEiagoms_20191104.pdf Papildomi Užsakovo reikalavimai rengiant visų projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius – sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami atskiri kiekvienai projekto daliai ir pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Taip pat jie pilnu išpildymu turi dubliuotis atskiroje sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje; – žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, medžiagas, įrangą, įrenginius ir visas kitas sąnaudas kurias statybos rangovas patirs sėkmingam projekto įgyvendinimui; Juose turi būti visa darbų, medžiagų ir kitų sąnaudų apimtis, kuri nurodyta kitose techninio projekto dalyse, t. y. aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir pan. – kiekvienos sąnaudos turi būti aprašomos, o kiekių žiniaraštis sudaromas taip, kad rangos darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti sąnaudų kiekį. – kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo formą. – techninio projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams. |
| 15. | KITOS SĄLYGOS | - Projektuotojas parengia technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) sąlygoms gauti, gauna sąlygas, projektą suderina su sąlygas išdavusiais subjektais; - Parengti detalius sąmatinius skaičiavimus pagal parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius. - Projektas derinamas ir tvirtinamas teises aktų nustatyta tvarka; - Projektas teikiamas ekspertizėms ir pataisomas pagal jų pastabas; - Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; - Užsakovui pateikiamas 1 suderinto patvirtinto projekto techninio projekto egzempliorius bei projekto skaitmeninė laikmena. - Pateikti 3 egz. Techninio darbo projekto, 1 CD, DWG formatas. |
| 16. | PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. |
| 17. | RANGOS DARBAI | Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti visas su darbų vykdymu susijusias išlaidas, tame tarpe išlaidas, susijusias su leidimu atlikti kasinėjimo darbus bei vadovautis teisės aktais įskaitant, bet neapsiribojant, šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/33dba2826b6e11ed8a47de53ff967b64?jfwid=42w2z9tvt Už statybos užbaigimo dokumentų surašymą ir deklaracijos apie statybos užbaigimą pateikimą ir įregistravimą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ atsakingas Rangovas. |

1 priedėlis: Darbų žiniaraštis;

2 priedėlis: VĮ Registrų centras išrašas;

3 priedėlis: Schema Nr. 1 (nauja statyba);

4 priedėlis: Schema Nr. 2 (rekonstruojama dalis).