SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Operacinės instrumentų dalys ir remonto paslaugos (9856)“

2 Pirkimo dalis. Ultragarsinio siurblio Cusa Clarity su priedais C7000 detalės

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsiniam siurbliui / destruktoriui CUSA CLARITY C7000 (inv. Nr. IT‐000247, gam. Nr. CHC2000601IE, gamybos metai - 2020) tinkančios dalys: |  |
| 1.1. | Cusa Clarity rankena, 36 kHz, kiekis – 2 vnt. |  |
| 2. | Detalių garantija – Ne mažiau nei 6 mėn. |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija. |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.