SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Operacinės instrumentų dalys ir remonto paslaugos (9856)“

4 Pirkimo dalis. Chirurginės konsolės Osseo Duo Mikro variklis su NANO kabeliu

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginės konsolės OSSEO DUO (inv. Nr. 13710804, gam. Nr. 20C0045, gamybos metai – 2020) dalys: |  |
| 1.1. | Mikro variklis NANO su kabeliu, ref. 1700501-001, kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.