
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil. Nr
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	kiekis
	Pastabos

	1
	Belaidžio tinklo prieigos įrenginys 
	TS2.1
	Vnt.
	22
	

	2
	Komutacinė spinta 19U komplektuojama su: dviejų ventiliatorių lentyna su termoreguliatoriumi, 12 portų optinė komutacinė panelė, 3vnt. 48 portų komutacinės panelės, 3vnt 48 portų komutatorius su POE panelės, kabelių laikikliai, maitinimo panelė
	TS2.2
	kompl
	1
	

	3
	Kabelis STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1
	TS2.4
	m
	10200
	

	4
	plastikinis vamzdis d25
	TS2.5
	m
	6500
	

	5
	plastikinis vamzdis d50
	TS2.5
	m
	1300
	

	6
	Metalinės kabelių kopėčios D200
	TS2.6
	m
	350
	

	7
	Kištukas RJ45 6 kat.
	TS2.7
	Vnt.
	350
	

	8
	Instaliacinės medžiagos
	TS2.8
	Kompl.
	1
	

	9
	Skylių užsandarinimo medžiaga
	TS2.9
	Kompl.
	1
	

	10
	4 sk SM kabelis
	TS2.10
	m
	50
	


	Eil. Nr
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	kiekis
	Pastabos

	
	Montvimo darbai
	
	
	
	

	11
	Belaidžio tinklo prieigos įrenginio montavimas
	TS3
	Vnt.
	22
	

	12
	Komutacinė spintos montavimas
	TS3
	kompl
	1
	

	13
	Kabelio STP cat 6 4x2x0,5 Cca - s1, d1, a1 tiesimas
	TS3
	m
	10200
	

	14
	plastikinio vamzdžio d25 tiesimas
	TS3
	m
	6500
	

	15
	plastikinio vamzdžio d50 tiesimas
	TS3
	m
	1300
	

	16
	Metalinių kabelių kopėčių D200 montavimas
	TS3
	m
	350
	

	17
	Kištukų RJ45 6 kat. montavimas
	TS3
	Vnt.
	350
	

	18
	Skylių įrengimas ir užsandarinimas 
	TS3
	Kompl.
	1
	

	19
	4 sk SM kabelio tiesimas
	TS3
	m
	50
	

	20
	Visi darbai, kurie reikalingi instaliuoti, žymėti ir

testuoti šiame projekte numatytas sistemas pagal

instaliuojamų medžiagų gamintojų reikalavimus, šio

projekto reikalavimus. 
Dokumentacija. 
	TS3
	Kompl.
	1
	


Pastabos:
Vizualiai matomų medžiagų spalvas ir dizainą derinti darbo projekto metu.
Medžiagų ir darbų kiekiai orientaciniai. Kiekius tikslinti darbo projekte. Visi darbai ir medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti ir pateiktos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. Projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai turi būti patikslinti rangovo ir galutinis sprendimas priimtas jo atsakomybe.
	0
	2023.09
	

	Laida
	Data
	Laidos statusas, keitimo priežastis

	ATEST.NR.
	[image: image1.png]Processoffice




	 Kražių g. 25, 01108,Vilnius, 

+370 5 261 0221,

info@processoffice.lt
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ARSENALO G.1 (u.k.24704), VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

	
	[image: image2.png]


 

	Maironio g. 11, 

01124 Vilnius 

+370 618 80950, 

info@atodangos.lt
	

	A1014

0817
	PV
	Robertas Zilinskas
	
	

	
	
	
	
	

	
	
[image: image3.jpg]NEUTRALE




	Žirmūnų g.67,Vilnius

office@neutrale.lt


	DOKUMENTO PAVADINIMAS

Sąnaudų žiniaraštis
	LAIDA



	38510
	PDV
	Einius Šatrauskas
	[image: image4.jpg]



	
	0

	LT
	STATYTOJAS

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS
	DOKUMENTO ŽYMUO

PO-1056-TP-ER-SZ
	LAPAS
	LAPŲ

	
	
	
	1
	2


	PO-1056-TP-ER-SZ
	Lapas
	Lapų
	Laida

	
	2
	2
	0



[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg]