2 priedas

SKUODO BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PASTATO STOGO REMONTO, DARIAUS IR GIRĖNO G. 48, SKUODAS,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR SPALVŲ PAVYZDŽIŲ APROBAVIMO TVARKA
Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus bei turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.
Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. Visos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – paruošti standartai.
Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbams ir medžiagoms, gaminiams bei įrenginiams. Darbų kokybė ir technologija turi tenkinti Statybos taisyklėse pateiktas rekomendacijas ir leistinas nuokrypas. Darbų pakeitimai galimi tik suderinus Užsakovu ir atitinkamomis institucijomis.
Rangovas privalo sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti užsakovo.
Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ir natūralių netekčių. Atliekant darbus privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų.

### NUORODOS Į NORMATYVINIUS IR KITUS DOKUMENTUS, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS
Visas kompleksas objekte vykdomų darbų turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus. Statybos techninius reglamentus (STR) – Vyriausybės įgaliotos institucijos aktus, kurie nustato statinių, jų statybos, naudojimo ir priežiūros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis į standartus arba statybos ar statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles.
Statybos ar statinių naudojimo ir technines priežiūros taisykles – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų priimtus bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus. Pripažintos Nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus.
Metodinius nurodymus, rekomendacijas – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų paskelbtus savanoriškai taikomi dokumentus, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus.
Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja šis įstatymas.
Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.
Atliekant darbus turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų.
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

        Mediena, kuri bus naudojama stogo remonto darbams turi būti dvigubo pjovimo, kalibruota ir antiseptikuota (impregnuota). Mediena turi būti spygliuočio medžio.
Plieninės stogo dangos savybės:

- Profilio aukštis: 17 mm.
- Šlaito nuolydis: 137 mm.
- Šlaito plotis: 23,5 mm.
- Sąlajos plotis: 78,5 mm.
- Naudingas plotis: 1100 mm.
- Bendras plotis: 1150 mm.
- Maksimalus ilgis: 10000 mm.
- Minimalus ilgis: 500 mm.
- Minimalus stogo nuolydis: 11°.
- Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm.
- Cinko kiekis: ne mažiaus 275 g/m².
- Svoris: ne mažiau 4,50 kg/m².
- Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų: 300 mm.
- Garantija techninė/estetinė – 50/25
- Spalva pilka, paviršius pusiau matinė (derinama su užsakovu)

Difuzinė plėvelė:
Turi būti tinkama o visų tipų stogų dangomis (plieninės čerpės, cementiniai banguoti lakštai, betoninės ir molinės čerpės) su dviem lipniais kraštais.
- Svoris: nuo 140g/m² iki 160g/m²
- Stipris tempiant išilgai: ≥370 N/50 mm
- Stipris tempiant skersai: ≥430 N/50 mm
- Atsparumas vandeniui: W1
- Degumo klasė: E
- Vandens garų laidumo savybės: Sd = 0.02m.

Lietaus nuvedimo sistema:
- Lietaus vandens nuvedimo sistema ne mažiau125/90: latako skersmuo, ne mažiau 125 mm, lietvamzdžio skersmuo, ne mažiaus 90 mm.
- Turi būti pagaminta iš 0,6 mm storio cinkuoto plieno lakštų, polimerinis padengimas iš vidaus ir išorės.
- Turi būti galimybė montuoti ant bet kokių šlaitinių stogų.

        ___________________