Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

PASIŪLYMAS

DĖL KOGENERACINĖS JĖGAINĖS AGENITOR 406 BG/ct80 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūlomo specialisto kvalifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

  - Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama.

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo  įkainiai nurodomi eurais.

  - Pasiūlymo įkainiai nurodomi užpildant pateiktą lentelę:

1 lentelė. Vienos kogeneracinės aptarnavimo techninės priežiūros ir remonto paslaugų įkainiai:

| Aptarnavimo lygis | Gaminio kodas | Gaminio pavadinimas (ENU 1) | Gaminio aprašymas (ENU 2) | Kiekis vnt. | Komplekto kaina Eur be PVM. | Komplekto pakeitimo įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 61014-05609 | uždegimo žvakė | 2G 64-1 M18 tipas | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Aptarnavimo lygis | Gaminio kodas | Gaminio pavadinimas (ENU 1) | Gaminio aprašymas (ENU 2) | Kiekis vnt./l | Komplekto kaina Eur be PVM | Komplekto pakeitimo įkainis Eur be PVM |
| OIL |  | Variklio alyva |  | 140,00 |  |  |
| OIL | 37010-00004 | alyvos filtras |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Aptarnavimo lygis | Gaminio kodas | Gaminio pavadinimas (ENU 1) | Gaminio aprašymas (ENU 2) | Kiekis vnt. | Komplekto kaina Eur be PVM | Komplekto pakeitimo įkainis Eur be PVM |
| M1 | 33010-00036 | uždegimo žvakės sandarinimo žiedas | M18 | 6,00 |  |  |
| M1 | 37010-00007 | tarpiklis | vožtuvo dangčio tarpinei | 6,00 |  |  |
| M1 | 51050-00013 | dujų filtro įdėklas | DN65 | 1,00 |  |  |
| M1 | 51050-00015 | o-žiedas | DN65 | 1,00 |  |  |
| M1 | 61012-02631 | šešiakampis varžtas su galvute | ISO 4762 - M12 x 100 - 10,9 | 12,00 |  |  |
| M1 | 61012-03604 | O-žiedas | 32-2.5 V | 6,00 |  |  |
| M1 | 61014-05014 | oro filtras | Modulinis | 1,00 |  |  |
| M1 | 61012-01710 | O-žiedas | 132,94 x 3,53 mm | 1,00 |  |  |
| M1 | 61014-04576 | O-žiedas | ISO 3601 - 1 61,6 x 2,62 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Aptarnavimo lygis | Gaminio kodas | Gaminio pavadinimas (ENU 1) | Gaminio aprašymas (ENU 2) | Kiekis vnt. | Komplekto kaina Eur be PVM | Komplekto pakeitimo įkainis Eur be PVM |
| M4 | 23010-00820 | atsarginis filtro kilimėlis | Matinis, 289x289 mm, 292x292 mm, 323x323 | 1,00 |  |  |
| M4 | 31010-00191 | tarpiklis | be asbesto | 1,00 |  |  |
| M4 | 31010-00336 | šešiakampė fiksavimo veržlė | turbokompresorius M10 - St | 8,00 |  |  |
| M4 | 31010-00387 | tarpiklis | turbokompresorius žemyn | 1,00 |  |  |
| M4 | 31010-01218 | tarpiklis | išmetimo flanšui | 1,00 |  |  |
| M4 | 32090-00616 | varžtas su kaiščiu | M10 x 40 - SD - labai atsparus karščiui | 4,00 |  |  |
| M4 | 33010-00036 | uždegimo žvakės sandarinimo žiedas | M18 | 6,00 |  |  |
| M4 | 36050-00026 | jungiamasis elementas | ACT 6 NN | 1,00 |  |  |
| M4 | 36050-00047 | prispaudimo įvorė | jungčiai ACT 6, Ø 75 | 1,00 |  |  |
| M4 | 37010-00007 | tarpiklis | vožtuvo dangčio tarpinei | 6,00 |  |  |
| M4 | 37060-00173 | uždegimo ritė | MIC3/4 - 2G | 6,00 |  |  |
| M4 | 51050-00013 | dujų filtro įdėklas | DN65 | 1,00 |  |  |
| M4 | 51050-00015 | o-žiedas | DN65 | 1,00 |  |  |
| M4 | 61012-01986 | išmetimo turbokompresorius |  | 1,00 |  |  |
| M4 | 61012-02042 | paprastoji poveržlė | 10,5 | 4,00 |  |  |
| M4 | 61012-02044 | distancinė įvorė | turbinos | 4,00 |  |  |
| M4 | 61012-02631 | šešiakampis varžtas su galvute | ISO 4762 - M12 x 100 - 10,9 | 12,00 |  |  |
| M4 | 61012-03604 | O-žiedas | 32-2.5 V | 6,00 |  |  |
| M4 | 61014-00295 | kaištis varžtas | DIN 939 - M10x25 - X5NiCrTi26-15 F | 4,00 |  |  |
| M4 | 61014-00301 | šešiakampė veržlė | M10 x 1,5 | 4,00 |  |  |
| M4 | 61014-01103 | išsiplėtimo įvorė | turbokompresoriaus jungė EHE | 4,00 |  |  |
| M4 | 61014-05014 | oro filtras | Modulinis | 1,00 |  |  |
| M4 | 61014-05598 | starteris | 24V HEF109-M 24V (R) | 1,00 |  |  |
| M4 | 65010-10605 | O-žiedas | ISO 3601-1 - 56,74 x 3,53 - FPM 70 | 1,00 |  |  |
| M4 | 65010-10625 | guminė įvorė | 90° | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |  |
| Bendra pasiūlymo suma vienai kogeneracinei jėgainei Eur be PVM : |  |  |  |  | 6+7 |  |

2 lentelė. Kogeneracinių jėgainių AGENITOR 406 BG/ct80 (2 vnt.) techninės priežiūros ir remonto bendra pasiūlymo kaina:

| Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Techninės priežiūros ir remonto paslaugos | 2 vnt. | <...Įrašyti iš 1 lentelės bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM ...> | 4=2*3 |

Bendra pasiūlymo kaina  be PVM -                                            Eur (skaičiais ir žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro -  Eur  (skaičiais ir žodžiais).

Galutinė pasiūlymo kaina  su PVM -                                          Eur (skaičiais ir žodžiais).

Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekės yra neapmokestinamos  PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, grafoje „PVM“ rašoma – 0, o grafoje „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ įrašoma ta pati suma kaip ir grafoje „Pasiūlymo kaina EUR be PVM“. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas arba prekėms nėra taikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekėjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindimą___________________(įrašyti)

- PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Prašome nurodyti, ar Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali bei pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne / Neteikiama) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jungtinės veiklos sutartis (jei Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) |  |  |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
|  | (nurodomi kiti dokumentai) |  |  |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.

Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.

Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.