AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-04-25 Nr. 2025-SD-218 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS-PRIENAI-MARIJAMPOLĖ 25,312 KM VIADUKO REKONSTRAVIMAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Vilnius-Prienai-Marijampolė 25,312 km viaduko rekonstravimas‘‘(pirkimo ID: 983043) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. DKŽ 4 skyrius. Perdangos įrengimas. Prašome patikslinti pozicijose 4.25 ir 4.26 nurodytus dengimo kiekius, nes pagal pateiktus brėžinius jie yra klaidingi.

Atsakymas. Pateikti kiekiai yra teisingi, todėl excel formato darbų kiekių žiniaraščio korekcijos šiuo klausimu nebus daromos.

2 klausimas. Nėra atskirai nurodytas sandarinimo medžiagos tarp turėklinių blokų kiekis. Prašome papildyti DKŽ.

Atsakymas. Turėklinių blokų įrengimas excel formato darbų kiekių žiniaraštyje pateikiamas vienetais (11 vnt.), kaip komplektas, todėl visi susiję darbai/medžiagos nėra atskirai išskiriamos. Techninio darbo projekto SK dalies SDKŽ 23 eilutėje yra išskirtas sandarinimo medžiagos kiekis.

3 klausimas. Projekte nenurodyti vandens nuvedimo nuo hidroizoliacijos šulinėliai, nors drenažinė juosta yra. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Žiūrėti BR-21. Drenažinės juostos suvedamos į paviršinio vandens dvigubo pajungimo trapą.

4 klausimas. „Brėžinio P23-037-A16-RTDP-SK.B-09 lentelėje „Suvestinis rostverkų medžiagų žiniaraštis“ pateikti monolitinių rostverkų R1 ir R2 betono bei armatūros kiekiai nesutampa su SK dalies suvestinio darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščio 11 eilutėje nurodytais duomenimis.“ Prašome patikslinti.

Atsakymas. Techninio darbo projekto SK dalies SDKŽ 11 eilutė tikslinama:

Taip pat šiuo klausimu patikslinome excel formato darbų kiekių žiniaraštį.

PRIDEDAMA. Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 16 priedas, 1 excel formato failas.

L. e. Projektų valdymo

grupės vadovo pareigas                                                                                   Darius Dapkus