Pirkimo sąlygų

1.2. Priedas „Remonto darbų kiekių aprašas“

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS ROBOTIKOS – STEAM IR SENSORINĖS ZONOS REMONTO

DARBŲ KIEKIŲ APRAŠAS

|  | ŠIAULIŲ "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA SENSORINĖS ZONOS REMONTO DARBŲ APRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai |
|  | VIDAUS APDAILA |  |  |
| 1 | Sienų pertvaros demontavimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Durų angos užmūrijimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Sienų tinkavimas dekoratyviniu tinku | 100m2 | 0,02 |
| 3 | Sienų tinkavimas | 100m2 | 0,02 |
| 4 | Sienų nutinkuotų glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 5 | Sienų nutinkuotų sekantis glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 6 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1,48 |
| 7 | Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 57 |
| 8 | Faneruotos durys | m2 | 6 |
| 9 | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, pernešant betoną 60m atstumu | m3 | 0,8 |
| 10 | PVC kelių spalvų linolioaumo danga, išlyg . pagr., gruntuojant, klijuoj. bei siulydant siūles | 100m2 | 0,57 |
|  | El. INSTALIACIJA |  |  |
| 1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100vnt | 0,16 |
| 2 | Sieninės paskirtstymo dėžutės montavimas | vnt | 16 |
| 3 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų | m | 120 |
| 4 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 1,2 |
| 5 | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,16 |
| 6 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų montavimas pakabinamuose lubose | vnt | 13 |

|  | ŠIAULIŲ "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA SENSORINĖS ZONOS REMONTO DARBŲ APRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai |
|  | VIDAUS APDAILA |  |  |
| 1 | Sienų pertvaros demontavimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Durų angos užmūrijimas | 100m2 | 0,02 |
| 2 | Sienų tinkavimas dekoratyviniu tinku | 100m2 | 0,02 |
| 3 | Sienų tinkavimas | 100m2 | 0,02 |
| 4 | Sienų nutinkuotų glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 5 | Sienu nutinkuotų sekantis glaistymas | 100m2 | 1,48 |
| 6 | Paruoštų dažymui sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1,48 |
| 7 | Amstrong akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 57 |
| 8 | Faneruotos durys | m2 | 6 |
| 9 | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, pernešant betoną 60m atstumu | m3 | 0,8 |
| 10 | PVC kelių spalvų linolioaumo danga, išlyg . pagr., gruntuojant, klijuoj. bei siulydant siūles | 100m2 | 0,57 |
|  | El. INSTALIACIJA |  |  |
| 1 | Kištukinių lizdų blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. | 100vnt | 0,16 |
| 2 | Sieninės paskirtstymo dėžutės montavimas | vnt | 16 |
| 3 | Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų | m | 120 |
| 4 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 1,2 |
| 5 | Rozečių montavimas kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,16 |
| 6 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų montavimas pakabinamuose lubose | vnt | 13 |