## W_1_5
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 5
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
| Elektrotechnika |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai
1 | Galios automatinių jungiklių, kirtiklių ir kt. prietaisų montavimas spintose (dėžėse) | N21P-0405-1 | vnt. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | 4 |  |  | {D7221E47-D2D0-462A-8DD2-F46E09DC90BC}
2 | LED ar lygiaverčių šviestuvų 3470 lm (+/1) montavimas pakabinamų lubų angose | N21P-0706-1 | vnt. |  |  |  | 10 |  |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {5CD27E99-7E16-4E2C-828D-9C71E031CD2D}
3 | Įleidžiamų LED ar lygiaverčių šviestuvų 1685 lm (+/1) IP44 ar lygiaverčio montavimas | N21P-0706-1 | vnt. |  |  |  | 6 |  |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {EFD600A2-2093-40BB-A25A-EE9D40CA5171}
4 | Avarinio LED ar lygiaverčio šviestuvo montavimas | N21-219 | 100 vnt. |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | #REF! | 4 |  |  | {2053DC16-9E53-4700-9C2A-A46C532CA6CB}
5 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | N21P-0314-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {68E70E84-5D4E-46C1-93FA-8000B497DB5F}
6 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | N21P-0317-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {AAA41054-E1B9-4CA0-A51F-8B0E0795F88A}
7 | Vieno klavišo jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 100 vnt. |  |  |  | 0.02 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {A03E3E02-7E00-44EF-9279-80CF7297B2F5}
8 | Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 100 vnt. |  |  |  | 0.01 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {7B4A4EF0-9BCD-4F16-AAD0-2F3A54BDFCE8}
9 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų | N21P-0322-2 | 100 vnt. |  |  |  | 0.08 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {C14E2AEC-1E09-427A-93E6-1E1721C15887}
10 | Judesio sensoriaus IP44 ar lygiaverčio montavimas | N21P-0702-1 | vnt. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {EE81CA8F-4C44-428A-A0BA-C83603141EB2}
11 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | N21P-0315-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {6F213561-7C27-4969-BF29-F6ED11443C1C}
12 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | N21P-0314-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.12 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {1767F8B7-9CE9-4851-8596-970075CDD4F3}
13 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | N21P-0317-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.12 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {E8D16487-BA30-4861-A0B8-607233F6D7DB}
14 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 20 mm (+/1 mm) | N21P-0306-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | #REF! | 7 |  |  | {91B8C61F-3B82-4291-91CF-5B6B63F889FD}
15 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo laidų apsauginius vamzdžius sienų paviršiuose | N21P-0316-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {AEB7E943-6622-4B2D-BF6E-86DE0E28C09A}
16 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | N21P-0328-1 | 100 m |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | #REF! | 4 |  |  | {10190457-6ABF-4948-A8E6-82916F289A5C}
17 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | N21P-0328-1 | 100 m |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  | #REF! | 4 |  |  | {FD31BFE9-F539-46C1-8422-60FFC0446658}
18 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | N21P-0327-3 | 100 m |  |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {1247F9D8-6365-4DEC-AA59-994E81860DE7}
19 | Kabelių varžos matavimas, kai kontūro diagonalė iki 500 m (matavimas) | D1-378 | vnt. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  | {D0FB9E28-D639-4DFC-8123-4B0E3F6A5B8B}
| Iš viso be PVM | [6 empty] | 0
| PVM 21 % | [6 empty] | 0
| Iš viso su PVM | [6 empty] | 0