## W_1_6
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 6
| Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas | [6 empty] | 0
| Gaisrinė signalizacija |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai
1 | Dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | N50-330 | kompl. |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | #REF! | 3 |  |  | {0F66007A-1168-4E51-93A3-F361E0F44B73}
2 | Dūmų jutiklis (siųstuvas - imtuvas) | N50-330p | kompl. |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  | {92AF1770-E0F1-4FB7-891E-77D861BECD9C}
3 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | N21P-0305-1 | 100 m |  |  |  | 0.35 | 0 |  |  |  | #REF! | 7 |  |  | {244EB04C-672A-4B5C-AB09-992DEA57278D}
4 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | N50-369 | 100 m |  |  |  | 0.35 | 0 |  |  |  | #REF! | 2 |  |  | {375EE94F-29F2-46FE-8C62-59EBD8CAB7BA}
5 | Kabelis 2x1,0 mm2 (+/0,1 mm), ugniai atsparus, E60 ar lygiavertis | C1-3600-35 | m |  |  |  | 35 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  | {33BD3732-C7D5-4E4E-B623-F897B46FB932}
6 | El. kabelių matavimai ir bandymai | D1-378 | vnt. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  | {2635CD97-976F-452D-9D51-B7CB55BEC011}
7 | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | N50-380 | vnt. |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | #REF! | 1 |  |  | {F1B9EEA9-133B-4EA7-85B6-F8633BA73010}
| Iš viso be PVM |  |  |  | theend |  |  | 0 |  |  |  |  | 8
| PVM 21 % | [6 empty] | 0
| Iš viso su PVM | [6 empty] | 0