ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga.  Vilniaus g. 49,  17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,

faks. (8 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Rangovams

DĖL PIRKIMO DARBŲ KIEKIŲ IR SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Šalčininkų rajono Kalesninkų seniūnijos pastato, esančio Parko g. 20, LT-17185,  Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav., paprastojo remonto statybos darbų pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto / trinkelių aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei aikštelių atkūrimą;

- Visus architektūrinius ir spalvinius sprendinius Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

- Tiekėjas demontavęs senus langus, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ir kt., Užsakovui pareikalavus turi juos savo transportu išvežti į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 50km atstumu nuo statybos aikštelės), įskaitant pakrovimo ir iškrovimo darbus;

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti);

- Tiekėjas turės darbų vykdymą suderinti su užsakovu, kadangi turės būti užtikrintas darbuotojų ir įstaigos lankytojų laisvas ir saugus patekimas į pastatą bei saugus jų darbas.

- Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/ Techninio projekto / kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas,  grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Darjuš Parvickij, tel. 8 (380) 20 217, el. p.: darjus.parvickij@salcininkai.lt