## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ir tirpalai Kraujo centre ir Gydomųjų aferezių sk. atliekamoms procedūroms (9821)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge*
1 | Vienkartiniai kraujo komponentų apšvitinimo indikatoriai | Vienkartiniai kraujo komponentų apšvitinimo indikatoriai, patvirtinantys apšvitinimo faktą rentgeno arba gama spinduliais. Indikatoriai tinkami naudoti su dviem jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais – rentgeno ir gama spinduliais. Indikatorius klijuojamas ant kraujo komponento maišelio prieš kraujo komponento apšvitinimą. Savaime dėl apšvitos atsiradęs, plika akimi matomas, vienareikšmiai vertinamas ženklas. Aiškus indikatoriaus rezultatų interpretavimas nereikalaujantis papildomų spalvų intensyvumo lyginimo skalių naudojimo po apšvitinimo. Tinka asmenims, neskiriantiems spalvų. Indikatoriai tinkami laikyti kambario temperatūroje 20°C±2 ribose. Tinkamas temperatūros laikymo ir transportavimo sąlygas patvirtinantis indikatorius kiekvienos kraujo komponentų apšvitinimo indikatorių dėžutės viduje. Indikatorių galiojimo laikas pristatymo metu: ne trumpiau kaip 30 mėn. Indikatoriaus tvirtinimo prie kraujo komponento maišelio būdas: lipnus paviršius. Kokybės sertifikatai t.b. išduodami kiekvienai pateikiamai prekių serijai. Indikatorių gamintojas turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO-9001 arba pagal lygiavertį standartą, patvirtinantį, kad siūlomų pirkti prekių gamintojo įmonėje įgyvendinta kokybės vadybos sistema. Indikatorių etikečių ženklinimas turi atitikti ISBT 128 standartą. | 45000 | Vnt.
2 | Antikoaguliacinis tirpalas Nr.1 | ACD-A aferezių antikoaguliacinis tirpalas. Maišelis su „spike“ tipo ir adatos tipo jungtymis, bei pakabinimo anga. Tūris 750-800ml. | 4000 | Litras
3 | Antikoaguliacinis tirpalas Nr.2 | Aferezių antikoaguliacinis tirpalas – ACD -A ("Anticoagulant Citrate Dextrose Solution"). Skirtas tik automatizuotai aferezių įrangai, kraujo komponentų surinkimui. Tara: nepirogeninė, sterili; tūris 750-1000ml, supakauota individualiai. Sudėtis atitinka Ph. Eur. reikalavimus (100 mL tirpalo: (%w/v) Citric Acid, Monohydrate 0.8 g; Dextrose Monohydrate 2.45 g; Sodium Citrate Dihydrate 2.2 g; vanduo injekcijoms). Jungtys: maišelis turi būti su "Correct Conect Luer" tipo jungtimi ( "Correct Conect Luer" yra invertuota luer tipo jungtis, apsauganti nuo potencialaus netyčinio AC tirpalo prijungimo ir sumaišymo su kitais tirpalais aferezės metu ) bei pakabinimo anga. | 20000 | Litras
4 | Švirkštas, pritaikytas pediatriniams eritrocitų, trombocitų ir plazmos vienetams ruošti | Vienkartinis, sterilus, tūris 50-100ml. Be Bis(2-ethylhexyl) ftalato(DEHP). Filtro poros ne didesnės kaip 150 mikronų. Turi užtikrinti ir išsaugoti pirminio komponento, iš kurio ruošiamas pediatrinis vienetas, sterilumas. Pirminis komponentas su sistema sujungiamas, naudojant sterilaus sujungimo vamzdelių sistemą (pvz. pateiktas pav. 1) | 600 | Vnt.
5 | Daviklis SomaSensor tipo | Daviklis ( elektrodas ) SomaSensor tipo arba lygiavertis, tinkantys naudoti su "Somanetics" smegenų oksigenacijos monitoriais, skirtas suaugusiems, vienkartinis. | 2540 | Vnt.
6 | Vokas šviežiai šaldytos plazmos maišelio atšildymui | Tinkamas „DH8“ šviežiai šaldytos plazmos atšildymo įrenginiui. Pritaikytas 1000 ml tūrio maišams. | 40000 | Vnt.