1 priedas

Vandens apskaitos prietaisų techniniai parametrai ir orientaciniai kiekiai

Įvadinių daugiasraučių sausos eigos šalto vandens apskaitos prietaisų techniniai parametrai ir orientaciniai kiekiai

1 lentelė

| Skaitiklių skersmuo, mm | Skaitiklių ilgis, mm | Q3, m3/val. | Santykis, Q3/Q1 montuojant horizontaliai | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 24 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | 2,5 | ≥100 | Vnt. | 6000 |
| 20 | 190 | 4,0 | ≥100 | Vnt. | 1800 |
| 25 | 260 | 6,3 | ≥100 | Vnt. | 200 |
| 32 | 260 | 10,0 | ≥100 | Vnt. | 150 |
| 40 | 300 | 16,0 | ≥100 | Vnt. | 150 |

Įvadinių daugiasraučių sausos eigos karšto vandens apskaitos prietaisų techniniai parametrai ir orientaciniai kiekiai

2 lentelė

| Skaitiklių skersmuo, mm | Skaitiklių ilgis, mm | Q3, m3/val. | Santykis, Q3/Q1 montuojant horizontaliai | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 24 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | 2,5 | ≥100 | Vnt. | 50 |
| 20 | 190 | 4,0 | ≥100 | Vnt. | 100 |
| 25 | 260 | 6,3 | ≥100 | Vnt. | 100 |
| 32 | 260 | 10,0 | ≥100 | Vnt. | 100 |
| 40 | 300 | 16,0 | ≥100 | Vnt. | 10 |

Kombinuotų šalto vandens apskaitos prietaisų techniniai parametrai ir orientaciniai kiekiai

3 lentelė

| Skaitiklių skersmuo, mm | Skaitiklių ilgis, mm | Q3, m3/val. | Santykis, Q3/Q1 montuojant horizontaliai | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai 24 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50x20 | 270 | 25,00 | ≥600 | Vnt. | 80 |
| 80x20 | 300 | 63,00 | ≥1250 | Vnt. | 30 |
| 100x20 | 350 | 100,00 | ≥2000 | Vnt. | 30 |
| 150x40 | 500 | 250,00 | ≥1250 | Vnt. | 30 |