Pasiūlymo formos priedas Nr.1

Siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams

  - Siūlomas objektas – 2 (du) keltuvai Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai, skirti asmenims su negalia, ir jų montavimo darbai: keltuvai pastato viduje (toliau – prekės).

  - Siūlomas objektas apima prekių pristatymą, montavimą, reikalingų dokumentų parengimą ir visus kitus darbus bei paslaugas, reikalingas tam, kad prekės būtų pripažintos tinkamomis naudoti.

  - Garantinis terminas prekėms ir montavimo darbams pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių specifikacija:

| Keltuvai pastato viduje su montavimo darbais. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Reikalavimai | Techniniai reikalavimai | Faktiniai ir deklaruojami siūlomų keltuvų duomenys [tiekėjas privalo įrašyti faktinius ir deklaruojamus duomenis šiame stulpelyje (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| 1. | Keltuvo tipas | Nuožulnus neįgaliųjų keltuvas (pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu) |  |
| 2. | Keltuvų kiekis | 2 (du) vienetai |  |
| 3. | Naudojimo galimybės | Pritaikyti naudoti vidaus sąlygomis |  |
| 4. | Keliamoji galia | Ne mažiau 225 kg |  |
| 5. | Platformos pagrindo matmenys | Ne mažiau 750x850 mm (pagal esamą situaciją platformos dydis bus koreguojamas) |  |
| 6. | Transportavimo ilgis | Iki 20 m (tisklinama vietoje¦) |  |
| 7. | Sustojimų skaičius | Ne mažiau 3 (sustojimo aikštelėse) |  |
| 8. | Parkavimas pirmame aukšte su posūkiu 180° | Būtina |  |
| 9. | Parkavimas viršutiniame aukšte su posūkiu 90° | Būtina |  |
| 10. | Posūkis 180° | Ne mažiau 3 vnt. |  |
| 11. | Platformos atlenkimas | Automatinis. Nenaudojama platforma turi būti užlenkiama |  |
| 12. | Tvirtinimas | Bėgių tvirtinimas ant atramų į laiptus |  |
| 13. | Maitinimas | Ne mažiau 230 V/vienfazis |  |
| 14. | Galingumas | Ne mažiau kaip 0,5 kW |  |
| 15. | Greitis | Ne mažiau kaip 0,1 m/s |  |
| 16. | Apsauga nuo sugniuždymo | Būtina |  |
| 17. | Avarinio sustojimo mygtukas | Būtinas avarinio sustojimo mygtukas |  |
| 18. | Platformos iškvietimas | Nuspaudus iškvietimo mygtuką |  |
| 19. | Platformos valdymas | Pastovaus paspaudimo pultas su lanksčiu kalbeliu arba sensoriniai mygtukai |  |
| 20. | Siūloma keliamoji platforma atitinka Europos Sąjungos standartui | Turi atitikti EN 81-40 arba lygiavertį |  |
| 21. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 22. | CE deklaracija | Būtina (pateikiama vėliau su pridavimo dokumentais) |  |