## Sheet1
II (antroji) pirkimo objekto dalis - VU objektai, esantys šiais adresais Vilniuje: Naugarduko g. 24, Šaltinių g. 1 A, Universiteto g. 3, Universiteto g. 5, Universiteto g. 9/1, Čiurlionio g. 21, Vokiečių g. 10, Akademijos g. 4, Mokslininkų g. 12, Geležinio Vilko g. 29 A, Šv. Jonų g. 8, Maironio g. 7
Eil.Nr.	Atliekami darbai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Siūlomas 1 mato vieneto įkainis Eur be PVM.	Suma Eur be PVM (stulpelių D ir E sandauga)
1	2	3	4	5	6
1.	Dalinė aušinimo įrenginio išorinio agregato profilaktika:
	darbo režimų patikrinimas	kompl.	20		0
	freono slėgio matavimas	kompl.	20		0
	vėsinimo kondensatoriaus valymas (sausu būdu)	kompl.	20		0
	vamzdelių termoizoliacijos tikrinimas	kompl.	20		0
	įrangos valymas	kompl.	20		0
2.	Dalinė aušinimo įrenginio vidinio agregato profilaktika:
	oro filtrų išvalymas	kompl.	40		0
	darbo režimų patikrinimas	kompl.	40		0
	drenažinio siurbliuko profilaktika	kompl.	40		0
	vandens kondensato nutekėjimo sistemos patikrinimas	kompl.	40		0
	vamzdelių termoizoliacijos tikrinimas	kompl.	40		0
	įrangos valymas	kompl.	40		0
3.	Pilna aušinimo įrenginio išorinio agregato profilaktika:
	vėsinimo kondensatoriaus plovimas aukšto slėgio įranga	kompl.	20		0
	vamzdelių termoizoliacijos tikrinimas ir pataisymas	kompl.	20		0
	darbo režimų patikrinimas	kompl.	20		0
	freono slėgio matavimas ir freono papildymas	kompl.	20		0
	elektrinės dalies techninė apžiūra (el. kontaktų paveržimas, laidų izoliacijos išorinė apžiūra)	kompl.	20		0
	automatikos veikimo ir programavimo patikrinimas, parametrų reguliavimas ir analizė,	kompl.	20		0
	įrangos valymas	kompl.	20		0
4.	Pilna aušinimo įrenginio vidinio agregato profilaktika

	drenažinio siurbliuko profilaktika	kompl.	40		0
	vamzdelių termoizoliacijos tikrinimas ir pataisymas	kompl.	40		0
	vidinio agregato išardymas ir išvalymas	kompl.	40		0
	oro filtrų išvalymas/keitimas (filtrus pateikia Užsakovas)	kompl.	40		0
	elektrinės dalies techninė apžiūra (el. kontaktų paveržimas, laidų izoliacijos išorinė apžiūra)	kompl.	40		0
	darbo režimų patikrinimas	kompl.	40		0
	vandens kondensato nutekėjimo sistemos patikrinimas ir išvalymas	kompl.	40		0
	oro kondicionieriaus diagnostika	kompl.	40		0
	automatikos veikimo ir programavimo patikrinimas, parametrų reguliavimas ir analizė	kompl.	40		0
	įrangos valymas	kompl.	40		0
5.	Vėsinimo įrenginių remonto Paslaugos
	Elektrinės dalies remontas	žm/val	300		0
	Gedimo diagnozavimas	žm/val	105		0
	Freonas	kg	100		0
	Kompresoriaus pakeitimas (tik darbas)	vnt.	10		0
	Drenažinio siurbliuko keitimas (tik darbas)	vnt.	15		0
	Keturių krypčių vožtuvo pakeitimas(tik darbas)	vnt.	25		0
	Reguliuojamos armatūros, ventilių pakeitimas iki D40(tik darbas)	vnt.	50		0
	Vėsinimo įrenginio išorinio agregato demontavimas ir montavimas buvusioje vietoje (tik darbas)	vnt.	15		0
	Oro kondicionieriaus vidinio agregato demontavimas ir montavimas buvusioje vietoje (tik darbas)	vnt.	15		0
	Vamzdynų izoliacijos keitimas iki D50(tik darbas)	m	250		0
	Sistemos vaakumavimas	kompl.	20		0
	Vėsinimo įrenginio užpildymas šaltnešiu ir slėgio patikrinimas	kompl.	50		0
	Remonto darbai keičiant ar remontuojant defektuotas dalis	žm./h	500		0
	Naujo vidinio kondicionieriaus bloko įrengimas (tik darbas)	kompl.	40		0
	Naujo išorinio bloko įrengimas(be kėlimo įrangos, tik darbas)	kompl.	20		0
	Nenaudojamo išorinio bloko demontavimas ir utilizavimas	kompl.	40		0
	Nenaudojamo vidinio bloko demontavimas ir utilizavimas	kompl.	20		0
	Vėsinimo sistemos sandarumo bandymas	m	1000		0
	Autobokštelio nuoma(iki 15m)	val.	50		0
	Bendra siūloma pirkimo objekto palyginamoji kaina Eur be PVM				0
	PVM				0
	Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM				0