SPS priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai tiekėjams (taikoma 1 ir 2 pirkimo dalims):

| Reikalavimai | Reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. |

- Detalių būklė – naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos naujos detalės.

- Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms turi būti taikomas ne mažiau kaip 6 mėn. garantijos laikotarpis.

- Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė.

1 pirkimo dalis: „DEZINFEKAVIMO ĮRENGINIO BELIMED WD290 DALYS“

| Eil. Nr. | Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras | Prekės kodas | Mato vnt. Kiekis | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chiruginių instrumentų, endoskopinės įrangos dezinfekavimo įrenginio Belimed WD290 (inv. nr. 7000012688, gam. nr. 99061132013, gamybos metai – 2013) dalys: |  |  |  |
| 1.1. | Rėmo adapteris M8 | 110-0524 | 3 vnt. |  |
| 1.2. | LLF adapteris 2 D4-8 pilkas | 110-0585 | 2 vnt. |  |
| 1.3. | LLF adapteris 2 LLM | 110-0584 | 10 vnt. |  |
| 1.4. | Šešių kanalų plovimo kolektorius su LLF jungtimis ir FX pajungimu | 110-0530 | 2 vnt. |  |
| 1.5. | Šešių kanalų plovimo kolektorius su FX pajungimu | 110-0527 | 1 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, programinės įrangos atnaujinimas ir pan.) – ne daugiau kaip 6 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | - | 6 val. |  |

2 pirkimo dalis: „GARINIO STERILIZATORIAUS PRIORCLAVE PS-QCS-EH100 DALYS“

| Eil. Nr. | Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras | Prekės kodas | Mato vnt. Kiekis | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garinio sterilizatoriaus PRIORCLAVE PS-QCS-EH100 (inv. nr. 01351102, gam. nr. 4776, gamybos metai – 2020) dalys: |  |  |  |
| 1.1. | Termo saugiklis 140C, prekės kodas –, kiekis – 2 vnt. | HCO/ACS/150 | 2 vnt. |  |
| 1.2. | Vožtuvas 22 mm, prekės kodas –, kiekis – 1 vnt. | VVC/ACS/022 | 1 vnt. |  |
| 1.3. | Kaitinimo elementas EH modeliams, prekės kodas –, kiekis – 2 vnt. | HTR/ACS/HOR | 2 vnt. |  |
| 2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas, testavimas ir pan.) – ne daugiau kaip 6 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  | 6 val. |  |

3 pirkimo dalis: ATVIRKŠTINIO OSMOSO VANDENS VALYMO SISTEMOS TKA RO-60-DS DALYS“

| Eil. Nr. | Prekės / paslaugos pavadinimas, parametras | Prekės kodas | Mato vnt. Kiekis | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atvirkštinio osmoso vandens valymo sistemos TKA RO-60-DS (inv. nr. 7000008302-01, gam. nr. 41301771, gamybos metai – 2011) dalys: |  |  |  |
| 1.1. | RO filtro membrana | LOW1-4014 | 1 vnt. |  |