2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL VANDENS RŪKO FONTANO PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3.  REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Komplektą sudarantys elementai | Sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nerūdijančio plieno stovai | a) 2,5 - 3 metrų aukščio; b) pagaminti iš nerūdijančio plieno 60 mm skersmens; c) nerūdijančio plieno jungtimis ir antgalio pagrindu |  |  |
|  | Trišakiai | a) pritaikyti aukštam spaudimui iki 160 bar; b) turi greitą fiksavimo jungtis vamzdeliams Dn3/8“) |  |  |
|  | Aukšto slėgio siurblys | su perteklinio slėgio mažinimo vožtuvu, aušto slėgio siurbliui išsijungus |  |  |
|  | Vandens filtrų komplektas | Mechaniniai (2 filtravimo elementų) |  |  |
|  | Plieniniai purkštukai | a) Derantys su sistema ir sukeliantys rūko efektą; b) Darbiniai ant kiekvieno stovo po 7 vnt. (ir 6 atsarginiai) |  |  |
|  | Atbuliniai vožtuvai | pritaikyti aukštam spaudimui, bei kitas galas turėtų būti su greita vamzdelio Dn3/8“ fiksavimo funkcija |  |  |
|  | Nailoninis vamzdelis. | Dn 3/8“, aukšto slėgio iki 160 bar |  |  |
|  | Įjungimo - išjungimo mechanizmas | turi turėti WIFI paleidimo įrenginį |  |  |
|  | Slėgio išleidimo ventilis | aukšto spaudimo, nuleisti slėgį iš stovų (po 1 vnt. ant kiekvieno stovo) |  |  |

4.  PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Vandens rūko fontanas | Kompl. | 3 |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Numatomas prekių pristatymo terminas -

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| 3 | Gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kuriuose tiksliai nurodytas siūlomos prekės modelis ir kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)