## Specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas "Reagentai ir priemonės tiriamųjų PTVP diegimui (11244)"
Bendrieji reikalavimai:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
2 | Tiekėjas turi pateiki siūlomų reagentų ar priemonių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su priemone susijusią svarbią informaciją.
3 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Prekių galiojimo laikas pristatymo metu ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas/ Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Firminis prekių pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge
1 | Reagentai pažangios terapijos vaistinių preparatų sterilumo tyrimų atlikimui
1.1 | Rinkinys greitam bendro bakterijų ir grybelių kiekio nustatymui ląstelių kultūrose, iš ląstelių kultūrų gautuose biologiniuose produktuose bei PTVP (pažangios terapijos vaistiniuose preparatuose). Bakterijų ir grybelių nustatymas pagrįsta realaus laiko polimerazės grandinine reakcija (PGR). Rinkinys turi leisti nustatyti bakterinę ar grybelinę taršą per mažiau nei 5 valandas, rinkinys turi būti validuotas pagal Europos Farmakopėjos 5.1.6 ir 2.6.27 skyrius. Turi būti galimybė tyrimą atlikti naudojant standartinę realaus laiko PGR sistemą. Rinkinyje esančių reagentų turi užtekti ne mažiau nei 10 mėginių ištyrimui. | rinkinys | 5 | 21 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2 | DNR išskyrimo rinkinys. Rinkinys, tinkamas DNR išskyrimui iš ląstelių kultūrų ar pažangios terapijos vaistinių preparatų produktų, leidžiantis aptikti bakterijas, grybus ir mieles. Išskyrimo procedūra turi trukti mažiau nei 2 valandas. Rinkinyje esančių reagentų ir priemonių turi užtekti ne mažiau nei 50 mėginių DNR išskyrimui | rinkinys | 2 | 21 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.3 | Validacijos standartas. Standartai naudojami patvirtinti NAT pagrįstų aptikimo metodų patikimumą ir jautrumą, taikomą ląstelių kultūrų, ląstelių kultūrų terpės komponentų bei iš ląstelių kultūrų gautų biologinių produktų, tokių kaip pažangios terapijos vaistiniai preparatai, užterštumo kontrolei. Pagal Europos Farmakopėjos 2.6.27 skyrių, sterilumo testo jautrumo riba turi būti mažesnė nei 100 CFU. Validacijos standartas - kiekybiškai įvertintas nepavojingas inaktyvuotas mikroorganizmų preparatas. Turi būti galimybė rinktis standartus iš šių mikroorganimzų: Aspergillus brasiliensis, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Micrococcus sp., Clostridium sporogenes, Cutibacterium acnes. Vienoje pakuotėje turi būti <100 CFU ir >90 CFU standarto. | vnt. | 30 | 21 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Viso 1 pirkimo dalies suma be/su PVM, Eur:
2 | Reagentai pažangios terapijos vaistinių preparatų identifikavimo tyrimams
| CD19 CAR T ląstelių identifikavimo reagentas, veikiantis antigeno pagrindu, sudarytas iš žmogaus CD19 ekstraląstelinio domeno (20-291), sujungto su fluorochromu PE. Naudojant šį reagentą turi būti užtikrintas vieno žingsnio tiesioginis ląstelių dažymas. | reakcija | 400 | 21 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo