## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
ENDOSKOPINĖ SISTEMA
Kam: | Ukmergės ligoninė VŠĮ
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmės ir nuoroda į siūlomos prekės gamintojo dokumentaciją*
1.1. | Endoskopinė sistema | 1 | vnt.
1.1.1. | Vaizdo procesorius 1 vnt., a) skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo: gastroskopais, kolonoskopais, bronchoskopais, b) kraujagyslių tinklo ir paviršinių audinių struktūros atvaizdavimas naudojant optinį ir skaitmeninį paryškinimus, c) turi integruotą jutiklinį ekraną ir klaviatūrą d) Vaizdų įrašymas į USB atmintinę; HD endoskopinio vaizdo kokybė – būtina
1.1.2. | Integruotas arba atskiras šviesos šaltinis, tyrimų lempa
1.1.3. | Procesoriaus komplekte yra: Klaviatūra - 1 vnt.; Vandens talpa - 1 vnt.; USB atmintinė ne mažiau 16 GB talpos - 1 vnt.; Endoskopų hermetiškumo matuoklis - 1 vnt.
1.1.4. | Vaizdo gastroskopas 2 vnt.: apžiūros laukas laukas ne mažiau 140°; Lenkimo kampai: aukštyn / žemyn ne mažiau 210° / 90°; Kairėn / dešinėn ne mažiau 90° / 90°; Įvedimo vamzdelio diametras - mažiau arba lygu 9,8 mm; Kanalo diametras - daugiau arba lygu 2.8 mm; Darbinis ilgis - daugiau arba lygu 1000 mm; Papildomas vandens padavimo „jet“ kanalas - būtinas
1.1.5. | Vežimėlis endoskopinei įrangai 1 vnt.: laikiklis monitoriui su artikuliuojama alkūne; endoskopo laikiklis ne mažiau 2 endoskopams; lentynos endoskopinei įrangai ne mažiau 3 lentynos; lentynėlė klaviatūrai ištraukiama
1.1.6. | Medicininis LCD arba lygiavertis monitorius 1 vnt.: ekrano įstrižainė ne mažiau 31”; skiriamoji geba ne mažiau 3840 x 2160 taškų; šviesumas ne mažiau 450cd/m2
1.1.7. | Atsiurbėjas 1 vnt.: siurbimo srautas ne mažiau 40 l/min; vakuumas ne mažiau 90 kPa. Komplekte yra daugkartinės, silikoninės žarnelės – 1 kompl.; polisulfoniniai autoklavuojami indai 2 litrų talpos - 2 vnt.; mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt.
1.1.8. | Endoskopinio vaizdo ir to pačio paryškinto vaizdo rodymas monitoriuje – vaizdai vienas šalia kito rodomi realiame laike, vienodu masteliu arba vaizdai keičiami kameros mygtuko pagalba
1.1.9. | Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn.
1.1.10. | Įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas būtinas
1.1.11. | Prietaiso valdymo kalba -lietuvių arba anglų kalba
1.1.12. | Būtinas prekės žymėjimas CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją))
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Maksimalus pirkimo biudžetas - 95 590 Eur su PVM
*Kartu su pasiūlymu pateikiama techninėje specifikacijoje nurodytų parametrų teisingumą įrodantys gamintojo dokumentai (katalogą, bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (katalogo, bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
PASTABA. Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15666 2025-01-28 15:41:39