2

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 21 
 „16 pd. Techninė specifikacija. Antžeminės platforminės svarstyklės“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

16 pirkimo objekto dalis. Antžeminės platforminės svarstyklės, 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūlomos prekės parametrai  (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)

	1. 
	Žemo profilio svarstyklės turi nedidelę rampą, kad būtų lengviau užvažiuoti.
	Būtina
	 

	2. 
	Svėrimo riba
	Iki 600 kg
	

	3. 
	Visi apkrovos elementų kabeliai yra apsaugoti rėmo viduje.
	Būtina
	 

	4. 
	Maitinimas: 
	Baterijos arba akumuliatoriai arba iš tinklo.
	 

	5. 
	Tikslumo klasės III
	Būtina
	 

	6. 
	Tinka sverti pacientus transportavimo vežimėliuose ir lovose, prie platformos galima privažiuoti iš abiejų pusių 
	Būtina
	 

	7. 
	Svarstyklės turi funkcijas


	TARE, ZERO
	 

	8. 
	Lygio indikatorius, skirtas tinkamam svarstyklių pastatymui


	Būtina
	 

	9. 
	Reguliuojamos kojelės


	Būtina
	 

	10. 
	Gradacija


	Ne blogiau 200 g 


	 

	11. 
	Gamyklinė patikra


	Būtina
	

	12. 
	Sertifikatai 
	Tinkamumą naudoti gydymo įstaigose įrodantis sertifikatas.
	

	13. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	14. 
	Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	15. 
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėn.
	


PAGE  

