Pirkimo sąlygų priedas Nr. 24

„19 pd. Techninė specifikacija. Multifunkcinis vežimėlis su didesniu dėžučių skaičiumi“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

19 pirkimo objekto dalis. Multifunkcinis vežimėlis su didesniu dėžučių skaičiumi, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. |  |
|  | Vežimėlio konstrukcinės detalės | Vežimėlio konstrukcinės detalės pagamintos iš milteliniu būdu dengto plieno, aliuminio, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Rankena stūmimui | Integruota rankena stalelio stūmimui. |  |
|  | Stalviršis | Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su apsauginiu borteliu. |  |
|  | Stalčiai | Vežimėlyje įrengti ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu. Vežimėlio visi stalčiai su išimamais stalčių skirtukais. Su savaimine užsidarymo sistema. |  |
|  | Priedai | Kartu su multifunkciniu vežimėliu turi būti komplektuojami tokie priedai: - Atlenkiama arba ištraukiama šoninė lentyna; - PVC arba ABS šiukšliadėžė, tvirtinama vežimėlio šone; - Dėžučių laikiklis, tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio, talpinantis tris eiles po 4-6 dėžutes; - 2vnt. pirštinių dėžučių laikikliai. |  |
|  | Išoriniai matmenys | Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): ne didesni kaip (90 x 60 x 105) cm |  |
|  | Ratukai | Vežimėlis su ne mažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais |  |
|  | Paviršiai | Visi vežimėlio paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių) Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |