| Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai) | Orientacinis kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3312400-5 | Molibdeno /technecio (99Mo/ 99mTc) generatorius 30 GBq (kalibracijos laikas pirmadieniui) | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 106 |
|  |  |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  |
|  |  |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |
|  |  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  |
|  |  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo pirmadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  |
|  |  |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |  |
| 2. | 3312400-5 | Molibdeno /technecio (99Mo/ 99mTc) generatorius 30 GBq (kalibracijos laikas trečiadieniui) | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 106 |
|  |  |  | Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |  |
|  |  |  | Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |  |
|  |  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |  |
|  |  |  | 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo trečiadieniui, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |  |
|  |  |  | Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |  |