- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimu AB „Via Lietuva“ siekia įsigyti šias paslaugas (toliau – Paslaugos):

    - Sugedusių įšalo jutiklių pakeitimo naujais paslauga, Techninės specifikacijos (toliau – TS) 3 skyriaus lentelėse ir pasiūlymo formose tai yra vadinama naujo įrenginio įkainiu.

    - Naujų įšalo jutiklių sumontavimas, pajungimas ir pilnas įdiegimas į KOS stotelę, įskaitant suderinimą su AB „Via Lietuva“ EIS sistema (toliau – Įdiegimas), TS 3 skyriaus lentelėse ir pasiūlymo formose vadinamas Įdiegimo įkainiu.

  - Paslaugos ir prekės bus įsigyjamos pagal AB „Via Lietuva“ poreikį, fiksuoto įkainio kainodaros būdu pagal Teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.

  - Pirkimo dalyvių pasiūlymai bus vertinami pagal TS 3.1 poskyrio, 1 ir 2 lentelėse nurodytus preliminarius kiekius.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo ir prekių tiekimo poreikis bus išreiškiamas užsakymais Teikėjui, kurie bus

registruojami AB „Via Lietuva“ Pagalbos tarnyboje.

  - Visi TS nustatyti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, turi būti laikoma, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūlomos prekės turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnės). Jeigu tam tikro lygio prekių neįmanoma pateikti, turi būti siūlomos aukštesnio lygio prekės.

  - Teikėjui bus apmokama priklausomai pagal TS 3. 1 2 lentelėse nurodytus įkainius, priklausomai nuo to, kurioje Lietuvos Respublikos apskrityje reikės suteikti Paslaugas.

  - Teikėjas turi pristatyti tokio pat modelio ar naujesnio modelio įrenginį arba jam lygiavertį nei kad yra sugedęs. Keičiant įrenginį kitu – lygiaverčiu, Teikėjas privalo užtikrinti įrenginio suderinimą su esama įranga, tokių pačių KOS parametrų surinkimą tokiu pačiu ar geresniu tikslumu, taip pat suderinamumą su esamais KOS stotelės įrenginiais, ir įdiegti įrenginį savo lėšomis, taip, kad naujas įrenginys veiktų ne prasčiau negu pakeistas įrenginys. Įrenginys su esama KOS stotelės įranga turi būti suderinamas ir veikti tinkamai nenaudojant papildomų signalų keitiklių, mikrokompiuterių ar panašios papildomos įrangos. Lygiavertiškumo įrodymas yra Teikėjo pareiga.

  - Įvykus Teikėjo perduoto ar sumontuoto įšalo jutiklio gedimui per garantinį laikotarpį, Teikėjas privalo savo sąskaita bei pagal sutarties 6.2 punkte nustatytus terminus pašalinti gedimą, o esant būtinybei sumontuoti naują įšalo jutiklį, ir jį pilnai įdiegti į KOS stotelę.

  - Teikėjas per sutartyje nurodytą laikotarpį nuo įšalo jutiklio įdiegimo (jeigu tai atliko pats Teikėjas) privalės savo sąskaita šalinti trūkumus susijusius su netiksliu gamintojo numatytu įšalo jutiklio parametrų fiksavimu. Trūkumu bus laikoma, jeigu fiksuojamos parametrų reikšmės neatitiks gamintojo nustatytų paklaidos ribų ar bus stebimas akivaizdus fiksuojamų parametrų neatitikimas tuo metu esančioms oro sąlygoms.

  - AB „Via Lietuva“, vadovaudamasi 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), reikalauja, kad tiekiamų įšalo jutiklių gamintojas nebūtų iš Nutarimu patvirtinto „Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais“, sąrašo (toliau – Sąrašas). Sutarties vykdymo metu, Teikėjas prieš įšalo jutiklių montavimo darbus privalo Perkančiajai organizacijai pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje yra nurodomi jo tiekiamos įrangos gamintojai bei yra deklaruojama, kad jie nėra iš Sąrašo. Kilus įtarimams dėl laisvos formos deklaracijoje pateiktos informacijos, Perkančiosios organizacijos nurodymu, per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis nei 14 kalendorinių dienų), Teikėjas įsipareigoja pateikti tiekiamų įšalo jutiklių gamintojo juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija arba atitinkamus Europos Sąjungos valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus.

- PERKAMŲ ĮRENGINIŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS

  - KOS stotelių įšalo jutiklių pakeitimo paslaugos

KOS stotelės įšalo jutikliai                                                                                           Lentelė 1

| Eil. Nr. | Įrenginys | Vnt. | Preliminarus kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Naujas įrenginys | Įdiegimas |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. | Įšalo jutiklis | vnt. | 26 | 26 |

Paslaugos                                                                                                                        Lentelė 2

| Eil. Nr. | Įrenginys | Vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Vilniaus ar Utenos apskritį | vnt. | 9 |
| 2. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Kauno, Alytaus ar Marijampolės apskritį | vnt. | 9 |
| 3. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Šiaulių ar Panevėžio apskritį | vnt. | 3 |
| 4. | Užsakymo įvykdymas, kai reikia vykti į Klaipėdos, Telšių ar Tauragės apskritį | vnt. | 5 |

- REIKALAVIMAI NAUJIEMS ĮRENGINIAMS

Reikalavimai įšalo jutikliams                                                                                           Lentelė 3

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Pritaikomumas | Jutikliai turi būti pritaikyti matuoti kelio konstrukcijos temperatūrą įvairiuose gyliuose |
|  | Kelio dangos konstrukcijos gyliai, kuriuose matuojama temperatūra | 7 cm, 20 cm, 50 cm, 80 cm, 110 cm, 140 cm, 170 cm, 200 cm |
|  | Prijungimas prie esamų Vaisalos KOS stotelių valdiklių | Tiesioginis |
|  | Temperatūros matavimo paklaida | Ne didesnė kaip ±1˚C |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Atsparus drėgmei, naftos produktams, automobilių užvažiavimui |
|  | Montavimas ir pajungimas | Komplekte turi būti numatyti visi tvirtinimo priedai ir pajungimo kabeliai. |
|  | Darbinė temperatūra | nuo -20°C iki +50°C |

erkamų įrenginių ir paslaugų sąrašas

- REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI SUTARTIES VYKDYMU

  - Teikėjas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, teikdamas paslaugas, turi vadovautis TS nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

    - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

    - Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena TS nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Teikėjo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

  - Jeigu viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Teikėjui bus būtina tvarkyti asmens duomenis, Teikėjas ir Perkančioji organizacija turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

  - Teikėjas galės vykdyti Sutartį tik Teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (konkurso Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Teikėjo, subteikėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo Sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subtiekėjus, keičiant specialistus Sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl suteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

  - Paslaugų (darbų) vykdymui Teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta TS 5.8 punkte.

  - Teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

    - neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties galiojimui;

    - užtikrinti, kad Teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo Sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo Sutarties vykdymui;

    - apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

  - Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Teikėjui, yra taikomi ir jo subrangovams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

  - Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

    - Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Teikėjas nurodo IP adresą (-us) iš kurių bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

    - Kiekvienam Teikėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Teikėjo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

    - Teikėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti Sutartį specialistu, Teikėjas Sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

    - Teikėjo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Teikėjo paskirtam specialistui.

REIKIMAI SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU BEI SUTARTIES VYKDMU

- PRIEDAI

  - Atitikties lentelė

Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams

(interaktyvi nuoroda: https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)