## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
1 pirkimo dalis. Sterilus vanduo su drėkintuvo adapteriu.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | PVM suma, Eur | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | Sterilus vanduo su drėkintuvo adapteriu. | Sterilus vanduo su drėkintuvo adapteriu, 340-400 ml. Iš anksto užpildyti burbuliniai drėkintuvai yra vienkartiniai medicinos prietaisai, kurie tiekia sterilų vandenį inhaliacinei terapijai, sudaryti iš dviejų dalių: drėkintuvo rezervuaro, kuriame yra sterilaus vandens, ir adapterio. Adapteris jungiamas tiesiogiai prie deguonies srauto matuoklio ir veikia nuo 0,5 iki 10 litrų per minutę (LPM). Adapteriuose yra garsinis aliarmas (slėgio mažinimo vožtuvas), kuris įspėja vartotoją apie srauto apribojimą arba užsikimšimą. Sterilaus vandens savybės: distiliuotas, dejonizuotas, dechloruotas, filtruotas ne mažiau du kartus, nepirogeninis, USP klasės standartas. Vandens sterilizavimo būdas: aseptinis apdorojimas (A). Adapteriai leidžia tiesiogiai prijungti prie srauto matuoklio. | vnt. | 18232 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 33140000-3