## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Reagentai ir vienkartinės priemonės molekuliniams vėžio genetikos tyrimams (10608)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas sutartyje turi nurodyti mato vieneto ir siūlomos pakuotės įkainį.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėnesiai skaičiuojant nuo prekių pristatymo dienos.
9 | Panaudos būdu teikiamos įrangos sutarties vykdymo sąlygos nurodytos panaudos sutarties projekte.

## Specifikacijos
Pirkimo dalies numeris | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM (Eur) | Pakuotės įkainis be PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 | RINKINIŲ KOMPLEKTAS AUTOMATIZUOTAM DNR SKYRIMUI MAGNETINĖMIS DALELĖMIS IŠ FFPE PREPARATŲ, KONCENTRACIJOS MATAVIMUI IR METILINTOS DNR KONVERSIJAI UŽDARO TIPO APARATUI MAXWELL RSC arba lygiaverčiam suteikiamam panaudos būdu (reikalavimai nurodyti TS priede).
1.1 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui iš FFPE mėginių magnetinių dalelių metodu | Rinkinys (48 testai) | 100
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 5 val.
Galimybė neautomatizuotą mėginio paruošimo etapą kontroliuojamomis sąlygomis prailginti iki inkubacijos per naktį (14-18 val.)
Maksimalus audinio mėginio tūris, iš kurio skiriama DNR ne mažesnis kaip 2 mm3
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Pageidaujama rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1.2 | Rinkinys automatizuotam DNR skyrimui padidinta sparta iš FFPE mėginių magnetinių dalelių metodu | Rinkinys (48 testai) | 24
Skyrimas paremtas magnetinių dalelių principu.
Parafino pašalinimui nenaudojami organiniai tirpikliai (pvz., ksilenas, limonenas ar pan.), nebūtina traukos spinta.
Suminė neautomatizuoto mėginio paruošimo etapo inkubavimo trukmė kontroliuojamomis sąlygomis ne ilgesnė kaip 2 val., kai ruošiami ne daugiau kaip 5 mėginiai.
Sutrumpintas formalinio sąlygotų pažaidų pašalinimo etapas, reikšmingai sumažinantis artefaktinę citozinių konversiją į timiną
Nebūtinas papildomas apdorojimas UNG ar UDG pakankamam audinio fiksavimo DNR artefaktų pašalinimui.
Protokolas pritaikytas 1-16 mėginių skyrimui vienu metu be sąnaudinių medžiagų švaistymo.
Spalvinis apdorojimo tirpalo indikatorius fazių atskyrimui mėginio apdorojimo etape.
Integruotas apdorojimo RNAse A etapas.
Automatizuotam skyrimo etapui reagentai tiekiami paruošti naudojimui vienkartinėse kasetėse.
Paruoštos naudojimui su išpilstytais skyrimo reagentais vienkartinės kasetės, laikomos kambario temperatūroje.
Pageidaujama rinkinio pakuotė 48-50 testų.
1.3 | Rinkinys DNR koncentracijos matavimui fluorimetriniu metodu | Rinkinys (500 testų) | 10
Pritaikytas DNR koncentracijos intervalui, ne siauresniam kaip 0.2-400 ng/ul
Pritaikytas DNR kocentracijos matavimui su šioje pirkimo dalyje siūlomais DNR skyrimo rinkinias.
Pageidaujama pakuotė - 500 testų
Matavimams atlikti visam sutarties laikotarpiui turi būti suteiktas su siūlomu rinkiniu suderiniamas portabilios konstrukcijos fluorimetras, ne mažiau kaip 1 mėginio talpos.
1.4 | Rinkinys metilintos DNR konversijai bisulfitu ir gryninimui padidinta sparta | Rinkinys (50 testų) | 10
Pritaikytas mėginiams, kuriuose apatinė DNR riba yra ne daugiau kaip 100 pg.
Pasižymi mažesniu DNR fragmentavimo poveikiu.
Protokolo trukmė neilgesnė kaip 3 val.
Paruošti naudoti ir kambario temperatūroje laikomi rinkino komponentai
1.5 | Rinkinys metilintos DNR konversijai bisulfitu ir gryninimui | Rinkinys (200 testų) | 10
Pritaikytas Infinium MethylationEPIC BeadChip protokolui
Konversijos efektyvumas ne prastesnis kaip 95%
Konvertuoto DNR preparato eliucijos minimalus tūris ne didesnis kaip 10 ul.
Pritaikytas DNR preparatams, kuriuose DNR kiekis yra intervale ne siauresniame kaip 500 pg- 2000 ug.
Minimali protokolo trukmė ne ilgesnė kaip 12 val.
Viso:
2 | RINKINIŲ KOMPLEKTAS MUTIPLEX PGR "END-POINT" ir dPGR FORMATAIS UŽDARO TIPO ANALIZATORIUI QIACUITY arba lygiaverčiam suteikiamam panaudos būdu (reikalavimai nurodyti TS priede).
2.1 | Mišinys "Multiplex End-point" PGR reakcijoms | Rinkinys (100 x 50 ul reakcijų) | 10
Pritaikytas didelio skaičiaus DNR/kDNR taikinių pagausinimui Multiplex PGR formatu, 2x koncentracijos
HostStart DNR polimerazės formuluotė, užtikrinanti aukštą jautrumą ir specifiškumą, aktyvinama 15 min 95 °C
Pritaikyta įvairių tipo Multiplex PGR reakcijoms.
Komplektacijoje kartu su specialiu koncentruotu priedu reakcijoms, skirtoms GC-praturtintų taikinių tolygiam pagausinimui
Polimerazės koncentracija 5 fermentiniai vnt /ul
Polimerazės sintezės greitis ne mažesnis kaip 2 kb /min 72 °C
Polimerazės pusamžis ne prastesnis kaip 5 min at 97°C ; 30 min at 94°C
Su 5'->3' egzonukleaziniu aktyvumu, be 3'->5' egzonukleazinio aktyvumo
Be kitų egzonukleazių, RNAzių ar proteazių priemaišų
Be "self-priming" aktyvumo
Pritaikytas saugojimui 2-8°C temperatūroje ne trumpiau kaip 5 mėn. išlaikant 100% gamintojo numatytą aktyvumą
Išlaiko 100% aktyvumą, jei laikomas 15–25°C ne ilgiau kaip vieną dieną.
Specialiai subalansuotos sudėties PGR buferinis tirpalas KCl ir amonio sulfato pagrindu, užtikrinantis universalias pradmenų prilydimo prie taikinio srities sąlygas
Demonstruotas efektyvumas amplifikuojant ne mažiau kaip 15 skirtingo ilgio PGR taikinių 10- 600 ng matricinės DNR koncentracijos intervale standartinėmis sąlygomis be reakcijos papildomos optimizacijos poreikio.
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Demonstruotas efektyvumas amplifikuojant mikrosatelitų DNR taikinius.
2.2 | Mišinys "Multiplex" dPGR reakcijoms | Rinkinys (5 ml) | 5
Pritaikytas dPGR sistemai ir 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
4x koncentruotos formuluotės
Pritaikytas taikinių detekcijai hidrolizės zondų metodu.
Išlieka stabilus kambario temperatūroje, jei laikomas ne ilgiau kaip 4 paras
Pritaikytas mutacijų nustatymui, kopijų skaičiaus analizei, genotipavimui ir genų raiškos tyrimams
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Pageidaujama pakuotė - 5 ml
2.3 | Mišinys "Multiplex" dPGR reakcijoms, padidinto švarumo | Rinkinys (5 ml) | 10
Pritaikytas dPGR sistemai ir 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
4x koncentruotos formuluotės
Specialiai formuluotas, be likutinės DNR priemaišų.
Išlieka stabilus kambario temperatūroje, jei laikomas ne ilgiau kaip 4 paras
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Pritaikytas egzogeninės DNR taršos nustatymui ląstelių preparatuotse.
Pageidaujama pakuotė - 5 ml
2.4 | Mišinys >5 taikinių "Multiplex" dPGR reakcijoms | Rinkinys (5 ml) | 3
Pritaikytas dPGR sistemai 6-plex ir aukštesnio laipsnio reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, Atto550, ROX, CY5 ir CY5.5 , ar jų spektriniais analogais
4x koncentruotos formuluotės
Pritaikytas mutacijų nustatymui, kopijų skaičiaus analizei, genotipavimui ir genų raiškos tyrimams
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Pageidaujama pakuotė - 5 ml
2.5 | Mišinys "Multiplex" RT-dPGR reakcijoms | Rinkinys (5 ml) | 3
Pritaikytas dPGR sistemai ir RT-dPGR 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
4x koncentruotos formuluotės.
Padidinto atsparumo inhibitoriams
Reakcijos paruošimas kambario temperatūroje
Pritaikytas genų raiškos tyrimams
Pritaikytas darbui su skaitmeninės PGR sistema QIAcuity (arba lygiaverčiu analizatoriumi, suteikiamu panaudos būdu visam sutarties laikotarpiui atlikus jo validaciją vietoje su siūlomais rinkiniais ir programine įranga)
Pageidaujama pakuotė - 1 ml
2.6 | Nanoplokštelė dPGR reakcijoms | Rinkinys (10 vnt) | 20
Pritaikyta dPGR sistemai ir RT-dPGR 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
26K reakcijos kamerų, 8 šulinėlių formatas
Pageidaujama pakuotė - 10 vnt.
2.7 | Nanoplokštelė dPGR reakcijoms | Rinkinys (10 vnt) | 10
Pritaikyta dPGR sistemai ir RT-dPGR 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
26K reakcijos kamerų, 24 šulinėlių formatas
Pageidaujama pakuotė - 10 vnt.
2.8 | Nanoplokštelė dPGR reakcijoms | Rinkinys (10 vnt) | 6
Pritaikyta dPGR sistemai ir RT-dPGR 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
8.5K reakcijos kamerų, 24 šulinėlių formatas
Pageidaujama pakuotė - 10 vnt.
2.9 | Nanoplokštelė dPGR reakcijoms | Rinkinys (10 vnt) | 3
Pritaikyta dPGR sistemai ir RT-dPGR 5-plex reakcijos formatui su FAM, HEX/VIC, ROX, CY5 ir CY5.5 ar jų spektriniais analogais
8.5K reakcijos kamerų, 96 šulinėlių formatas
Viso:
3 | REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS UŽDARO TIPO GENETINIAM ANALIZATORIAMS ABI3500, SEQSTUDIO FLEX arba lygiaverčiam suteikiamam panaudos būdu (reikalavimai nurodyti TS priede).
3.1 | Paramagnetinės dalelės taikinio selekcijai pagal antigeną | 5 ml | 4
Galimybė pasirinkti iš spektro ne siauresnio kaip CD3, CD15, CD19 ir CD34.
3.2 | Molekulinis dydžio standartas 20-600 bp | 2x200 ul (800 testų) | 1
Fragmentų dydžiai: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 and 600.
Fragmentai žymėti LIZ fluorescencine žyme
3.3 | Katodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36
3.4 | Anodinio buferio konteinerių komplektas | vnt | 36
3.5 | POP7 polimeras elektroforezei | vnt | 36
3.6 | Rinkinys PGR tipo Sanger sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 1000 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis, v1.1 formato | rinkinys | 4
3.7 | Buferinis tirpalas Sanger sekoskaitos reakcijoms, pritaikytas v1.1 ir v 3.1 rinkinių formatui | ml | 9
3.8 | Reagentų rinkinys skirtas PGR reakcijai valyti fermentiniu nuo įv. priemaišų prieš Sanger sekoskaitą | rinkinys (2000 testų) | 2
3.9 | Reagentų rinkinys skirtas Sanger sekoskaitos reakcijos produktų valymui prieš analizę | rinkinys (1000 testų) | 3
3.10 | Dejonizuotas formamidas, paruoštas naudoti | 25 ml | 20
3.11 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 0,1-120 ng intervale. | rinkinys | 3
DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,1-120 ng.
Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
3.12 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu 4-2000 ng intervale. | rinkinys | 3
DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 4-2000 ng.
Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul.
Pageidautina pakuotė 500 tyrimų
3.13 | Mėginių paruošimo plokštelė, 96 vietų | 50 vnt. | 25
0,8 ml tūrio, AB-0765 tipo
Sertifikuotas be nukleazių, PGR inhibitorių ir žmogaus DNR taršos.
V-formos šulinėlių dugnas
Viso:
4 | CHEMINIŲ REAGENTŲ KOMPLEKTAS
4.1 | Kalio chloridas (KCl) | 500 g | 3
Analitinio grynumo (ACS)
Pageidaujama pakuotė 500 g.
4.2 | Amonio chloridas (NH4Cl) | 500 g | 6
Analitinio grynumo (ACS)
Pageidaujama pakuotė 500 g.
4.3 | Kalio hidrokarbonatas (KHCO3) | 500 g | 6
Analitinio grynumo (ACS)
Pageidaujama pakuotė 500 g.
4.4 | Natrio hipochlorito tirpalas (NaClO), >5% | litras | 3
Pageidaujama pakuotė 1 litras.
4.5 | Metanolis (CH3OH) | 500 ml | 18
Analitinio grynumo (ACS)
Pageidaujama pakuotė 500 ml.
4.6 | Acto rūgštis, ledinė (CH3CO2H) | 500 ml | 18
Analitinio grynumo (ACS)
Pageidaujama pakuotė 500 ml.
4.7 | 0.5M EDTA tirpalas, pH 8.0 | 100 ml | 10
Molekulinei biologijai
Pageidaujama pakuotė 100 ml
Be RNAzių priemaišų.
4.8 | TWEEN-20 (Polyethylene glycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, TWEEN® 20) | 100 ml | 30
Molekulinei biologijai
Pageidaujama pakuotė 100 ml.
4.9 | 2-Merkaptoetanolis (Beta-Merkaptoetanolis) | 250 ml | 4
Molekulinei biologijai
Pageidaujama pakuotė 250 ml.
4.10 | 1-Tioglicerolis | 250 ml | 3
Molekulinei biologijai
Pageidaujama pakuotė 250 ml.
4.11 | Agarozė | 500 g | 6
Molekulinei biologijai, mažo EEO.
PGR produktų analizei elektroforezės metodu
Pageidaujama pakuotė 500 g.
4.12 | Skystis RNR nukleazių ir DNR taršos pašalinimui nuo darbinių paviršių | 250 ml | 30
Paruoštas naudoti
Tiekiamas buteliukuose su purkštuvais
Pageidaujama pakuotė 500 ml.
Viso:
5 | PRIEMONIŲ IR REAGENTŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS KOMPLEKTAS
5.1 | 0,5 ml mėgintuvėliai skirti DNR/RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu | 1000 vnt | 20
5.2 | 0,2 ml mėgintuvėliai PGR reakcijoms, sterilūs, be Rnazių ir be Dnazių, plokščiu dangteliu | 1000 vnt | 10
5.3 | 0,2 ml mėgintuvėlių juostelė, pritaikyta PGR, be Rnazių ir be Dnazių, permatomi, polipropileniniai, plokščiu dangteliu | 480 vnt | 10
5.4 | 0,1 ml tūrio 4 mėgintuvėlių juostelė, su dangteliais, pritaikyta rotorinės konstrukcijos realaus laiko termocikleriui | 1000 vnt | 6
5.5 | 1.5 ml mėgintuvėlis, SafeSeal tipo kamšteliu, polipropileninis, "Low DNA-binding" tipo vidiniu paviršiumi | 800 vnt | 100
5.6 | 2.0 ml mėgintuvėlis, SafeSeal tipo kamšteliu, polipropileninis, "Low DNA-binding" tipo vidiniu paviršiumi | 800 vnt | 20
5.7 | Stovelis 1.5/2.0 ml mėgintuvėliams, ne mažiau kaip 80 vietų talpos, įvairių splavų | 5 vnt | 16
5.8 | 2.0 ml mėgintuvėlis, briaunuotu kakleliu, užsukamu kamščiu su pasaitėliu, "Low DNA-binding" tipo vidiniu paviršiumi | 1000 vnt | 10
5.9 | Stovelis 1.5/2.0 ml užsukamiems mėgintuvėliams briaunuotais kakleliais, fiksuojantis mėgintuvėlio padėti stovelio angoje, ne mažiau kaip 24 vietų talpos | vnt | 16
5.10 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis, sandariu užsukamu kamšteliu | 500 vnt | 40
5.11 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis, sandariu užsukamu kamšteliu | 500 vnt | 80
5.12 | Reagentų rezervuarai, nesterilūs, 25 ml nominalaus tūrio | 100 vnt | 20
5.13 | Reagentų rezervuarai, nesterilūs, 55 ml nominalaus tūrio | 100 vnt | 20
5.14 | Reagentų rezervuarai, sterilūs, 25 ml nominalaus tūrio | 100 vnt | 20
5.15 | Reagentų rezervuarai, sterilūs, 50 ml nominalaus tūrio | 100 vnt | 20
5.16 | Paramagnetinės dalelės PGR produktų valymui, didelio efektyvumo; stabilios ne mažiau kaip 1 metus, kai laikomos 4° C, validuotos naudojimui naujos kartos sekoskaitos bibliotekoms, mikrolustams ir PGR | 50 ml | 20
5.17 | Lipdukai mėgintuvėlių dangteliams, apvalūs, 11 mm diametro, tinkami temperatūroms ne siauresniame intervale nei nuo ≤ -196 iki +110 0C, galimybė rinktis iš ne mažiau 15 skirtingų spalvų, rulonėlyje | 1000 vnt | 120
5.18 | Lipdukai mėgintuvėliams, ne mažiau nei 25 x 10 mm ± 1 mm dydžio, tinkami temperatūroms ne siauresniame intervale nei nuo ≤ -196 iki +110 0C, galimybė rinktis iš ne mažiau 15 skirtingų spalvų, rulonėlyje | 10000 vnt | 120
5.19 | Pastero pipetės, sterilios, graduotos, 3 ml tūrio, supakuotos po 10 vnt. | 500 vnt | 300
5.20 | Objektiniai stikleliai, švarūs, paruošti FISH tyrimams, šlifuotomis briaunomis, su įvairių spalvų žymėjimo vieta, 76x26 mm, 1 mm storio, galimybė pasirinkti su 45° arba 90° kampais | 50 vnt | 1000
5.21 | Dengiamieji stikleliai 18x18 mm, thickness 0.13 – 0.16 mm | 200 vnt | 100
5.22 | Dengiamieji stikleliai 20x20 mm, thickness 0.13 – 0.16 mm | 200 vnt | 400
5.23 | Dėžutė objektiniams stikleliams, 50 stiklelių talpos | vnt | 1000
5.24 | Polipropileninė dėžutė 1.5/2.0 ml mėgintuvėvliams, pritaikyti saugojimui nuo -86°C to 121° C , išmatavimai 133*133*53 mm | 20 vnt | 200
Viso: