5848061 Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Didžiojoje g. ir Piliuonos g., Kauno mieste

Atsakymai į klausimus

2026-01-07

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 14:37 CVP IS pranešimu ID 473007: Prašome pateikti geologinių tyrimų ataskaitas. | Pridedama patikslinta geologijos ataskaita. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 15:06 CVP IS pranešimu ID 473135: Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu neperkami dangų ardymo bei atstatymo darbai? Šie darbai nėra numatyti nei excel žiniaraščiuose, nei techniniuose projektuose. Ar Piliuonos g. ir Didžiosios g. rekonstrukcijos darbai bus vykdomi lygiagrečiai VN dalies darbams? Jeigu reiks atstatyti išardytas dangas prašome nurodyti iki kokio lygio jos turės būti atstatomos, bei pateikti ardomų ir atstatomų dangų kiekius ir pateikti pakoreguotus projektus bei excel žiniaraščius. | Asfalto dangą nuims KMS rangovas, likusių dangų išardymas ir atstatymas turi būti įvertintas iki sankasos. Šiuos darbus reikia įvertinti kartu su tinklų darbais. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 15:06 CVP IS pranešimu ID 473135: Projektuojami tinklai patenka po važiuojamąja kelio dalimi. Ar reikalingas grunto iškeitimas? Jeigu taip, prašome pateikti iškeičiamo grunto kiekius. | Projekte grunto iškeitimas nėra numatytas. Asfalto dangą nuims KMS rangovas, likusių dangų išardymas ir atstatymas turi būti įvertintas iki sankasos. Šiuos darbus reikia įvertinti kartu su tinklų darbais. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 15:06 CVP IS pranešimu ID 473135: Ar gatvės rekonstrukcijos metu bus galima uždaryti eismą? | Projektų SO dalyje ( O laida ) yra aprašytos eismo uždarymo atkarpos. Viešasis ir spec. transportas turės judėti pastoviai. |
| 5. | Paklausimas, teiktas 2025-12-15 16:28 CVP IS pranešimu ID 473426: Ar galima keisti vamzdynų klojimo būdą iš atviro į uždarą? | Taip, vamzdynų klojimo būdą keisti galima, nekeičiant, nemažinant vidinio vamzdyno diametro. |
| 6. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:42 CVP IS pranešimu ID 475919: Prašome patvirtinti, kad Rangovui nereikia įsivertinti esamų dangų išardymo ir atstatymo į pradinę būklę darbų, Didžiojoje ir Piliuonos gatvėse. | Asfalto dangą nuims KMS rangovas, likusių dangų išardymas ir atstatymas turi būti įvertintas iki sankasos. Šiuos darbus reikia įvertinti kartu su tinklų darbais. |
| 7. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:42 CVP IS pranešimu ID 475919: Didžiosios g. ir Piliuonos g. techninių projektų sprendiniuose, visi lietaus nuotekų vamzdynai numatyti įrengti atviru (tranšėjiniu) būdu. Prašome patikslinti, ar Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš atviro (betranšėjinio) į uždarą (betranšėjinį) ir dalį darbų įrengti uždaru būdu. Jeigu Perkantysis subjektas sutinka leisti keisti vamzdynų įrengimo metodą (t.y. dalį vamzdynų įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu), prašome Perkančiojo subjekto leisti pakeisti vamzdynų medžiagiškumą, t.y. iš PP vamzdžių į PE100 RC / PVC N klasės vamzdžius ir atitinkamai pakoreguoti žiniaraščius. | Taip, vamzdynų klojimo būdą keisti galima, nekeičiant, nemažinant vidinio vamzdyno diametro. Sprendimus dėl medžiagų rangovas pateiks ruošdamas darbo projektą. |
| 8. | Paklausimas, teiktas 2025-12-17 10:42 CVP IS pranešimu ID 475919: Prašome pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą. | Pridedama patikslinta geologijos ataskaita. |
| 9. | Paklausimas, teiktas 2025-12-19 15:38 CVP IS pranešimu ID 480190: Ar galima keisti vamzdyno montavimo būdą, tai yra iš atviro, į uždarą, turint omenyje intensyvų eismą, keičiant PP vamzdyną į PE 100 RC? | Taip, vamzdynų klojimo būdą keisti galima, nekeičiant, nemažinant vidinio vamzdyno diametro. Sprendimus dėl medžiagų rangovas pateiks ruošdamas darbo projektą. |
| 10. | Paklausimas, teiktas 2025-12-19 15:38 CVP IS pranešimu ID 480190: Ar vertinti kelio dangos ir kelio pagrindų demontavimo darbus? Ar vertinti kelio pagrindų ir asfalto atstatymo darbus? | Asfalto dangą nuims KMS rangovas, likusių dangų išardymas ir atstatymas turi būti įvertintas iki sankasos. Šiuos darbus reikia įvertinti kartu su tinklų darbais. |
| 11. | Paklausimas, teiktas 2025-12-22 10:13 CVP IS pranešimu ID 480878: Prašome pateikti geologinių tyrimų bylą. | Pridedama patikslinta geologijos ataskaita. |
| 12. | Paklausimas, teiktas 2025-12-23 09:10 CVP IS pranešimu ID 482347: Prašome PO patikslinti DKŽ nurodytus sutankinto smėlio pagrindo įrengimo mato vnt. Projekte nurodytas kiekis m3. | DKŽ matavimo vnt. patikslinti. Pridedami patikslinti darbų žiniaraščiai. |
| 13. | Paklausimas, teiktas 2025-12-23 09:10 CVP IS pranešimu ID 482347: Prašome patikslinti ar Didžiosios g. DKŽ 2.14 ir 2.15 poz. nurodyti gelžbetoniniai šuliniai yra D700? | Lietaus surinkimo šulinėliai SŽ p.2.14 ir p.2.15 yra G/B D700. |
| 14. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Techninėse specifikacijose (Priedas nr.1 II. Perkami darbai 1 eil. Rangovas paruošia TDP, o medžiagų žiniaraštyje kainai pateikta tik DP.) | Reikalinga parengti DP. Pridedama patikslinta techninė specifikacija. |
| 15. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Jei vykdomi kelio rekonstrukcijos darbai ar reikia ardyti ir atstatyti kietąsias dangas? Ar visoje LVN projekto apimtyje kietąsias dangas atstatys dangas parinktas kitas rangovas? | Asfalto dangą nuims KMS rangovas, likusių dangų išardymas ir atstatymas turi būti įvertintas iki sankasos. Šiuos darbus reikia įvertinti kartu su tinklų darbais. |
| 16. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Ar projekto Nuotekų šalinimo dalies Rangovas taip pat turi įsivertinti išlaidas leidimui atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje ir leidimui apriboti eismą joje? | Taip Rangovas turi įsivertinti išlaidas leidimui atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje. |
| 17. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Ar bus ribojamas eismas ir kaip? | Rangovas turės susiderinti su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl eismo apribojimo. Projekto SO dalyje ( O laida ) yra aprašytos eismo uždarymo atkarpos. Viešasis ir spec. transportas turės judėti pastoviai. |
| 18. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Ar liukai be logotipų? | D700 tipo liukai turi būti su UAB „Kauno vandenys“ logotipu. |
| 19. | Paklausimas, teiktas 2025-12-30 19:38 CVP IS pranešimu ID 486424: Medžiagų lentelėje excel 2.21 patikslinkit mato vienetus iš m į m3 (bent jau taip pagal TP). | Pridedamas patikslintas darbų žiniaraštis. |
| 20. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 15:31 CVP IS pranešimu ID 489168: Prašome patikslinti žiniaraščių eilutes: Didžioji g. 2.5 ir 2.6 eil. prašome kritimo stovus vertinti vnt., o ne metrais (projekte yra įvertinta ir metrais ir vnt.). | Matavimo vienetai keičiami nebus, prašome darbus vertinti metrais. |
| 21. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 15:31 CVP IS pranešimu ID 489168: Didžioji g. Prašome patikslinti žiniaraštyje 2.14 ir 2.15 šulinių diametrus. | Rangovas turi vertinti D700 šulinius. Pridedamas patikslintas darbų žiniaraštis. |
| 22. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 15:31 CVP IS pranešimu ID 489168: Piliuonos g. 2.6 eil. prašome pakeisti vamzdynų mato vienetą iš kompl. į metrus. | Patikslinta. Pridedamas patikslintas darbų žiniaraštis. |
| 23. | Paklausimas, teiktas 2026-01-05 15:31 CVP IS pranešimu ID 489168: Piliuonos g. 2.27 eil. prašome pakeisti vamzdynų mato vienetą iš vnt. į m3. | Patikslinta. Pridedamas patikslintas darbų žiniaraštis. |

PRIDEDAMA:

1. Priedėlis Nr_1 Darbų žiniaraštis Didžioji g. (2026-01-07 redakcija);

2. Priedėlis Nr_2 Darbų žiniaraštis Piliuonos g. (2026-01-07 redakcija);

3. Priedas Nr_1 Techninė specifikacija (2026-01-07 redakcija);

4. Piliuonos g. ir Didžioji g., Kaunas_ataskaita_patikslinta.