## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 3 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Montuojamos konstrukcijos
1 |  | DUJŲ SILIKATO BLOKELIŲ MŪRAS k8=1.12,k9=1.15 | m3 | 3.77 | 0 | 0
2 |  | MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS SĄRAMOS (sijos) k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.83 | 0 | 0
3 |  | SURENKAMOS GELŽBETONIO SĄRAMOS | m3 | 0.11 | 0 | 0
4 |  | SURENKAMI GELŽBETONIO TUŠTUMINIŲ PLOKŠČIŲ PERDENGINIAI | m3 | 1.42 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | GR-1
1 |  | POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS , kai skaldos sluoksnio storis 40.00 mm | 100m2 | 4.29 | 0 | 0
2 |  | GRINDŲ RITININIŲ HIDROIZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS , klojant plėvelę (geotekstilę), suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 429 | 0 | 0
3 |  | Geotekstilė | m2 | 471.9 | 0 | 0
4 |  | GRINDŲ RITININIŲ HIDROIZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS , tvirtinant drenažo ritininę dangą k8=1.14 | m2 | 429 | 0 | 0
5 |  | GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 4.29 | 0 | 0
6 |  | Polistireninis putplastis EPS 100 | m3 | 44.19 | 0 | 0
7 |  | GRINDŲ RITININIŲ HIDROIZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS , klojant plėvelę, suklijuojant siūles k8=1.14 | m2 | 429 | 0 | 0
8 |  | BETONINIŲ GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS siurbliu, kai sluoksnio storis 30 mm | 100m2 | 4.29 | 0 | 0
9 |  | BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS k8=1.12 | t | 0.858 | 0 | 0
10 |  | BETONINIŲ DANGŲ PADENGIMAS KIETAIS UŽPILDAIS ( Neodur HE 65 dangos sluoksnio storis 3 mm) | 100m2 | 4.29 | 0 | 0
11 |  | GRINDŲ DANGŲ APSAUGA PADENGIANT dviejų komponentų impregnantu (juos sumaišant) | 100m2 | 4.29 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | IS-1
1 |  | .METALINIO KARKASO MONTAŽINIŲ KAMPŲ (LAIKIKLIŲ) MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI , tvirtinant dviem sraigtais | vnt. | 3164 | 0 | 0
2 |  | METALINIO KARKASO PLONASIENIŲ LAIKANČIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE MONTAŽINIŲ KAMPŲ, SIENŲ ŠILTINIMUI , kai profilių skerspjūvis T | 100m | 23.73 | 0 | 0
3 |  | SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS ĮRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 110.00 mm | 100m2 | 7.91 | 0 | 0
4 |  | SIENŲ VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacija 30 mm storio , kai įrengti metaliniai karkasai) | 100m2 | 7.91 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | CK-1
1 |  | TEPTINĖS HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu) k9=1.15 | m2 | 27 | 0 | 0
2 |  | RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 140 mm k9=1.15 | 100m2 | 3.5714 | 0 | 0
3 |  | Polistireninis putplastis EPS 100 | m3 | 52 | 0 | 0
4 |  | SIŪLIŲ SANDARINIMAS ELASTINIAIS HERMETIKAIS , kai siūlės skerspjūvis iki 0,25 cm2 (100m siūlės) | 100m | 1.29 | 0 | 0
5 |  | LAIKANČIŲ KONSTRUKCINIŲ METALINIŲ COKOLIO PROFILIŲ MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI | 100m | 1.29 | 0 | 0
6 |  | COKOLIŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS VĖDINAMO TARPO UŽDENGIMAS PERFORUOTAIS SKARDOS PROFILIAIS | 100m | 1.29 | 0 | 0
7 |  | RITININIŲ MEDŽIAGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 351 | 0 | 0
8 |  | DRENAŽINĖS MEMBRANOS VIRŠAUS UŽDENGIMAS APSAUGINIU ELEMENTU, ŠILTINANT COKOLIUS IR RŪSIO SIENAS | 100m | 1.29 | 0 | 0
9 |  | DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ ĮRENGIMAS, ŠILTINANT SIENAS, NAUDOJANT METALINIUS PROFILIUS IR ELASTINIUS TARPIKLIUS k9=1.15 | 100m | 1.29 | 0 | 0
10 |  | PAGRINDŲ IŠ BIRIŲ MEDŽIAGŲ PO VAMZDYNAIS IR ĮRENGINIAIS ĮRENGIMAS ( smėlio) k9=1.15 | m3 | 12.9 | 0 | 0
11 |  | PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ (DRENAŽO RINKTUVŲ) KLOJIMAS IŠKASTOSE TRANŠĖJOSE , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 129 | 0 | 0
12 |  | Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru 170 g/m2 D113/128mm | m | 130.29 | 0 | 0
13 |  | FILTRACINIŲ SLUOKSNIŲ IŠ BIRIŲ MEDŽIAGŲ ĮRENGIMAS mechanizuotai iš skaldos (žvyro) k9=1.15 | m3 | 32.25 | 0 | 0
14 |  | GEOTEKSTILĖS PAKLOJIMAS k9=1.15 | 100m2 | 1.29 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | L-1/L-2
1 |  | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 4.5 | 0 | 0
2 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS | 100m | 4.5 | 0 | 0
3 |  | SIŪLIŲ SANDARINIMAS SILIKONU | m | 364 | 0 | 0
4 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS ELASTINĖMIS IŠSIPLEČIANČIOMIS JUOSTOMIS | 100m | 0.85 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | DR-1/DR-2
1 |  | KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS | 100m | 0.2 | 0 | 0
2 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS | 100m | 0.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Demontuojamos konstrukcijos
1 |  | MŪRINIŲ SIENŲ IŠARDYMAS BE PLYTŲ ATRINKIMO k8=1.17 | m3 | 8.18 | 0 | 0
2 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 13 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 2 Statinio architektūra
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Demontavimo darbai
1 |  | DURŲ VARČIŲ IŠĖMIMAS | vnt | 10 | 0 | 0
2 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ IŠĖMIMAS NUO ANGOKRAŠČIŲ, NUDAUŽIANT TINKĄ | vnt | 10 | 0 | 0
3 |  | LANGŲ RĖMŲ IŠĖMIMAS | vnt | 86 | 0 | 0
4 |  | LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ IŠĖMIMAS NUO ANGOKRAŠČIŲ, NUDAUŽIANT TINKĄ | vnt | 86 | 0 | 0
5 |  | KERAMINIŲ PLYTELIŲ DANGOS IR GRINDJUOSČIŲ IŠARDYMAS | 100m2 | 1.21 | 0 | 0
6 |  | PAKABINAMŲ LUBŲ IŠ PLOKŠČIŲ 'AKMIGRAN' IŠARDYMAS | 100m2 | 0.25 | 0 | 0
7 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIU BŪDU | t | 13 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Stogas
1 |  | PLASTIKINIŲ (stiklinių) LAUKO STOGELIŲ ĮRENGIMAS VIRŠ DURŲ , kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m | m2 | 10 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Fasadai
1 |  | .PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS STATYBINĖMIS PLOKŠTĖMIS ANT ĮRENGTO KARKASO , kai karkasas metalinis k9=1.15 | m2 | 940 | 0 | 0
2 |  | PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS | m | 103 | 0 | 0
3 |  | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIAC. PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ( sienos su angomis) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.81 | 0 | 0
4 |  | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, GRUNTAVIMAS PRIEŠ DEKORATYVINĘ APDAILĄ k9=1.15 | 100m2 | 0.81 | 0 | 0
5 |  | PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS LYGIA TEKSTŪRA DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.81 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Grindys
1 |  | GRINDŲ PAGRINDŲ IŠLYGINIMAS SAVAIME IŠSILYGINANČIU SKIEDINIU ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 1.21 | 0 | 0
2 |  | KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT IŠLYGINTO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2 | m2 | 121 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Lubos
1 |  | "AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS | m2 | 121 | 0 | 0
2 |  | ANKSČIAU DAŽYTŲ LUBŲ VANDENINIAIS DAŽAIS NUVALYMAS, NUPLAUNANT PAVIRŠIŲ | 100m2 | 1 | 0 | 0
3 |  | VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS RANKINIU B ŪDU CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20 mm , lubos) k8=1.17 | 100m2 | 1 | 0 | 0
4 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1 | 0 | 0
5 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1 | 0 | 0
6 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1 | 0 | 0
7 |  | LUBŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Sienos
1 |  | VIENSLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIU KARKASU IR 100MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS | 100m2 | 0.81 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Sienų apdaila
1 |  | VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS MECHANIZUOTAI CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) k8=1.09 | 100m2 | 4.02 | 0 | 0
2 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.02 | 0 | 0
3 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 4.02 | 0 | 0
4 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.02 | 0 | 0
5 |  | SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 4.02 | 0 | 0
6 |  | TINKO NUDAUŽYMAS NUO MŪRINIŲ SIENŲ IR LUBŲ k8=1.17 | 100m2 | 3.21 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Kiti darbai
1 |  | NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MEDINIŲ PAVIRŠIŲ | vnt | 16 | 0 | 0
2 |  | Žymėjimo ženklas | vnt | 16 | 0 | 0
3 |  | METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS k8=1.04 | 100m | 0.2 | 0 | 0
4 |  | METALINIŲ LAIPTŲ TURĖKLŲ ĮRENGIMAS k8=1.04 | 100m | 0.14 | 0 | 0
5 |  | PALANGIŲ LENTŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai palangių lentos laminuotos | m | 86 | 0 | 0
6 |  | METALINIŲ GROTŲ MONTAVIMAS, KAI TVIRTINIMUI PAGRINDAS BETONAS | m2 | 1.5 | 0 | 0
7 |  | Batų valymosi sistema | m2 | 1.5 | 0 | 0
8 |  | 12 MM SKERSMENS SKYLIŲ GRĘŽIMAS PERFORATORIUMI BETONO KONSTRUKCIJOSE, KAI GRĘŽIMO GYLIS 100 MM k8=1.17 | 100vnt | 16.8 | 0 | 0
9 |  | PLIENINIŲ SMEIGIŲ ĮSTATYMAS KONSTRUKCIJŲ TVIRTINIMUI (nerūdijančio plieno indikatorių montavimas) | vnt. | 1680 | 0 | 0
10 |  | Nerūdijančio plieno indikatorius | vnt | 1680 | 0 | 0
11 |  | VĖLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Durys
1 |  | ALIUMINIO DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 14.54 | 0 | 0
2 |  | MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 6.3 | 0 | 0
3 |  | MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 9.56 | 0 | 0
4 |  | MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 8.3 | 0 | 0
5 |  | ALIUMINIO DURYS (M2 BLOKO) | m2 | 9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Langai
1 |  | ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SĄVAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 116 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 3 Vandentiekis, nuotekos
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinis vandentiekis (V2)
1 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm) | m | 39 | 0 | 0
2 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 70 mm iki 100 mm) | m | 7 | 0 | 0
3 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0 | m | 39.78 | 0 | 0
4 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | 7.14 | 0 | 0
5 |  | GAISRINIŲ ČIAUPŲ SPINTELIŲ ĮSTATYMAS SIENŲ NIŠOSE | vnt. | 9 | 0 | 0
6 |  | VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS | 100m | 0.46 | 0 | 0
7 |  | VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.39 | 0 | 0
8 |  | VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA, kai vamzdžių skersmuo 80 mm k9=1.15 | 100m | 0.07 | 0 | 0
9 |  | METALINIŲ VAMZDŽIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS | 100m2 | 0.0902 | 0 | 0
10 |  | METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU | 100m2 | 0.0902 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Kondensato nuvedimas
1 |  | .VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 132 | 0 | 0
2 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 116.28 | 0 | 0
3 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 18.36 | 0 | 0
4 |  | VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm | vnt. | 11 | 0 | 0
5 |  | Sifonas D32 su durelėmis | vnt | 7 | 0 | 0
6 |  | NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS ( buitinių nuotekų) | 100m | 1.32 | 0 | 0
7 |  | VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 50MM, PRIJUNGIMAS PRIE VEIKIANČIŲ KANALIZAC.TINKLŲ k8=1.03 | vnt | 11 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 4 Šildymas
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šildymas
1 |  | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( vienos šildymo plokštės) | vnt. | 6 | 0 | 0
2 |  | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( dviejų šildymo plokščių) | vnt. | 46 | 0 | 0
3 |  | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( trijų šildymo plokščių) | vnt. | 23 | 0 | 0
4 |  | PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ DAUGIAU KAIP 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( trijų šildymo plokščių) | vnt. | 2 | 0 | 0
5 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 10x505x405; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 3 | 0 | 0
6 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 10x505x705; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 1 | 0 | 0
7 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 10x505x805; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
8 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x405; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 3 | 0 | 0
9 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x505; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 1 | 0 | 0
10 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x605; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 3 | 0 | 0
11 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x705; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 16 | 0 | 0
12 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x805; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 13 | 0 | 0
13 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x905; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 4 | 0 | 0
14 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x1005; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 3 | 0 | 0
15 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x1105; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
16 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 20x505x1405; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 1 | 0 | 0
17 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x605; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
18 |  | .Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x705; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 15 | 0 | 0
19 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x805; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
20 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x1205; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
21 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x1405; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
22 |  | Pakabinamas apatinio pajungimo higieninis lygaus paviršiaus radiatorius 30x505x1805; (60/40?C) su tvirtinimo kronšteinais, su nuorinimo ventiliu DN16 | kompl. | 2 | 0 | 0
23 |  | ELEKTRINIŲ RANKŠLUOSČIŲ (radiatorių) MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
24 |  | Elektrinis radiatorius ADAX ECO04 KET, 330x470x97 mm (400(440)W) | vnt | 1 | 0 | 0
25 |  | TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ k8=1.04 | vnt | 51 | 0 | 0
26 |  | RA-N 15 Ventilis su išankstiniu nustatymu, dvivamzdėms sistemoms, Kampinis DN15/kvs 0.90 | vnt | 51 | 0 | 0
27 |  | IKI 15 MM SKERSMENS MOVINĖS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ | vnt | 143 | 0 | 0
28 |  | RA-DV DN15 / Qmaks 135 l/h nuo slėgio nepriklausomas ventilis, tiesus | vnt | 26 | 0 | 0
29 |  | RLV-S 15 Uždarymo ventilis DN15, Tiesus, kvs 2.2 | vnt | 77 | 0 | 0
30 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 1 | 0 | 0
31 |  | Rutulinis ventilis su drenažu DN15 | vnt | 1 | 0 | 0
32 |  | STAD/STAP komplektas DN15 (5-25 kPa) | vnt | 19 | 0 | 0
33 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 544 | 0 | 0
34 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | m | 41 | 0 | 0
35 |  | Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 18x1,2 | m | 483.48 | 0 | 0
36 |  | Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 22x1,5 | m | 71.4 | 0 | 0
37 |  | Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 28x1,5 | m | 36.72 | 0 | 0
38 |  | Plieninis cinkuotas presuojamas vamzdis 35x1,5 | m | 5.1 | 0 | 0
39 |  | VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 5.85 | 0 | 0
40 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm | m | 478.74 | 0 | 0
41 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 70.7 | 0 | 0
42 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm | m | 36.36 | 0 | 0
43 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm | m | 5.05 | 0 | 0
44 |  | VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių plokščių sienose ir pertvarose) | vnt. | 1 | 0 | 0
45 |  | VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS | 100m | 5.85 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 5 Vėdinimas
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | OTŠR-1 sistema
1 |  | PRITEKĖJIMO KAMERŲ BE DRĖKINIMO SEKCIJŲ, KURIŲ NAŠUMAS IKI 10 TŪKST M3/H, MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | STAČIAKAMPIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ SU PERTVAROMIS MONTAVIMAS, kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
4 |  | Triukšmo slopintuvai OTŠR1 | vnt | 4 | 0 | 0
5 |  | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS, kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 5 | 0 | 0
6 |  | Pereiga SSF OTŠR1 | vnt | 5 | 0 | 0
7 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS STAČIAKAMPIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Ugnies vožtuvas 400x600 EI60 | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
10 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Atbulinis vožtuvas RSK-160 | vnt | 2 | 0 | 0
12 |  | Atbulinis vožtuvas RSK-200 | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 115 | 0 | 0
14 |  | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 36 | 0 | 0
15 |  | Reguliavimo sklendė D125 | vnt | 49 | 0 | 0
16 |  | Reguliavimo sklendė D160 | vnt | 30 | 0 | 0
17 |  | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 115 | 0 | 0
18 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D100 | vnt | 36 | 0 | 0
19 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D125 | vnt | 49 | 0 | 0
20 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D160 | vnt | 30 | 0 | 0
21 |  | LANKSČIŲ GOFRUOTŲ ORTAKIŲ (PRISIJUNGIMŲ) MONTAVIMAS (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 115 | 0 | 0
22 |  | Lankstūs aliuminio ortakiai d 100 | m | 36 | 0 | 0
23 |  | Lankstūs aliuminio ortakiai d 125 | m | 49 | 0 | 0
24 |  | Lankstūs aliuminio ortakiai d 160 | m | 30 | 0 | 0
25 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ TRIŠAKIŲ MONTAVIMAS , kai trišakio pagrindo skersmuo iki 315 mm | vnt. | 43 | 0 | 0
26 |  | BALNINIŲ APVALIŲ ATŠAKŲ ĮPJOVIMAS Į TIESIUS APVALIUS ORTAKIUS , kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt. | 54 | 0 | 0
27 |  | APVALIŲ ATŠAKŲ ĮPJOVIMAS Į TIESIUS STAČIAKAMPIUS ORTAKIUS , kai atšakos skersmuo iki 315 mm | vnt. | 10 | 0 | 0
28 |  | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm (aklidangtis, pereiga) | vnt. | 10 | 0 | 0
29 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ KETURŠAKIŲ MONTAVIMAS , kai keturšakio pagrindo skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm (kryžmė) | vnt. | 1 | 0 | 0
30 |  | Kryžmė statmena 250x250 | vnt | 1 | 0 | 0
31 |  | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm (pepeigos, movos) | vnt. | 118 | 0 | 0
32 |  | .ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 160MM k8=1.01 | m2 | 96.74 | 0 | 0
33 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 200MM k8=1.01 | m2 | 24.49 | 0 | 0
34 |  | ORTAKIAI IŠ 0,6MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D NUO 225MM IKI 315MM k8=1.01 | m2 | 103.38 | 0 | 0
35 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS NUO 1100MM IKI 1600MM k8=1.01 | m2 | 40.2 | 0 | 0
36 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 2000MM k8=1.01 | m2 | 24 | 0 | 0
37 |  | ORTAKIAI IŠ 0,7MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ PERIMETRAS IKI 3600MM k8=1.01 | m2 | 77.4 | 0 | 0
38 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ MONTAVIMAS , kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 67 | 0 | 0
39 |  | PLIENINIŲ STAČIAKAMPIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai atotraukos arba alkūnės perimetras iki 2400 mm | vnt. | 8 | 0 | 0
40 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS STAČIAKAMPIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
41 |  | VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG | kompl. | 2 | 0 | 0
42 |  | Uždarymo sklendė 1100x400 su elektros pavara | vnt | 2 | 0 | 0
43 |  | GOBTUVŲ SU STAČIAKAMPIAIS FLANŠAIS MONTAVIMAS. kai gobtuvo jungties perimetras daugiau 2000 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
44 |  | Stačiakampiai stoginiai oro išleidikliai 1100x400 | vnt | 2 | 0 | 0
45 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM | m3 | 3 | 0 | 0
46 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS (antikondensacine izoliacija), KAI IZOLIACIJOS STORIS 30(19) MM | m3 | 0.67 | 0 | 0
47 |  | Antikondensacinė izoliacija 19mm | m2 | 35 | 0 | 0
48 |  | DVIEJŲ-TRIJŲ GYSLŲ LAIDŲ TIESIMAS PARUOŠTUOSE KANALUOSE, SIENOSE IR PERDENGINIUOSE | 100m | 0.09 | 0 | 0
49 |  | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacijaH03VV-F 3x0.75 | m | 9.27 | 0 | 0
50 |  | VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 51 - 75 ORO TIEKIMO TAŠKAI | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | OŠS-1 sistema
1 |  | KANALINIŲ VENTILIATORIŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Kanalinis ventiliatorius RS-100L | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | 600 MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Triukšmo slopintuvas Ø160, L= 0.6 m | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | 900 MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Triukšmo slopintuvas Ø160, L= 0.9 m | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
8 |  | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
10 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D100 | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 160MM k8=1.01 | m2 | 2.83 | 0 | 0
12 |  | LANKSČIŲ GOFRUOTŲ ORTAKIŲ (PRISIJUNGIMŲ) MONTAVIMAS (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | Lankstūs aliuminio ortakiai d 100 | m | 1 | 0 | 0
14 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ MONTAVIMAS , kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 160 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
15 |  | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS k8=1.02 | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Lauko grotelė D160 | vnt | 1 | 0 | 0
17 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM | m3 | 0.25 | 0 | 0
18 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
19 |  | Atbulinis vožtuvas D100 | vnt | 1 | 0 | 0
20 |  | AŠINIO VENTILIATORIAUS, ĮRENGTO ORTAKYJE, ŠACHTOJE, ANGOJE ARBA ANT STOGO DERINIMAS, KAI JO NAŠUMAS IKI 15 TŪKST. M3/H | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | OŠS-3 sistema
1 |  | KANALINIŲ VENTILIATORIŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE , kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val. | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Kanalinis ventiliatorius RS-200L | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | 600 MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Triukšmo slopintuvas Ø160, L= 0.6 m | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | 900 MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Triukšmo slopintuvas Ø160, L= 0.9 m | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 21 | 0 | 0
8 |  | Reguliavimo sklendė D100 | vnt | 21 | 0 | 0
9 |  | DIFUZORIŲ MONTAVIMAS , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 21 | 0 | 0
10 |  | Oro tiekimo šalinimo difuzorius D100 | vnt | 21 | 0 | 0
11 |  | LANKSČIŲ GOFRUOTŲ ORTAKIŲ (PRISIJUNGIMŲ) MONTAVIMAS (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm) | vnt. | 21 | 0 | 0
12 |  | Lankstūs aliuminio ortakiai d 100 | m | 21 | 0 | 0
13 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ MONTAVIMAS, kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 17 | 0 | 0
14 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ TRIŠAKIŲ SU FLANŠAIS MONTAVIMAS , kai trišakio pagrindo skersmuo iki 160 mm | vnt. | 17 | 0 | 0
15 |  | BALNINIŲ APVALIŲ ATŠAKŲ ĮPJOVIMAS Į TIESIUS APVALIUS ORTAKIUS , kai atšakos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
16 |  | PLIENINIŲ APVALIŲ ĮMOVINIŲ ATOTRAUKŲ ARBA ALKŪNIŲ MONTAVIMAS , kai atotraukų arba alkūnių skersmuo iki 315 mm | vnt. | 7 | 0 | 0
17 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 160MM k8=1.01 | m2 | 36.55 | 0 | 0
18 |  | ORTAKIAI IŠ 0,5MM CINKUOTOS SKARDOS, KURIŲ D IKI 200MM k8=1.01 | m2 | 13.19 | 0 | 0
19 |  | ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 0,25M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS k8=1.02 | vnt | 1 | 0 | 0
20 |  | Lauko grotelė D315 | vnt | 1 | 0 | 0
21 |  | VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM | m3 | 0.25 | 0 | 0
22 |  | VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
23 |  | Atbulinis vožtuvas RSK-200 | vnt | 1 | 0 | 0
24 |  | AŠINIO VENTILIATORIAUS, ĮRENGTO ORTAKYJE, ŠACHTOJE, ANGOJE ARBA ANT STOGO DERINIMAS, KAI JO NAŠUMAS IKI 15 TŪKST. M3/H | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 6 Vėsinimas
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | OK-1 sistema
1 |  | KONDICIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | KONDICIONIERIŲ VIDINIŲ SIENINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS , kai agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt. | 37 | 0 | 0
5 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 374 | 0 | 0
6 |  | VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm) | m | 18 | 0 | 0
7 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm | m | 109.14 | 0 | 0
8 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm | m | 43.86 | 0 | 0
9 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm | m | 137.7 | 0 | 0
10 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm | m | 38.76 | 0 | 0
11 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm | m | 39.78 | 0 | 0
12 |  | Variniai minkšti vamzdžiai 22x1mm | m | 12.24 | 0 | 0
13 |  | Variniai kieti vamzdžiai 28x1mm | m | 18.36 | 0 | 0
14 |  | MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG. | vnt | 74 | 0 | 0
15 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. iki 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 74 | 0 | 0
16 |  | DVIEJŲ-TRIJŲ GYSLŲ LAIDŲ TIESIMAS PARUOŠTUOSE KANALUOSE, SIENOSE IR PERDENGINIUOSE | 100m | 3.92 | 0 | 0
17 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.18 | 0 | 0
18 |  | POTINKINIŲ ELEKTROS INSTALIACINIŲ DĖŽUČIŲ ĮSTATYMAS Į PARUOŠTUS LIZDUS , kai dėžutės stačiamkampės iki 500x200 mm (vidinių blokų potinkinė dėžutė) | 100vnt | 0.37 | 0 | 0
19 |  | Vidinių blokų potinkinė dėžutė | vnt | 37 | 0 | 0
20 |  | .VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 392 | 0 | 0
21 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 16x2.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 399.84 | 0 | 0
22 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS MŪRO SIENA, TVIRTINANT APKABĖLĖMIS | 100m | 2.64 | 0 | 0
23 |  | VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS | 100m | 3.92 | 0 | 0
24 |  | ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS,KAI SISTEMOS ŠALDYMO GALIA 25,1-100 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
25 |  | UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ VIDINĮ AGREGATĄ SISTEMOJE PRIE NORMATYVO D3-95 PRIDĖTI ARBA ATIMTI k4=35.000 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 10 Apsauginė signalizacija
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Apsauginė signalizacija
1 |  | 8 ZONŲ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS MONTAVIMAS | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 8 ZONŲ IŠPLĖTIMO MODULIO MONTAVIMAS | vnt. | 7 | 0 | 0
3 |  | MAG-8 8 zonų centralės | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | PC 4108A 8 zonų išplėtimo moduliai centralėms PC 4020 | vnt | 7 | 0 | 0
5 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS IŠORINIO VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS | vnt. | 5 | 0 | 0
6 |  | Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu | vnt | 5 | 0 | 0
7 |  | REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS | vnt. | 14 | 0 | 0
8 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 7 | 0 | 0
9 |  | PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah) | vnt | 7 | 0 | 0
10 |  | MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 49 | 0 | 0
11 |  | PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 28 | 0 | 0
12 |  | LANGŲ, DURŲ, STIKLO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS AUTOMATINIAI DAVIKLIAI | vnt | 18 | 0 | 0
13 |  | ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE | vnt. | 3 | 0 | 0
14 |  | PAVOJAUS MYGTUKO (DISTACINIO) MONTAVIMAS | vnt. | 2 | 0 | 0
15 |  | Pavojaus mygtukas su virvute | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS MONTAVIMAS IŠORĖJE | vnt. | 1 | 0 | 0
17 |  | BL-800A lauko sirena | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | IZOLIUOTŲ ANTGALIŲ PRIJUNGIMAS PRIE KABELIŲ VIENVIELIŲ GYSLŲ, PRESUOJANT , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100vnt | 0.72 | 0 | 0
19 |  | Rezistorius galinis | vnt | 72 | 0 | 0
20 |  | SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 35.8 | 0 | 0
21 |  | .KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 12 | 0 | 0
22 |  | 8 ZONŲ MIKROPROCESORINIŲ APSAUGINIŲ SISTEMŲ DERININIMAS | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Vaizdo stebėjimo sistema
1 |  | 32 KAMERŲ SKAITMENINIO ĮRAŠYMO IR MULTIPLEKSAVIMO KOMPIUTERIŲ INSTALIAVIMAS IR DERINIMAS | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | LAUKO VIDEOKAMEROS IR MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS | vnt. | 14 | 0 | 0
8 |  | VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 10 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 11 Gaisrinė signalizacija
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Gaisrinė signalizacija
1 |  | Optinio spindulinio dūmų, šilumos jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 113 | 0 | 0
2 |  | ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54 | vnt | 107 | 0 | 0
3 |  | ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai | vnt | 6 | 0 | 0
4 |  | GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 8 | 0 | 0
5 |  | KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG | vnt | 3 | 0 | 0
6 |  | Valdymo blokas 2IN/2OUT | vnt | 3 | 0 | 0
7 |  | ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE | vnt. | 12 | 0 | 0
8 |  | KORPUSO PRIETAISAMS MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS | vnt. | 113 | 0 | 0
9 |  | .SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 23.3 | 0 | 0
10 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 5.5 | 0 | 0
11 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 5.5 | 0 | 0
12 |  | MIKROPROCESORINĖS PRIEŠGAISRINĖS ADRESINĖS SISTEMOS DERININIMAS, KAI SISTEMOJE IKI 126 JUTIKLIŲ | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 11 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė INA240209 Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas
Statinys 2 Gydymo paskirties pastato rekonstravimo projektas. II etapas. Dviejų aukštų ir rūsio modernizavimas
Žiniaraštis 12 Procesų valdymas ir automatizacija
2024.09.25 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | BMS sistema
1 |  | REGULIAVIMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | BMS sistemos WEB serveris | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LĄSTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Tinklo šakotuvas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Valdymo automatizacijos skydai
1 |  | SKYDŲ IR PULTŲ MONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 50 KG | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Montavimo medžiagos
1 |  | El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos | 100m | 0.15 | 0 | 0
2 |  | Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x90(50x40) mm | m | 15 | 0 | 0
3 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.7 | 0 | 0
4 |  | KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Kabeliai
1 |  | .SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIUOSE KANALUOSE | 100m | 9.15 | 0 | 0
2 |  | VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 12 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  |  |  | 0
Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256
Note on E540: Kur pačios kameros?