## Lapas1
4_1 priedas
1 p.o.d. - Laboratoriniai reagentai, kontrolės ir darbo priemonės Kraujo dujų ir pH (rūgščių-šarmų pusiausvyros) tyrimų atlikimui įskaitant analizatoriaus panaudą su techniniu aptarnavimu ir technine priežiūra
PASIŪLYMO KAINOS LENTELĖ
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimas | Maksimalus tyrimų kiekis* per 36 mėn., vnt. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių komercinis prekės pavadinimas bei gamintojas (turi būti nurodyti visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi, norodant tikslius komercinius prekių pavadinimus bei gamintojus) Įrašo tiekėjas | Mato vienetai | **Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių mato vieneto kiekis nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėn. Įrašo tiekėjas | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių mato vieneto įkainis Eur be PVM Įrašo tiekėjas | Taikomas PVM tarifas (procentais) | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur be PVM (7x8) | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur su PVM (10+9) | Reikalavimų atitikimas keliamiems reikalavimams*** (būtina pateikti nuorodą į konkrečius gamintojo parengtus katalogus, laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės ir darbo priemonių aprašymus arba kitus lygiaverčius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus bei spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) Įrašo tiekėjas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kraujo dujų ir pH (rūgščių-šarmų pusiausvyros) tyrimas: pH; Dalinis anglies dioksido slėgis (pCO2); Dalinis deguonies slėgis (pO2); Elektrolitai: cK+, cNa+, cCa++, cCl-; Hematokritas (Hct) | 3000 | Ne daugiau kaip 100 tyrimų kasetėje |  | 1 pakuotė
2 | Kraujo dujų ir pH (rūgščių-šarmų pusiausvyros) tyrimas: pH; Dalinis anglies dioksido slėgis (pCO2), Dalinis deguonies slėgis (pO2); Metabolitai: laktatai; Elektrolitai: cK+, cNa+, cCa++, cCl-; Hematokritas (Hct) | 100 | Ne daugiau kaip 85 tyrimų kasetėje |  | 1 pakuotė
1 | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  | 0 | 0 | x
2 | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  | 0 | 0 | x
3 | Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti | x | x | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  | 0 | 0 | x
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [8 empty] | 0 | x
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [8 empty] | 0
PASTABOS:
Excel lentelė paskaičiavimus atlieka automatiškai.
Pasiūlymo kainos lentelėje Tiekėjas pildo žaliai pažymėtus langelius.
* Tyrimų skaičius nurodytas be kokybės kontrolės reagentų ir kalibracijos tyrimų.
**Tiekėjas privalo pateikti reikalingą laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių bei kitų priemonių (pagal gamintojo rekomendacijas) ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę iš 3-jų galimų lygių kiekvieną dieną, t.y. 365 dienas per metus) kiekį (toliau - kontrolės ir darbo priemonės), numatomam nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui per 36 mėn. Jeigu tiekėjas nenurodys visų tyrimui atlikti būtinų reagentų, papildomų medžiagų/priemonių, kalibracinių ir kontrolinių medžiagų, jas privalės tiekti savo sąskaita. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamą kiekį nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Įskaičiuoti verifikacijos atlikimo išlaidas.
*** Perkančioji organizacija pasilieka teisę pasiūlymų nagrinėjimo metu paprašyti tiekėjo pateikti reagentų ir papildomų medžiagų/priemonių atitikimą nustatytiems reikalavimams įrodančius dokumentus.