## Prekės
Techninės specifikacijos priedas Nr.4
Preliminarus perkamų Prekių kiekiai
Eil. Nr. | Prekės | Nurodomas siūlomos prekės modelis/gamintojas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis už vienetą be PVM EUR | Kaina viso be PVM EUR
1 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) Nr. 1 |  | vnt. | 1 | 0 | 0
2 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) Nr. 2 |  | vnt. | 1 | 0 | 0
3 | Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) Nr. 3 |  | vnt. | 1 | 0 | 0
4 | Nuotolinio apsaugos valdymo pultelis |  | vnt. | 1 | 0 | 0
5 | Išorinis duomenų rinkimo modulis – plėtėjas |  | vnt. | 1 | 0 | 0
6 | Vidinė centrales papildomų įėjimų išplėtimo plokštė |  | vnt. | 1 | 0 | 0
7 | PSTN komunikatorius |  | vnt. | 1 | 0 | 0
8 | 4 Relinių išėjimų modulis |  | vnt. | 1 | 0 | 0
9 | Papildomų įėjimų išplėtimo plokštė |  | vnt. | 1 | 0 | 0
10 | Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvas |  | vnt. | 1 | 0 | 0
11 | Keturių/aštuonių durų valdiklis |  | vnt. | 1 | 0 | 0
12 | Elektromechaninė sklendė |  | vnt. | 1 | 0 | 0
13 | Elektromagnetas 500 kg |  | vnt. | 1 | 0 | 0
14 | Distancinis kortelių skaitytuvas IDESCO |  | vnt. | 1 | 0 | 0
15 | Lauko sirena |  | vnt. | 1 | 0 | 0
16 | Vidinė sirena |  | vnt. | 1 | 0 | 0
17 | Maitinimo šaltinis 12 3A su akumuliatoriumi ir dėže |  | vnt. | 1 | 0 | 0
18 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 12 m. |  | vnt. | 1 | 0 | 0
19 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 16 m. |  | vnt. | 1 | 0 | 0
20 | Dvigubos technologijos judesio detektorius 60 m. |  | vnt. | 1 | 0 | 0
21 | Dūmų jutiklis komplektojamas su bazė |  | vnt. | 1 | 0 | 0
22 | Temperatūrinis jutiklis komplektojamas su bazė |  | vnt. | 1 | 0 | 0
23 | Fiksuotos temperatūros šilumai jautraus kabelio valdiklis |  | vnt. | 1 | 0 | 0
24 | Skaitmeninis šilumai jautrus kabelis |  | m. | 1 | 0 | 0
25 | Paviršutinis magnetinis kontaktas vartams |  | vnt. | 1 | 0 | 0
26 | Paviršinio montavimo hermetinis magnetinis kontaktas |  | vnt. | 1 | 0 | 0
27 | Viršįtampių ribotuvas |  | vnt. | 1 | 0 | 0
28 | Automatinis jungiklis |  | vnt. | 1 | 0 | 0
29 | Kabelis Cat 5e F/UTP kabelis ekranuotas LSZH, CCA kategorijos, SecurityNET |  | m. | 1 | 0 | 0
30 | Elektros kabelis 3X2,5 mm |  | m. | 1 | 0 | 0
31 | Signalizaciniai kabeliai |  | m. | 1 | 0 | 0
32 | Instaliacinis vamzdis laidams, lygiasienis, greito sujungimo Vamzdis tiesus D16 750N/5cm baltas |  | m. | 1 | 0 | 0
33 | Instaliacinis lovelis laidams |  | m. | 1 | 0 | 0
34 | Spiralinis kabelis su dėžute |  | vnt. | 1 | 0 | 0
35 | Bekontaktis išėjimo mygtukas |  | vnt. | 1 | 0 | 0
|  |  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  |  | PVM: |  |  | 0
|  |  | Iš viso su PVM: |  |  | 0

## Montavimo-remonto paslaugos
Techninės specifikacijos priedas Nr. 4
Preliminarus perkamų remonto Paslaugų sąrašas kiekiai
Eil. Nr. | Remonto paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis už vienetą be PVM EUR | Kaina viso be PVM EUR
1 | Apsauginės signalizacijos centralės pulto montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Apsauginės signalizacijos nuotolinio apsaugos valdymo pultelio montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
3 | Apsauginės signalizacijos išplėtėjo montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
4 | Apsauginės signalizacijos PSTN komunikatorius montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
5 | Apsauginės signalizacijos 4 Relinių išėjimų modulio montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
6 | Apsauginės signalizacijos Papildomų įėjimų išplėtimo plokštės montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
7 | Apsauginės signalizacijos Duomenų magistralės izoliatorius/kartotuvo montavimas ir komutavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
8 | Apsauginės signalizacijos Keturių/aštuonių durų valdiklio montavimas ir komutavimas- Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
9 | Elektromechaninės sklendės montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
10 | Elektromagneto montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
11 | Distancinio kortelių skaitytuvo montavimas - Remontas | kompl | 1 |  | 0
12 | Lauko sirenos montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
13 | Vidinės sirenos montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
14 | Maitinimo šaltinio montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
15 | Apsaugos signalizacijos judesio jutiklio montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
16 | Gaisro aptikimo jutiklio montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
17 | Skaitmeninis šilumai jautrus kabelio montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
18 | Skaitmeninio šilumai jautrus kabelio valdiklio montavimas Remontas | m. | 1 | 0 | 0
19 | Magnetinis kontakto vartams montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
20 | Hermetinio magnetinio kontakto montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Viršįtampių ribotuvo montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
22 | Automatinis jungiklis 1P 16A C 6kA ETIMAT 6 - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
23 | Signalinio kabelio montavimas - Remontas | m. | 1 | 0 | 0
24 | Instaliacinio vamzdžio montavimas - Remontas | m. | 1 | 0 | 0
25 | Instaliacinio lovelio montavimas - Remontas | m. | 1 | 0 | 0
26 | Spiralinio kabelio su dėžute montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
27 | Bekontaktinio išėjimo mygtuko montavimas - Remontas | kompl | 1 | 0 | 0
28 | Remonto darbų valandinis įkainis (apsauginis signalizavimo sistemos įeigos kontrolės) Vilniaus Vandenu objektose. Darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00 - Remontas | h. | 1 | 0 | 0
29 | Sistemos paleidimas, programavimas, valadnis įkainis - Remontas | h. | 1 | 0 | 0
|  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0

## Programavimo paslaugos
Techninės specifikacijos priedas Nr. 4
Preliminarus perkamų Programavimo Paslaugų sąrašas kiekiai
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įkainis už vienetą be PVM EUR | Kaina viso be PVM EUR
1 | Programavimo paslaugos | h. | 1 | 0 | 0
|  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
|  | PVM: |  |  | 0
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 0
Pastaba: Pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir laimėjusiam tiekėjui nustatyti.

## Bendra kaina
Techninės specifikacijos priedas Nr. 4
Bendra kaina (Prekės, montavimo - remonto paslaugos ir programavimo paslaugos)
| Iš viso be PVM: | 0
| PVM: | 0
| Iš viso su PVM: | 0
Pasiūlymo kaina bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir Laimėjusiam tiekėjui nustatyti. Sutarties kaina bus lygi sumai nurodytai SPS 26 dalyje. Pasiūlymo kaina negali viršyti 13.000,00 Eur be PVM, nes toks Pasiūlymas bus atmestas